MINISTERUL JUSTIŢIEI

OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI

Bucureşti, Bd. Unirii  nr. 74, Bl. J3b, tronson II+III, sector 3; Telefon: +40 21 316.08.04, 316.08.10; Fax: +40 21 316.08.03; Cod poştal: 030837

Website: www.onrc.ro; E-mail: onrc@onrc.ro; Cod de identificare Fiscală: 14942091;

Nr. 434905/19.09.2017

Către,

Operatorii economici interesaţi de procedura simplificată într-o singură etapă ce are ca obiect servicii de întreţinere şi reparaţii a sistemelor de securitate fizică (subsistem de detecţie şi alarmare la tentativa de efracţie, subsistem de detecţie şi alarmare la incendiu, subsistem de control acces, subsistem de televiziune cu circuit închis) pentru Oficiul Național al Registrului Comerțului, oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale și birourile teritoriale anunţ de participare simplificat, publicat pe www.e-licitatie.ro sub nr. 412962/06.09.2017

Urmare erorii de scanare a formularelor aferente documentaţiei de atribuire nr. 291530/05.09.2017, comisia de elaborare, ataşază prezentei clarificări, modelul de proces verbal de revizie lunară - Anexa 5 şi jurnalul de service pentru fiecare locație - Anexa 6.

Președinte

Mihaela Cristina JOIŢA

ANEXA 5

Nr. inregistrare ORCT ……………………. / data…………………….

PROCES VERBAL

proces verbal de revizie tehnica pentru luna ........................................ a subsistemelor de detectie si alarmare la efractie incendiu inundatie gaze si a sistemului de televiziune cu circuit inchis (CCTV) montate la sediul ORCT …………………………………………

| Nr. Crt. | Verificari obligatorii | Functional |  | Observatii |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | DA | NU |  |
| 1. | Verificari subsistem de alarmare si detectie la efractie, incendiu inundatie – continut: |  |  |  |
|  | - centrala alarmare si detectie la efractie in alarma si in stand-by; - continuitate circuite; - module extensie (dupa caz); - surse de alimentare inclusiv acumulatorii de back-up ; - senzori pentru detectie la efractie (PIR, soc, contacte magnetice, etc); - tastaturi; - buton si pedala panica casierie/birouri (functionare in mod silentios); - detectori de fum si temperatura (dupa caz); - suporti detectori si izolatori (dupa caz); - butoane de incendiu; - curatire detectori; - verificare individuala a fiecarui detector de fum si temperatura (dupa caz); - sistem, atunci cand este in alarma; - acumulatori ; - sirena interioara si sirena exterioara; - calcul energetic subsistem si refacere dupa caz; - simulare la efractie; - simulare incendiu si testare sistem ; - comunicator pentru transmisie la distanta avand si confirmare de la societatea ce monitorizeaza locatia respectiva. - Listare evenimente in bufferul memoriei centralei de alarmare si detectie la efractie, transfer PC si predarea acestora in format electronic ORCT/ONRC - Reprogramarea codurilor de acces si programare (cod utilizator, cod master, cod instalator, cod duress) |  |  |  |
| 2. | Verificari subsistem de televiziune in circit inchis : |  |  |  |
|  | - inregistrator digital (functionalitate si setari parametrii de functionare, parole acces, reprogramari ); - camere video (redirectionari, curatat lentile si reglaj daca este necesar); - continuitati circuite; - conexiuni; - console de sustinere camere; - incinte termostatate. - adaptoare BNC/UTP ; - alimentari cu energie electrica (surse, UPS-uri); - calcul energetic subsistem si refacere dupa caz; |  |  |  |
| 3. | Verificari subsistem de control acces (in locatiile unde sunt montate): - verificari calculator proces /server sistem control acces; - unitati centrale; - cititoare carduri; - buton de urgenta si buton cerere acces; - conexiuni; - surse de alimentare si acumulatori; - incuietori electromagnetice; - contacte magnetice de monitorizare stare usa; |  |  |  |
| 4. | Alte verificari obligatorii | Functional |  |  |
|  |  | DA | NU |  |
|  | listare rapoart de evenimente de pe unitatile centrale de la data ultimului service si pana la data prezenta si comparat cu rapoartul de evenimente de la firma de monitorizare (pus la dispozitie de autoritatea contractanta) ; |  |  |  |

Observatii:

NOTA:  * Prin semnarea acestui process verbal de revizie tehnica lunara de catre reprezentantul ORCT ………………………, se certifica numai efectuarea verificarilor subsistemelor de catre reprezentantul prestatorului conform operatiunilor prevazute in prezentul process verbal.

** Prin semnarea acestei anexe de catre reprezentantul prestatorului, se certifica efectuarea operatiunilor prevazute mai sus , cat si functionarea subsistemelor in parametrii optimi, inclusiv comunicarea cu dispeceratul firmei de monitorizare.

ORCT    ……………………….                                                                                                                                  Reprezentant  Prestator   Nume si prenume

Dna./dl. …………………………                                                                                                                       Dl……………………………………………

Semnatura *……………………….                                                                                                                       Semnatura **……………………….

ANEXA 6

JURNALUL DE SERVICE

al sistemului de alarmare impotriva efractiei de la OFICIUL REGISTRULU COMERTULUI DE PE LANGA TRIBUNALUL ……………………………..

Obiectivul ORCT …………………………………………….              Adresa

Proiectant S.C.	                                                                                       Licenta ……………../T/………  …….

Instalator S.C.                                                                                          Licenta ……………../T/………  …….

Personalul care realizeaza instalarea si punerea in functie:

- ……………………………………………..			   Aviz politie…….din………………..

- ……………………………………………..			   Aviz politie…….din………………..

Personalul care realizeaza intretinerea

- ……………………………………………..					Aviz politie…….din………………..

- ……………………………………………..					Aviz politie…….din………………..

- ……………………………………………..					Aviz politie…….din………………..

Modalitatea de sesizare a venimentelor			Telefon………………….

Fax…………………………

e-mail………………………………………

ORCT ……………………………                                                           Societatea licentiata care asigura intretinerea sistemului de alarmare impotriva efractiei

Semnatura                                                                                                 semnatura

FILA 1

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Nr. Crt. |  |
| Data si ora sesizarii |  |
| Evenimentul tehnic |  |
| Persoana care a sesizat evenimentul |  |
| Semnatura |  |
| Data si ora interventiei |  |
| Societatea care a realizat interventia tehnica |  |
| Numele si prenumele persoanei care a realizat interventia |  |
| Mod de remediere |  |
| Semnatura |  |

FILA 2

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Nr. Crt. |  |
| Data si ora sesizarii |  |
| Evenimentul tehnic |  |
| Persoana care a sesizat evenimentul |  |
| Semnatura |  |
| Data si ora interventiei |  |
| Societatea care a realizat interventia tehnica |  |
| Numele si prenumele persoanei care a realizat interventia |  |
| Mod de remediere |  |
| Semnatura |  |

FILA 3

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Nr. Crt. |  |
| Data si ora sesizarii |  |
| Evenimentul tehnic |  |
| Persoana care a sesizat evenimentul |  |
| Semnatura |  |
| Data si ora interventiei |  |
| Societatea care a realizat interventia tehnica |  |
| Numele si prenumele persoanei care a realizat interventia |  |
| Mod de remediere |  |
| Semnatura |  |

SE CONTINUA LA FEL CU FILA 4…..

NOTĂ:

Ofertantul are obligația de a prezenta propunerea financiară fără a modifica cantitatea maximă a acordului cadru şi valoarea totală estimată pentru traseu frigorific,  freon,  piese de schimb pe lot.