- ANEXA 1

- OPERATOR ECONOMIC

____________________

(denumirea/numele)

- Formular de ofertă

Către,

________________________________________________

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Domnilor,

Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului __________________________________________ (denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să livrăm  ………………pentru ………. pentru un preţ de _________________ lei (suma în litere şi în cifre), fără TVA.

Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să livrăm produsele în graficul de timp anexat.

Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de __________________zile (durata în litere şi cifre), respectiv până la data de ______________________ (ziua/luna/anul), şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

Precizăm că:

*  depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar "alternativă";

*    nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opţiunea corespunzătoare)

Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.

Înţelegem ca nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă pe care o puteţi primi.

- Data completării: …………………………

Operator economic,

_________________

(semnătura autorizată)

- Anexa 2

- Centralizator de preţuri

-în lei (fără TVA)  -

| - Nr. crit. | - PRODUS | - CANT. TOTALĂ - ( buc.) | - Preţ Unitar - lei fără TVA | - Preţ total lei fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Module rafturi metalice mobile | - 175 |  |  |
| - 2 | - TOTAL ofertă în lei( fără TVA) |  |  |  |

- Data completării: …………………………

Operator economic,

_________________

(semnătura autorizată)

NOTĂ: Ofertantul are obligaţia de a prezenta propunerea financiară fără a modifica cantităţile ofertate.

Preţul unitar fără TVA include toate costurile directe şi indirecte, inclusiv costurile de transport, montaj şi punerea pe poziţie a modulului de raft.

Anexa 3

- BANCA:

(Denumire)

- Scrisoare de garanţie bancară

pentru participare la procedura de atribuire a contractului/acordului cadru de achiziţie publică

Către,

_______________________________________________

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea acordului cadru de achiziţie pentru ………………………………………………………………………………………………………... (denumirea produselor), noi ……………………………………………………………………………………..… (denumirea băncii), având sediul înregistrat la ………………………………………………………………………… (adresa băncii), ne obligăm faţă de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului să plătim suma de ………………. (în litere şi în cifre), necondiționat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaraţiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate, datorită existenţei uneia sau mai multora dintre situaţiile următoare:

- ofertantul ……………………………………………………………….. (denumirea/numele ofertantului) şi-a retras oferta în perioada de valabilitate a acesteia;

- oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul …………………………………….. (denumirea/numele ofertantului), a refuzat să semneze acordul cadru de achiziţie publică în perioada de valabilitate a ofertei;

Garanția este irevocabilă.

- Prezenta garanţie este valabilă până la data de ............................

- Parafată de Banca (denumirea băncii) în ziua .... luna ....... anul ........

Anexa 4

- BANCA:

(Denumire)

- Scrisoare de garanţie bancară de bună execuţie

Către

Oficiul Naţional al Registrului Comerţului

Cu privire la contractul de achiziţie publică pentru ………………………………………..................... (denumirea produselor/serviciilor), încheiat între ………………………………………………………………… (denumirea contractantului), în calitate de contractant şi Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, în calitate de achizitor, ne obligăm prin prezenta să plătim în favoarea achizitorului, oricând pe parcursul derulării contractului, în limita prejudiciului creat, orice sumă  sau sume, până la concurenţa sumei de …………, reprezentând 10% din valoarea contractului respectiv, pe baza notificării acestuia cu privire la culpa persoanei garantate și modul de calcul al prejudiciului.

Prezenta garanţie este valabilă până la data de ....................

În cazul în care părţile contractante sunt de acord să prelungească perioada de valabilitate a garanţiei sau să modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului băncii, se va obţine acordul nostru prealabil; în caz contrar prezenta scrisoare de garanţie îşi pierde valabilitatea.

Parafată de Banca (denumirea băncii) în ziua .... luna ....... anul ....

ANEXA 5

Formular propunere tehnică  module de rafturi metalice mobile (inclusiv transport, montare și punere pe poziție a acestora) -  175 bucăți

| Nr. Crit. | Denumire produs | Cantite buc. | Condiţii minime şi obligatorii | Modalitatea de îndeplinire, de către ofertant, a cerinţelor minime şi obligatorii |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cerinţe minime şi obligatorii |  |  |  |
| 1.1 | Module de rafturi metalice mobile | 175 | Modulele sunt destinate pentru depozitarea documentelor, iar fiecare poliţă trebuie să preia o încărcare echivalentă a cel putin 10 bibliorafturi, greutatea estimată a unui biblioraft fiind de cca. 5 kg. |  |
| 1.2 |  |  | La proiectarea modulelor vor fi avute în vedere, obligatoriu, normativele în vigoare referitoare la rezisteanța materialelor. |  |
| 1.3 |  |  | Întreg ansamblul va fi protejat împotriva coroziunii şi va fi vopsit în câmp electrostatic, în culoarea bej deschis sau gri deschis. |  |
| 1.4 |  |  | Fiecare modul va fi prevăzut cu un dispozitiv mecanic acționat manual de la o manetă ce va permite deplasarea modulelor, pe o cale de rulare fixată în pardoseală. |  |
| 1.5 |  |  | Modulele de rafturi mobile vor fi prevăzute cu sisteme de siguranță pentru a preîntâmpina deplasarea accidentală în momentul utilizării acestora de către personalul achizitorului. Sistemele de siguranță vor fi vopsite într-o culoare care să le scoată în evidență (roșu, galben) |  |
| 1.6 |  |  | Modulele de rafturi mobile trebuie să satisfacă și următoarele cerințe: ▪ Mecanismul de antrenare: - va fi acționat manual de la o manetă de pe latura scurtă a modulului. La încheierea contractelor subsecvente se va specifica poziția manetei de acționare (pe latura stangă sau dreaptă a modulului) - va fi silențios și fiabil - va fi conceput astfel încât să necesite un efort mic pentru deplasarea modulelor - sarcina specifică pentru un modul va fi în funcție de numărul de polițe și lungimea acestora (estimăm o sarcină de 50 kg pe o poliță de 1000 mm lungime) - primul modul de rafturi va asigura posibilitatea de blocare cu yală a următoarelor module - ghidarea modulelor se va face pe două rânduri de căi de rulare. Ofertantul va determina în functie de încărcarea modulelor și în conformitate cu normativele în vigoare, modul de prindere a căii de rulare în pardoseală, pentru a preîntâmpina smulgerea acesteia în timpul utilizării modulelor mobile |  |
| 1.7 |  |  | Modulele vor avea următoarele dimensiuni: - înălțime maximă de 2105,5 mm - lungime de 1000 mm, exclusiv dimensiunea manetei de acționare - adâncime de 350 mm, pentru fiecare parte de depozitare (total lățime poliță 700 mm). Modulele vor fi prevăzute cu 6 polițe, cu posibilitatea reglării a 4 polite pe înălțime. Prima polita si cele 4 reglabile vor fi executate din tablă de otel OL 37, cu grosimea de minim de 1 mm, montate la distanțe de 400 mm, rezultând astfel compartimente de depozitare egale ca dimensiuni. . |  |
| 1.8 |  |  | Prima poliță se va monta la distanța de 100 mm față de cota zero si va fi fixa; Ultima polita este fixa , are rol de capac si este executata din OL 37 cu grosimea de 0,5 mm Pereții laterali ai modulelor se vor executa din tabla de otel OL 37, cu grosime minim 0,5 mm. |  |
| 1.9 |  |  | Pe latura „lungime” a polițelor se va executa o îndoitură, pentru a preîntâmpina apariția săgeții sau se poate prezenta o altă soluție având același scop dar care să nu determine micşorarea distanței între două polițe, respectiv 400 mm. |  |
| 1.10 |  |  | Pentru fiecare poliță, la jumătatea lățimii acesteia (350mm), se va executa câte un „guler” despărțitor, cu înălțimea de minim 100 mm, pentru a împiedica deplasarea dosarelor. |  |
| 1.11 |  |  | La partea inferioară modulele vor fi prevăzute cu mecanisme de rulare asigurînd mobilitatea pe sine. |  |
| 1.12 |  |  | Ecartamentul între șine va fi stabilit de către ofertant în funcție de greutatea modulului și dimensiunile acestuia. |  |
| 1.13 |  |  | Modulele vor avea următoarele dimensiuni de gabarit: -lungime de 1000 mm; - înălţime de 2105,5 mm – înalțimea este dată de 5 polițe x 1 mm grosime/poliţă + 1 polita de 0,5 mm + 400 mm distanţa între poliţe x 5 + 100 mm distanţa dintre prima poliţă şi sol - adâncime de 700 mm; - număr de polițe – 6; ultima avand rol de capac , este fixa si executata cu grosimea de 0,5 mm - distanţa între polițe 400 mm; Prima poliţă se va monta la distanţa de 100 mm față de cota zero. |  |
| 1.14 |  |  | ## Propunerea tehnică va conţine obligatoriu:lot 2 - Descrierea detaliată a modulelor de rafturi metalice mobile ce se vor achizitiona, în conformitate cu specificaţiile din Caietul de Sarcini. Se vor prezenta următoarele: - sarcina maximă admisă pe poliță; - descrierea mecanismelor de siguranță; - descrierea căii de rulare și condițiile de utilizare a acesteia; - greutatea unui modul; - instrucțiunile de utilizare, etc. - Desenul de ansamblu al unui modul de raft metalic mobil, în care să se vadă mecanismul de acționare precum și modul de funcționare al acestuia; |  |
| 2. | Condiţii generale |  |  |  |
| 2.1 |  |  | Oferta tehnică va cuprinde obligatoriu specificațiile tehnice de la producător, care vor atesta caracteristicile minime și obligatorii solicitate |  |
| 2.2 |  |  | Furnizorul are obligația să asigure resursele umane, materiale, instalațiile și/sau echipamentele necesare în vederea furnizării, asamblării și montării tuturor produselor. |  |
| 2.3 |  |  | Personalul desemnat pentru asamblarea modulelor de rafturi va fi autorizat conform normelor specifice de securitatea muncii. Ofertantul declarat câștigător va instrui personalul propriu care execută lucrările cu norme specifice de securitatea muncii pentru acest gen de servicii. Asamblarea și montarea vor fi realizate de personalul furnizorului (pentru a beneficia de garanția oferită de producător) pe cheltuiala și riscul acestuia conform instrucțiunilor de montaj aferente fiecărui tip de modul de raft |  |
| 2.4 |  |  | Furnizorul va asigura, cu mijloacele proprii, evacuarea, preluarea și transportarea deșeurilor rezultate din producție și asamblare, potrivit legislației în vigoare din domeniul deșeurilor, fără alte costuri suplimentare. |  |
| 3. | Caracteristici referitoare la nivelul calitativ și tehnic |  |  |  |
| 3.1 |  |  | Toate produsele ofertate trebuie să fie noi și nefolosite. |  |
| 3.2 |  |  | Produsele care vor fi ofertate și livrate vor îndeplini specificațiile tehnice precizate în prezentul Caiet de sarcini. |  |
| 3.3 |  |  | Propunerea tehnică va fi însoțită de materialul documentar suport ce va dovedi caracteristicile fiecărui modul de raft (de exemplu: file de catalog, desene, schițe, date, etc.) și va include o descriere detaliată a caracteristicilor acestuia. |  |
| 3.4 |  |  | Se va indica, dacă este cazul, adresa paginii web a producătorului/ distribuitorului/ furnizorului la care pot fi găsite caracteristicile produselor ofertate, și care să demonstreze îndeplinirea specificațiilor tehnice din Caietul de sarcini. |  |
| 3.5 |  |  | Fiecare produs ofertat va fi considerat complet, dacă include toate accesoriile necesare asamblării și montării, în vederea utilizării acestuia pentru scopul specific. |  |
| 4. | Condiții de garanție |  |  |  |
| 4.1 |  |  | Perioada de garanție acordată produselor de către furnizor este de minim 2 ani și începe de la data semnării procesului verbal de recepție cantitativă și calitativă a produselor la sediul central al ONRC şi sediile teritoriale ale ORCT. Dacă termenul de garanție oferit de către producător este mai mare decât cel prevăzut în Caietul de sarcini, atunci termenul de garanție acceptat va fi cel al producătorului. |  |
| 4.2 |  |  | În perioada de garanție furnizorul se obligă să repare, să înlocuiască sau să remedieze pe propria cheltuială (inclusiv transportul) subansamblele, componentelor sau pieselor defecte ale produselor livrate numai cu componente/piese noi, conform cerințelor prezentate în caietul de sarcini. |  |
| 4.3 |  |  | Timpul de răspuns al furnizorului pentru remedierea defecțiunilor sesizate este de 5 zile lucrătoare de la momentul înștiințării furnizorului cu privire la apariția acestora |  |
| 4.4 |  |  | Perioada de garanție a produselor se extinde cu perioada scursă de la data înștiințării furnizorului și până la data la care produsele au fost repuse în stare de folosință |  |
| 4.5 |  |  | Nu se va percepe nicio taxă în perioada de garanție, privitoare la transportul bunului și/sau la deplasarea personalului care realizează repararea/ înlocuirea acestuia |  |
| 4.6 |  |  | În cadrul Propunerii tehnice, operatorul economic trebuie să transmită coordonatele de contact ale unității/ sucursalei care asigură garanția (număr de telefon, număr de fax, adresa e-mail, adresă poștală). |  |
| 5. | Termene și condiții de livrare |  |  |  |
| 5.1 |  |  | Operatorul economic va asigura și gestiona, pe cheltuiala sa, livrarea, asamblarea și montarea tuturor modulelor de rafturi, la sediul Autorității contractante (sediul central și sediile teritoriale, conform anexei de distribuție pe locații furnizate de Autoritatea contractantă la încheierea contractului subsecvent). |  |
| 5.2 |  |  | Operatorul economic trebuie să suporte toate cheltuielile și riscurile legate de aducerea produselor în locațiile specificate, inclusiv taxele vamale, alte taxe și speze oficiale care se plătesc la import, precum și costurile și riscurile de îndeplinire a formalităților vamale, atunci când este cazul. |  |
| 5.3. |  |  | Termenul de livrare și asamblare/montare pentru toate modulele de rafturi: în funcţie de cantitatea acestora, minim 15 zile lucrătoare și maxim 30 zile lucrătoare, de la semnarea contractului subsecvent. Asigurarea produselor pe perioada transportului, până la efectuarea recepției cantitative și calitative, revine în sarcina furnizorului. |  |
| 5.4 |  |  | La livrarea și asamblarea modulele de rafturi pe poziția stabilită de Autoritatea contractantă, operatorul economic va transmite Autorității contractante și următoarele documente: - instrucțiunile de asamblare și utilizare traduse în limba română, dacă este cazul; certificatele de garanție; - declarațiile de conformitate; - aviz de însoțire a mărfii; - alte documente. |  |
| 6. | Recepția cantitativă și calitativă |  |  |  |
| 6.1 |  |  | Recepția cantitativă și calitativă se va face la sediul central al Autorității contractante și la sediile ORCT din teritoriu, după asamblarea și verificarea produselor, în prezența reprezentanților autorizați ai Furnizorului. Recepția va consta în: - verificarea cantitativă a produselor livrate; - verificarea integrității produselor; - verificarea documentației tehnice și a documentelor de livrare; - verificarea produselor după asamblarea și montarea lor pe poziție. |  |
| 6.2 |  |  | Modulele de rafturi vor fi livrate cu toate componentele necesare pentru a îndeplini toate cerințele tehnice din Caietul de sarcini. |  |
| 6.3 |  |  | La recepție se încheie un proces verbal de recepție pentru fiecare locație |  |
| 6.4 |  |  | Modulele de rafturi care nu corespund din punct de vedere tehnic şi funcţional cu cerinţele minime obligatorii din caietul de sarcini şi oferta declarată câştigătoare, vor fi refuzate de achizitor, ofertantul având obligaţia să le înlocuiască în termen de 5 zile lucrătoare. În caz contrar se vor percepe penalităţi de 5% din valoarea modulelor de rafturi ce trebuie înlocuite până la înlocuirea acestora. |  |
| 6.5 |  |  | Factura va fi însoţită de procesele-verbale de recepţie cantitativă şi calitativă, precum şi de avizele de însoţire a mărfii. |  |

- Data completării: …………………………

Operator economic,

_________________

(semnătura autorizată)

Anexa  6

OPERATOR ECONOMIC

……………………………

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 59-60 din Legea 98/2016

Subsemnatul…………………………………………………………………….. reprezentant împuternicit al …………………………………………………………………………………………………………………….. (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic)

declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm in situaţia prevazută la art. 59-60 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, respectiv membrii din cadrul consiliului de administratie/organele de conducere sau de supervizare ori asociaţii acesteia, nu sunt soţ/soţie, rude sau afin până la gradul al patrulea inclusiv şi nu se află în relaţii comerciale cu persoane ce deţin funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, respectiv: Valentina Burdescu – director general, Maria Gabriela ZOANĂ - Director General Adjunct, Iulian Sorin LAZĂR - Director General Adjunct, Georgeta Balan, Bogdan Mihail Burdescu, Mihaela Cristina JOIȚA,  Stefanel Ivan, Valentin VLADU, Gabriel Eugen IVANCIU, Iuliana Denisa SFETCU, Cristian Liviu Olteanu, Daniela Nicoleta DINU, Marian BUCUR, Elena Diana DRUMCEA, Simona ZîMBREŞTEANU, Raluca Magdalena ILIESCU, Monica Cristina NICOLAE.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Data completării ......................

Operator economic,.......................................

(semnatura autorizată)