CAIET DE SARCINI

SERVICII DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII A SISTEMELOR DE SECURITATE FIZICĂ

(subsistem de detecţie şi alarmare la tentativa de efracţie, subsistem de detecţie şi alarmare la incendiu, subsistem de control acces, subsistem de televiziune cu circuit închis) pentru oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale și birourile teritoriale”

CPV:50610000-4

2018

Caietul de sarcini, conţine specificaţii tehnice care reprezintă cerinţe, prescripţii, caracteristici de natură tehnică pentru a descrie serviciile în mod obiectiv, astfel încât să corespundă necesităţii autorităţii contractante. Oferta care nu satisface în mod corespunzător cerinţele caietului de sarcini va fi considerată neconformă.

Scopul prezentului Caiet de Sarcini este de a solicita, tuturor operatorilor economici interesaţi de procedura simplificată lansată de ONRC,  prezentarea ofertelor (corespunzător cerinţelor din caietul de sarcini) cu privire la SERVICII DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII A SISTEMELOR DE SECURITATE FIZICĂ (subsistem de detecţie şi alarmare la tentativa de efracţie, subsistem de detecţie şi alarmare la incendiu, subsistem de control acces, subsistem de televiziune în circuit închis) pentru oficiile teritoriale, CPV:50610000-4

Verificările tehnice periodice includ toate operaţiunile necesare pentru menţinerea operaţională şi în stare de funcţionare a tuturor subsistemelor de securitate fizică specificate mai jos (urmărindu-se dacă subsistemele sunt funcţionale în totalitatea lor, dacă elementele de detecţie au suferit deteriorări, deplasări ori mascări, intenţionate sau neintenţionate, care reduc din zona supraveghetă).

CERINŢE MINIME ŞI OBLIGATORII

1. Cerinţe privind reviziile tehnice lunare:

1.1. Inspecţiile și verificările tehnice lunare au ca scop, pe de o parte, verificarea faptului că sistemele de securitate îşi păstrează caracteristicile iniţiale şi sunt în continuare în parametri de funcţionare stabiliţi de fabricant şi pe de altă parte, asigurarea întreţinerii preventive, şi se efectuează potrivit celor solicitate în caietul de sarcini şi ofertate prin propunerea tehnică.

1.2. Efectuarea reviziilor lunare se va face de regulă până în data de 25 ale fiecărei luni. Intervalul între două revizii consecutive nu poate fi mai mic de 15 zile şi mai mare de 30 zile. Reviziile se fac o dată pe lună, în luna pentru care se efectuează. Aceste intervale nu pot fi modificate decât cu acordul scris al promitentului – achizitor şi numai în situaţii temeinic justificate. Pentru orice depăşire a termenului de 30 de zile există posibilitatea ca autoritatea contractantă să perceapă penalităţi conform prevederilor contractuale.

1.3. În cazul în care din vina promitentului -prestator într-o lună nu s-a efectuat revizia lunară a sistemului de securitate dintr-o locație, se vor percepe penalități conform clauzelor contractuale.

1.4. Cu ocazia efectuării fiecărei revizii lunare, se va întocmi şi semna un proces verbal de revizie lunară conform Anexei 5.

Verificări obligatorii de realizat în cadrul reviziei tehnice:

- Verificări subsistem de detecţie şi semalizare la tentativa de efracţie – conţinut:

- centrală detecţie şi semalizare la tentativa de efracţie în alarmă şi în stand-by;

- continuitate circuite;

- module extensie (după caz);

- surse de alimentare inclusiv acumulatorii de back-up ;

- senzori pentru detecţie la efracţie (PIR, şoc, contacte magnetice, etc);

- tastaturi (LED şi/sau LCD);

- buton şi pedală panică casierie/birouri (funcţionare în mod silenţios);

- acumulatori (tensiune în gol, în sarcină, curent de încărcare);

- sirena interioară şi sirena exterioară (inclusiv acumulator);

- calcul energetic subsistem şi refacere, după caz;

- simulare la efracţie;

- comunicator pentru transmisie la distanţă (linie telefonică fixă sau mobilă);

- evenimente în bufferul memoriei centralei de alarmare şi detecţie la efracţie, transfer PC şi predarea acestora în format electronic ORCT/ONRC ;

- transmitere evenimente către dispecerat şi confirmarea acestora de personalul societăţii ce monitorizeaza locaţia respectivă ;

- există locaţii în care nu au fost implementate subsisteme de detecţie şi semnalizare la incendiu, dar au în componenţa subsistemului de detecţie şi semnalizare la tentativa de efracţie şi detectori de incendiu (a se vedea tabelele fiecărei locaţii).

- Verificări subsistem de detecţie şi alarmare la incendiu – conţinut:

- centrală alarmare şi detecţie la incendiu (după caz);

- surse de alimentare (după caz);

- detectori de fum şi temperatura (după caz);

- suporţi detectori şi izolatori (după caz);

- continuitate circuite;

- buffer memoriei cu evenimente;

- butoane de incendiu;

- sirene interioare şi exterioare (inclusiv acumulator);

- stare acumulatori subsistem;

- curăţire detectori;

- verificare individuală a fiecărui detector de fum şi temperatură (după caz);

- simulare incendiu şi testare sistem ;

- transmiterea alarmelor către subsistemul de detecţie şi semalizare la tentativa de efracţie şi comunicarea acestora către dispecerat (după caz) ;

- calcul energetic subsistem şi refacere (după caz).

- Verificări subsistem de televiziune în circuit închis – conținut:

  - înregistrator digital (funcţionalitate şi setări parametrii de funcţionare );

  - camere video (redirecţionări, curăţat lentile şi reglaj, dacă este necesar);

  - continuitate  circuite electrice;

  - conexiuni;

  - console de susţinere camere;

  - incinte termostatate ;

  - adaptoare BNC/UTP ;

  - alimentări cu energie electrică  (surse, UPS-uri);

  - calcul energetic subsistem şi refacere după caz;

  - calcul suport stocare imagini (HDD).

- Verificări subsistem de control acces (numai în locaţiile unde sunt montate subsistemele) –conținut:

- verificări calculator proces /server sistem control acces;

- unităţi centrale;

- cititoare carduri;

- buton de urgenţă şi buton cerere acces;

- conexiuni;

- surse de alimentare şi acumulatori;

- încuietori electromagnetice;

- contacte magnetice de monitorizare stare uşă;

- bariere infraroşu.

2. Cerinţe privind intervenţiile în caz de defecţiune.

2.1. Intervenţiile în caz de defecţiune, la cererea personalului din fiecare locaţie (reparaţii curente) – au ca scop diagnosticarea defectelor sistemelor de securitate şi remedierea acestor defecte şi se efectuează potrivit celor solicitate în caietul de sarcini şi ofertate prin propunerea tehnică.

2.2. Remedierea în caz de defecțiune a sistemului de securitate se va realiza în maxim 24 de ore de la primirea sesizării transmise de către solicitant. Numai în cazuri temeinic justificat şi numai cu acordul scris al beneficiarului, acest termen poate fi prelungit.

2.3. În locaţiile unde sunt instalate subsisteme separate (efracție și incendiu), se va verifica existenţa şi funcţionarea conexiunii între cele două subsisteme ( subsistem detecţie şi semnalizare la tentativa de efracţie cu subsistem detecţie şi semnalizare la incendiu ) in vederea comunicarii evenimentelor de tip incendiu prin subsistemul de detectie si alarmare la tentativa de efractie catre dispeceratele de monitorizare. În locaţiile unde nu există realizată conexiunea între cele două subsisteme, aceasta se va realiza la prima revizie din cadrul contractului subsecvent nr. 1.

2.3. În fiecare locaţie în perioada de service vor fi listate sau predate în format electronic, rapoartele de evenimente  de pe unităţile centrale şi comparate cu rapoartele de evenimente de la firma de monitorizare (puse la dispoziţie de autoritatea contractantă).

2.4. Componentele găsite defecte cu ocazia reviziilor lunare vor fi înlocuite în termenul stipulat în Normele Metodologice din H.G. nr. 301/2012, fără costuri suplimentare din partea Autorităţii Contractante (va fi platită doar contravaloarea piesei sau echipamentului înlocuit).

2.5. În locaţiile unde nu există echipamente în dotarea sistemului de securitate (buton panică cu reţinere mecanică, pedală panică, senzor vibraţii pe casa de bani) se vor instala suplimentar cu ocazia efectuării primelor revizii lunare şi numai după primirea acceptului din partea beneficiarului.

2.6. Cu ocazia intervenției se va completa jurnalul de service pentru fiecare locație, conform Anexei 5.

2.7. Garanţia componentelor/echipamentelor înlocuite va fi de minim 1 an.

3. Cerinţe privind aprovizionarea cu piese de schimb pentru reparaţii curente,  piese de schimb cu caracter de consumabil (ex. acumulatori).

3.1. Ofertantul va asigura, pe întreaga perioadă de valabilitate a acordului – cadru, piese de schimb şi subansamble, contra cost.

3.2. În funcţie de recomandările prestatorului şi costul pieselor/subansamblelor, beneficiarul va lua decizia asupra tipului de piesă/subansamblu ce va fi utilizată/utilizat de prestator pentru remedierea defecţiunii, originală/original sau compatibilă/compatibil.

3.3. Piesele sau subansamblele achiziţionate şi care le vor înlocui pe cele defecte vor avea o perioadă de garanţie acordată de furnizor, dar nu mai mică de 12 luni de la data înlocuirii.

3.4. În prețul sirenelor de exterior se va include și valoarea acumulatorului.

4. Cerinţe speciale

4.1.   Ofertantul câştigător are obligaţia să efectueze modificările în proiectul tehnic atât în partea scrisă cât şi în cea desenată, apărute ca urmare a diminuării sau suplimentării subsistemelor de securitate fizică, sau a precizărilor în baza analizei de risc la efracţie, fără cheltuieli suplimentare din partea autorităţii contractante.

4.2. În cazul în care, urmare unor probleme de ordin tehnic apărute la un subsistem de securitate fizică (efracţie, incendiu, CCTV, control acces) sau urmare diminuării sau suplimentării subsistemelor de securitate fizică, se impune reprogramarea acestora, (partiţii, coduri de acces utilizatori, cod master, cod de instalator, cod dures), ofertantul câştigător are obligaţia să efectueze aceste operaţiuni fără cheltuieli suplimentare din partea autorităţii contractante. Toate codurile vor fi predate Directorului ORCT sau persoanei desemnate de conducerea ORCT/ONRC.

4.3 În cazul în care autoritatea contractantă deţine echipamente cu caracteristici superioare faţă de echipamentele existente în sistem, la cererea autorităţii contractante se va înlocui gratuit (fără cheltuieli suplimentare pentru aceste operaţiuni) de către ofertant.

CARACTERISTICI TEHNICE COMPONENTE SUBSISTEM DE TELEVIZIUNE ÎN CIRCUIT ÎNCHIS

A. Caracteristici tehnice - cameră video de interior

1/3" Sony Super HAD Color CCD: minim 580TVL- color / 700TVL – a/n; camera Day & Night

iluminare minimă: de la 0.0002 Lux @F1.2;

S/N: peste 50dB;

iris electronic: 1/50~1/120,000 sec;

digital slow shutter (DSS): 1/25s...5s

funcţii minimale impuse: OSD; ; AGC; ATW(color compensation); BLC; Filter DLY, DNR, HLC, DIS

ieşire video: 1 Vvv/ 75 ohm BNC

control la distanţă: RS 485

protocol: PELCO-D

alimentare:  90...240 Vca ; consum: Max 5W;

B. Caracteristici tehnice – lentilă

Lentila: varifocala Auto Iris (DC) 1/3" (se poate monta pe camere infrared – infrared permisive);

distanţa focală: 5-50mm;

iris: F1.8-360; CS Mount grade, 1/3" 52.7-5.7 grade

C. Caracteristici tehnice camera video NV AHD-2DN5106/IR

| Image |  |
| --- | --- |
| Image Sensor | CMOS sensor 1/2.9” SONY |
| Operating mode | AHD 1080p, analog 960H |
| Number of Effective Pixels | 1920 (H) x 1080 (V) |
| Resolution | 1080p |
| Min. Illumination | 0.5 lx/F1.2 - color mode, 0.01 lx/F1.2 - B/W mode, 0.001 lx/F1.2 - color mode (DSS), 0.0001 lx/F1.2 - B/W mode (DSS), 0 lx (IR on) - B/W mode |
| S/N Ratio | > 52 dB (AGC off) |
| Electronic Shutter | auto/manual: 1/25 s ~ 1/50000 s (AHD), 1/50 s ~ 1/50000 s (analog 960H) |
| Digital Slow Shutter (DSS) | up to 30x |
| High Light Compensation (HLC) | yes |
| Wide Dynamic Range (WDR) | yes |
| Digital Noise Reduction (DNR) | 2D, 3D |
| Defog Function (F-DNR) | yes |
| Lens |  |
| Lens Type | varifocal, f=2.8 ~ 12 mm/F1.2 |
| Day/Night |  |
| Switching Type | mechanical IR cut filter |
| Switching Mode | auto, manual |
| Switching Level Adjustment | yes |
| Switching Delay | 0 ~ 60 s |
| Visible Light Sensor | yes |
| Other functions |  |
| OSD | languages: Polish, English, Russian, others |
| Privacy Zones | 4 |
| Motion Detection | yes |
| Image Processing | 180˚ image rotation, sharpening, mirror effect |
| Remote control | Yes (optional UTC remote control)* |
| IR LED |  |
| LED Number | 8 |
| Range | 35 m |
| Angle | 120° |
| Interfaces |  |
| Video Output | BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ohm |
| Installation parameters |  |
| Dimensions (mm) | with bracket: 84 (W) x 84 (H) x 270 (L) |
| Weight | 0.71 kg |
| Degree of Protection | IP 66 (details in the user’s manual) |
| Enclosure | aluminium, ivory, fully cable manged wall mount bracket in-set included |
| Power Supply | 12 VDC |
| Power Consumption | 1 W, 5.5 W (IR on) |
| Operating Temperature | -30°C ~ 40°C |

- D. Caracteristici principale înregistrator digital UNIMO UDR-416

- Strong network function MPEG4 16CH DVR

- CIF 480FPS recording

- Access by internet explorer as well as by Remote Access Monitoring Systems(RAMS)

- Alarm triggered FTP and E-mail alert function

- CMS(Central Monitoring System) for 128CH Multi-viewer

- Quadplex operation modes : Simultaneous recording, Convenient search by Calendar, Event

- Various Backup Method Support : USB, C/D RW, Network

- E. Caracteristici principale înregistrator digital NOVUS NHDR 5208AHD

Video

Video Input 8 x BNC *

Monitor Output main (split screen, full screen, sequence): 1 x HDMI, 1 x VGA

Audio

Audio Input/Output 8 x RCA (Line-in)/1 x HDMI, 1 x RCA

Recording

Compression H.264

Recording Speed

200 fps (472 x 288),

200 fps (928 x 288) ,

200 fps (928 x 576) ,

200 fps (1280 x 720)

Recording Mode time-lapse, triggered by: REC/PANIC button, alarm input, motion detection

Prealarm/postalarm up to 3 s/up to 5 min

Playback

Playback Speed 200 fps

Recorded Data Search by date/time, events, object appearance/disappearance

Backup

Backup Methods USB port (HDD or Flash memory), network

Backup File Format BMP, AVI, H264

Storage

Internal storage available mount: 1 x HDD 3.5” SATA (without DVD-RW)

Total Capacity 4 TB

Alarm

Alarm Input/Output 8/1 relay type

Motion Detection 36 x 44 grid, individual settings of sensitivity

System Reaction to Alarm Events buzzer, e-mail, alarm output activation, screen message, recording activation

Network

Network Interface 1 x Ethernet - RJ-45 interface, 10/100 Mbit/s

PC/MAC Software NHDR 5000 Viewer/-

Smartphone Software RXCamLink (iPhone, Android)

Max. Number of Connections with DVR 3 (live monitoring: 3, playback: 3, configuration: 3)

PTZ

PTZ Ports 1 x RS-485

PTZ Protocols Pelco-D, Pelco-P

PTZ Functions pan/tilt/zoom, preset commands, patterns

Auxiliary Interfaces

USB Ports 2 x USB 2.0,

Operating system

Operating System Linux

Operation Mode quadruplex

OSD languages: Polish, English

Control front panel, PC mouse and IR remote controller (in-set included), network

System Diagnostic automatic control of: HDDs

Installation parameters

Dimensions (mm) 300 (W) x 53 (H) x 227 (D)

Weight 1.1 kg (without HDD)

Power Supply 12 VDC (блок питания 100 ~ 240 VAC/12 VDC в комплекте)

Power Consumption 20 W (with 1 HDD)

Operating Temperature

F. Caracteristici principale înregistrator digital NOVUS NHDR 5116 AHD

| Video |  |
| --- | --- |
| Video Input | 16 x BNC |
| Monitor Output | main (split screen, full screen, sequence): 1 x HDMI (4K UltraHD), 1 x VGA (FullHD), spot: 1 x VGA (HD) interchangeably to main output |
| IP Streams | DVR mode: 16 x BNC + 0 x IP hybrid mode: 16 x BNC + 8 x IP IP mode: 0 x BNC + 24 x IP |
| Supported IP resolution | max. 2688 x 1520 |
| Audio |  |
| Audio Input/Output | 16 x RCA (Line-in)/1 x HDMI, 1 x RCA |
| Recording |  |
| Compression | H.264 |
| Recording Speed | 400 fps (960 x 576), 400 fps (1280 x 720), 240 fps (1920 x 1080) |
| IP recording speed | hybrid mode: 200fps IP mode: 600fps |
| IP stream size | hybrid mode: 32 Mb/s in total from all IP cameras IP mode: 96 Mb/s in total from all IP cameras |
| Recording Mode | time-lapse, triggered by: REC/PANIC button, alarm input, motion detection |
| Schedule | individual settings for: each camera, each day of the week, configuration with an accuracy of: 30 min, possibility of combining individual recording modes |
| Prealarm/postalarm | up to 3 s/up to 5 min |
| Playback |  |
| AHD playback speed | 400 fps |
| IP playback speed | 400 fps |
| Recorded Data Search | by date/time, events, object appearance/disappearance |
| Backup |  |
| Backup Methods | USB port (HDD or Flash memory), network |
| Backup File Format | BMP, MP4, AVI, H264 |
| Storage |  |
| Internal storage | available mount: 2 x HDD 3.5” SATA |
| Total Internal Capacity | 16 TB |
| Alarm |  |
| Alarm Input/Output | 16/1 relay type |
| Motion Detection | 36 x 44 grid, individual settings of sensitivity |
| System Reaction to Alarm Events | buzzer, e-mail, alarm output activation, screen message, recording activation |
| Network |  |
| Network Interface | 1 x Ethernet - RJ-45 interface, 10/100/1000 Mbit/s |
| PC/MAC Software | NMS, Internet Explorer, NHDR 5000 Viewer, Firefox, Opera/Safari |
| Smartphone Software | RxCamView (iPhone, Android) |
| Max. Number of Connections with DVR | 5 (live monitoring: 5, playback: 1, configuration: 5) |
| Bandwidth | 64 Mb/s in total to all client workstations |
| PTZ |  |
| PTZ Ports | 1 x RS-485 |
| PTZ Protocols | Pelco-D, Pelco-P |
| PTZ Functions | pan/tilt/zoom, preset commands, patterns |
| COAX |  |
| COAX Functions | menu, zoom, focus, PTZ |
| Auxiliary Interfaces |  |
| USB Ports | 2 x USB 2.0, |
| Operating system |  |
| Operating System | Linux |
| OSD | languages: Polish, English, Russian, others |
| Control | front panel, PC mouse and IR remote controller (in-set included), network, NV-KBD50 keyboard |
| System Diagnostic | automatic control of: HDDs, camera connection loss |
| Installation parameters |  |
| Dimensions (mm) | 380 (W) x 50 (H) x 340 (D) |
| Weight | 1.5 kg (without HDDs) |
| Power Supply | 12 VDC (100 ~ 240 VAC/12 VDC PSU in-set included) |
| Power Consumption | 30 W (with 2 HDDs) |
| Operating Temperature | -10°C ~ 45°C |

G. Caracteristici tehnice monitor

| Panel | Diagonala vizibilă | 18.5" Wide |
| --- | --- | --- |
|  | Luminozitate minimă | 250 cd/m2 |
|  | Contrast | DC 15000:1(1000:1)(Typ.) |
|  | Vizibilitate | 170° /160° (CR>10) |
|  | Timp de raspuns (ms) | 5 |
| Culori |  | 16.7Mil. |
| Rezoluţia maximă |  | 1360*768 |
| Semnal | Intrare | Analog RGB |
|  | Sincronizare | Separate H/V, Composite, SOG |
|  | Conectori intrare | 15pin D-sub |
| Plug & Play |  | DDC 2B |
| Consum energie | Pornit | 20Watts |
|  | Stand-by |  |
|  | Alimentator | Încorporat |
|  | Tip | Încorporat |
| Boxe |  | NU |
| Standard montare pe perete |  | VESA 75mm |
| Norme |  | TCO'03 |
| Culoare |  | Negru |
| Stand | Tip | Simplu |
|  | Funcţii | Tilt |

H. Caracteristici principale înregistrator digital HIKVISION DS-7204HQHI-F1/N

| Video/Audio Input |  |  |
| --- | --- | --- |
| Analog and HD-TVI video input: | ¦ | 16-ch,BNC interface (1.0Vp-p, 75 Ω)connection |
| Supported camera types: | ¦ | Support HDTVI input: 3 MP, 1080p/25Hz, 1080p/30Hz, 720p/25Hz, 720p/30Hz, 720P/50Hz, 720p/60Hz Note: The 3 MP signal input is only available for the first channel of DS-7204HQHI-F1/N, the first 2 channels of DS-7208HQHI-F1/N, and the first 4 channels of DS-7216HQHI-F1/N. Support AHD input: 1080p/25Hz, 1080p/30Hz, 720p/25Hz, 720p/30Hz support CVBS input |
| Video/Audio Output |  |  |
| CVBS Output: | ¦ | 1-ch,BNC(1.0Vp-p,75Ω),resolution:PAL:704x576,NTSC:704x480 |
| Frame Rate: | ¦ | Main stream: When 1080p Lite mode not enabled: For 3 MP stream access: 3 MP/1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF@12fps For 1080p stream access: 1080p/720p@12fps; VGA/WD1/4CIF/CIF@25fps (P)/30fps (N) For 720p stream access: 720p/VGA/WD1/4CIF/CIF@25fps (P)/30fps (N) When 1080p Lite mode enabled: 3 MP/1080p lite/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF@25fps (P)/30fps (N) |
| Network management |  |  |
| Remote connections: | ¦ | 128 |
| Network protocols: | ¦ | TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik Cloud P2P,DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS,ONVIF |
| Hard Disk Driver |  |  |
| External Interface |  |  |
| General |  |  |
| Power Supply: | ¦ | 12V DC |
| Consumption: | ¦ | ≤ 30W(without hard disks) |
| Working Temperature: | ¦ | -10 ºC ~+55 ºC (14 ºF ~ 131 ºF) |
| Working Humidity: | ¦ | 10% ~ 90% |
| Chassis: | ¦ | Standalone 1U chassis |
| Dimensions: | ¦ | 315 × 242 × 45 mm (12.4 × 9.5 × 1.8 inch) |
| Weight: | ¦ | ≤2 kg(4.4lb) |

| I. Caracteristici tehnice camera video DS-2CE56C0T-IRM Camera |  |  |
| --- | --- | --- |
| Image Sensor: | ¦ | 1MP CMOS Image Sensor |
| Effective Pixels: | ¦ | 1296(H)*732(V) |
| Min. Illumination: | ¦ | 0.1 Lux @(F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR |
| Shutter Time: | ¦ | 1/25(1/30) s to 1/50,000 s |
| Lens: | ¦ | 3.6mm (2.8mm, 6mm optional), Angle of View: 70.9°(3.6mm), 92°(2.8mm), 56.7°(6mm) |
| Lens Mount: | ¦ | M12 |
| Adjustment Range: | ¦ | Pan: 0 - 360°, Tilt: 0 - 75°, Rotation: 0 - 360° |
| Day& Night: | ¦ | IR cut filter with auto switch |
| Video Frame Rate: | ¦ | 720p@25fps/720p@30fps |
| HD Video Output: | ¦ | 1 Analog HD output |
| Synchronization: | ¦ | Internal Synchronization |
| S/N Ratio: | ¦ | More than 62 dB |
| General |  |  |
| Operating Conditions: | ¦ | -40 °C - 60 °C (-40 °F - 140 °F) Humidity 90% or less (non-condensing) |
| Power Supply: | ¦ | 12 V DC±10% |
| Power Consumption: | ¦ | Max. 4W |
| Weather Proof: | ¦ | IP66 |
| IR Range: | ¦ | Up to 20m |
| Dimension: | ¦ | 89.6 × 59.1 mm (3.53” × 2.33”) |
| Weight: | ¦ | 400g (0.88 lb) |

LOTURI AFERENTE PROCEDURII

► LOT 1 ORCT ARGEŞ

| Nr crt | Denumire produs | Tip | Cantitate | Obs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Subsistem de detecţie şi alarmare la efracţie |  |  |  |  |
| 1 | Centrală detecţie efracţie | Paradox 848 | 1 |  |
| 2 | Senzor detecţie prezenţă | Paradox | 35 |  |
| 3 | Modul extensie centrală | Digiplex ZX4 | 1 |  |
| 4 | Tastaturi | Paradox Digiplex NE | 2 |  |
| 5 | Buton de panică |  | 1 |  |
| 6 | Pedala de panică |  | 1 |  |
| 7 | Sirena externă | Paradox PS 128 | 1 |  |
| 8 | Acumulatori | 12V/7Ah | 2 |  |
| Subsistem de detecţie şi alarmare la incendiu |  |  |  |  |
| 1 | Centrala detecţie incendiu | Bentel 506-F | 1 |  |
| 2 | Senzori de fum | Bentel | 34 |  |
| 3 | Acumulatori | 12V/7Ah | 2 |  |

Subsistem de televiziune cu circuit închis NOVUS:

| Nr. Crt. | Camere video interior buc | Camere video exterior buc | Lentile buc | Adaptor BNC-UTP buc | DVR 16 canale buc | DVR AHD 8 canale buc | Monitor buc | ORCT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 7 | 1 | 8 | 16 |  | 1 | 1 | ARGEŞ |

► LOT 2 ORCT BACĂU

| Nr crt | Denumire produs | Tip | Cantitate | Obs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Centrală detecţie efracţie | PREMIER 816 | 1 |  |
| 2 | Senzor detecţie prezenţă |  | 14 |  |
| 3 | Senzor de şoc |  | 1 |  |
| 4 | Tastaturi cu LED |  | 2 |  |
| 5 | Buton de panică |  | 1 |  |
| 6 | Sirena externă | PS 128 | 1 |  |
| 7 | Pedala de panică |  | 1 |  |
| 8 | Acumulatori | 12V/7Ah | 2 |  |
| 9 | Senzori de fum |  | 6 |  |
| 10 | Buton Incendiu |  | 2 |  |

Subsistem de televiziune cu circuit închis NOVUS:

| Nr. Crt. | Camere video interior buc | Camere video exterior buc | Lentile buc | Adaptor BNC-UTP buc | DVR 16 canale buc | DVR 8 canale buc | Monitor buc | ORCT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6 | 2 | 8 | 16 |  | 1 | 1 | BACĂU |

► LOT 3 ORCT BRĂILA

| Nr crt |  | Denumire produs | Tip | Cantitate | Obs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Subsistem de detecţie şi alarmare la efracţie, respectiv incendiu |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Centrala detecţie efracţie | DSC PC1864 | 1 |  |
| 2 |  | Senzor detecţie prezenţă | PIR-BV201 | 14 |  |
| 3 |  | Tastatura | PK5500Z | 1 |  |
| 3 |  | Tastatura | PK5501 | 1 |  |
| 5 |  | Buton de panică |  | 1 |  |
| 6 |  | Pedala de panică |  | 1 |  |
| 7 |  | Senzori detecţie incendiu |  | 5 |  |
| 8 |  | Multiplexor zone | PC 5108 | 3 |  |
| 9 |  | Sirena ext autoalimentată | Bentel Call | 1 |  |
| 10 |  | Sirena interioară | S1201 | 1 |  |
| 11 |  | Contact magnetic |  | 2 |  |
| 12 | Senzor vibraţii |  |  | 1 |  |

Subsistem de televiziune in circuit închis NOVUS:

| Nr. Crt. | Camere video interior buc | Camere video exterior buc | Lentile buc | Adaptor BNC-UTP buc | DVR 16 canale buc | DVR 8 canale buc | Monitor buc | ORCT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6 |  | 6 | 12 |  | 1 | 1 | BRĂILA |

► LOT 4 ORCT BRAŞOV

| Nr crt |  | Denumire produs | Tip | Cantitate | Obs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Subsistem de detecţie şi alarmare la efracţie |  |  |  |  |  |
|  |  | Centrală detecţie efracţie | Premier 888 | 1 |  |
|  |  | Senzor detecţie prezenţă | Prestige IR | 39 |  |
|  |  | Senzor miţcare dublă tehnologie | Prestige DT | 1 |  |
|  |  | Tastatură | Premier ICDI | 3 |  |
|  |  | Buton de panică cu reţinere mec | PB54 | 2 |  |
|  |  | Detector umiditate | LD63HS | 6 |  |
|  |  | Sirena de interior | SA09 | 3 |  |
|  |  | Sirena de exterior | CERBER SA 11 | 1 |  |
|  |  | Acumulatori | 12V, 7Ah | 4 |  |
|  |  | UPS | 800VA | 1 |  |
|  |  | Sursa | 12V3A | 2 |  |
|  |  | Pedală de panică | PED | 2 |  |
|  | Senzor vibraţii |  |  | 1 |  |
| Subsistem de detecţie şi alarmare la incendiu |  |  |  |  |  |
|  | Centrala incendiu |  | FC520 | 1 |  |
|  | Detector fum optic/temperatură |  | FC400P | 61 |  |
|  | Sirena incendiu adresabilă |  | FC430SAM | 5 |  |
|  | Buton incendiu adresabil |  | FC420CP | 7 |  |
|  | Acumulator 12V, 7Ah |  |  | 2 |  |
|  | Acumulator 12V; 2,4Ah |  |  |  |  |

Subsistem de televiziune cu circuit închis NOVUS:

| Nr. Crt. | Camere video interior buc | Camere video exterior buc | Lentile buc | Adaptor BNC-UTP buc | DVR 16 canale buc | DVR 8 canale buc | Monitor buc | ORCT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7 | 1 | 8 | 16 |  | 1 | 1 | BRAŞOV |

► LOT 5 ORCT CALARAŞI şi  Biroul Teritorial OLTENIŢA ( locaţii diferite)

| Nr crt | Denumire produs | Tip | Cantitate | Obs. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Subsistem de detectie si alarmare la efractie si incendiu |  |  |  |  |
| 1 | Centrala alarmă 8 zone , 8 partiţii | DSC PC5020NK8 | 1 |  |
| 2 | DSC modul de extensie 8 zone | PC5108 | 2 |  |
| 3 | Detector infraroşu volumetric, cu suport | BV201 | 22 |  |
| 4 | Senzor vibraţie |  | 1 |  |
| 5 | Tastatura LDC,2 x 16caractere | LCD 5500 | 1 |  |
| 6 | Tastatura LED | DSC PC 5532 | 1 |  |
| 7 | Detector de gaze |  | 2 |  |
| 8 | Detector optic de fum | Rf501 | 4 |  |
| 9 | Interfaţă detector de fum |  | 4 |  |
| 10 | Buton panică |  | 3 |  |
| 11 | Pedala panică |  | 1 |  |
| 12 | Contact magnetic |  | 2 |  |
| 13 | Sirena interior cu flash |  | 1 |  |
| 14 | Sirena exterior automată cu flash |  | 1 |  |
| 15 | Acumulator | 12V/7A | 1 |  |
| 16 | Acumulator | 12V/2,3A | 1 |  |

Subsistem de televiziune cu circuit închis NOVUS: CĂLĂRAŞI sediul central

| Nr. Crt. | Camere video interior buc | Camere video exterior buc | Lentile buc | Adaptor BNC-UTP buc | DVR 16 canale buc | DVR 8 canale buc | Monitor buc | ORCT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6 | 1 | 7 | 14 |  | 1 | 1 | CĂLĂRAŞI |

Subsistem de televiziune cu circuit închis HIKVISION: Biroul Teritorial OLTENIŢA

| Nr. Crt. | Camere video interior buc | Camere video exterior buc | Lentile buc | Adaptor BNC-UTP buc | DVR 16 canale buc | DVR 4 canale buc | Monitor buc | ORCT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 |  |  | 2 |  | 1 | 1 | Biroul Teritorial OLTENIŢA |

► LOT 6 ORCT COVASNA

|  | Subsistem detecţie şi alarmare la efracţie |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. Crt | Denumire | U/M | Cant |
| 1 | Centrala minim 8 zone, min 4 partiţii, sursa, comunicator vocal şi acumulatori KYO 320 | buc | 1 |
| 2 | Modul extensie (expandor) minim 8 zone cu carcasă şi sursa M-IN/OUT | buc | 2 |
| 3 | Tastatură cu afişaj LCD MIA-S | buc | 2 |
| 5 | Buton de panică BPCM | buc | 1 |
| 6 | Pedală panică PP-01 | buc | 1 |
| 7 | Detector de miscare PIR LC 100 PCI | buc | 19 |
| 8 | Detector dual de mişcare PIR + MW LC 104 PIMW | buc | 1 |
| 9 | Detector de inundaţie BENT -INU | buc | 1 |
| 10 | Contact magnetic SM 35 | buc | 2 |
| 11 | Senzor vibraţie VIBRO | buc | 1 |
| 12 | Sirenă de interior WAVE/W | buc | 1 |
| 13 | Sirenă autoprotejată de exterior CALL | buc | 1 |
| 14 | Acumulator cu gel 12V - 7.2Ah - incinta rezistenţă la foc | buc | 2 |

|  | Subsistem detecţie si alarmare la incendiu |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr.Crt | Denumire | U/M | Cant |
| 1 | Centrala detectie si semnalizare incendiu analog adresabila minim 2 bucle cu sursa si acumulatori JUNIOR V4.2 | buc | 1 |
| 2 | Panou frontal cu afisaj LCD , caractere in limba română | buc | 1 |
| 3 | Detector analog adresabil optic de fum/temperatura inclusiv soclu NB- 358 D-SH | buc | 10 |
| 4 | Izolator cu soclu GFE-AD-ISO | buc | 2 |
| 5 | Sirena avertizare incendiu de exterior SF 200 | buc | 1 |
| 6 | Sirena avertizare incendiu de interior MB F9JB | buc | 1 |
| 7 | Buton adresabil de avertizare manuala incendiu cu carcasa MCPA-FLAP | buc | 6 |
| 8 | Acumulator cu gel 12V / min. 7Ah | buc | 2 |

Subsistem de televiziune cu circuit inchis NOVUS:

| Nr. Crt. | Camere video interior buc | Camere video exterior buc | Lentile buc | Adaptor BNC-UTP buc | DVR 16 canale buc | DVR 8 canale buc | Monitor buc | ORCT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | 2 | 6 | 12 |  | 1 | 1 | COVASNA |

► LOT 7 ORCT DOLJ

| Nr.crt. | Denumire produs | Tip | Cantitate | obs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Subsistem de detectie si alarmare la efractie si incendiu |  |  |  |  |
| 1. | Centrală detecţie efracţie | PC 1864 | 1 |  |
| 2. | Senzori detecţie prezenţă | LC100PCI | 35 |  |
| 3. | Senzori det. Prez. Dublă tehnologie | LC104PIMW | 2 |  |
| 4. | Tastatură | PC 5501 | 4 |  |
| 5. | Modul extensie | PC5108 | 6 |  |
| 6. | Sursa auxiliară | PC5204 | 3 |  |
| 7. | Suport detector | LC-MBS | 37 |  |
| 8. | Senzori de şoc | Vibro | 1 |  |
| 9. | Senzori inundaţie | SEKA-INU | 3 |  |
| 10. | Buton panică | SS077 | 3 |  |
| 11. | Pedală panică |  | 1 |  |
| 12. | Contact antisabotaj | FM106 | 6 |  |
| 13. | Sirena interioară | S1209 | 2 |  |
| 14. | Sirena exterioară | LADY- PI | 1 |  |
| 15. | Detector gaz metan | Secor1000 | 1 |  |
| 16. | Contact magnetic | SM35 | 2 |  |
| 17. | Detector inundaţii | SEKA-INU | 3 |  |
| 18. | Transformator 16Vac/40VA | TT40 | 4 |  |
| 19. | Acumulator 12 V/7Ah | SL-7 | 5 |  |
| 20. | Acumulator 12 V/2.3Ah | SL-2.3 | 1 |  |

Subsistem de detecţie şi alarmare la incendiu

| Nr crt | Denumire produs | Tip | Cantitate | Obs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Centrala | J424-8 | 1 |  |
| 2 | Detector optic de fum | 601P | 27 |  |
| 3 | Soclu detector | 5B | 27 |  |
| 4 | Buton manual | NB525 | 8 |  |
| 5 | Sirenă de interior | HS900 | 3 |  |
| 6 | Acumulator | PL18H | 2 |  |

Subsistem de televiziune cu circuit închis UNIMO/NOVUS:

| Nr. Crt. | Camere video interior buc | Camere video exterior buc | Lentile buc | Adaptor BNC-UTP buc | DVR 16 canale Buc UNIMO | DVR 8 canale Buc NOVUS | Monitor buc | ORCT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6 | 2 | 8 | 16 | 1 | 1 | 1 | DOLJ |

►LOT 8 ORCT GALAŢI şi Biroul Teritorial TECUCI ( locaţii diferite)

Subsistem de televiziune cu circuit închis NOVUS:  Galaţi Sediul Central

| Nr. Crt. | Camere video interior buc | Camere video exterior buc | Lentile buc | Adaptor BNC-UTP buc | DVR 16 canale buc | DVR 8 canale buc | Monitor buc | ORCT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6 | 2 | 8 | 16 |  | 1 | 1 | Galati Sediul Central |

Subsistem de televiziune cu circuit închis HIKVISION:  Biroul Teritorial TECUCI

| Nr. Crt. | Camere video interior buc | Camere video exterior buc | Lentile buc | Adaptor BNC-UTP buc | DVR 16 canale buc | DVR 4 canale buc | Monitor buc | ORCT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 4 |  | 1 | 1 | Biroul Teritorial TECUCI |

► LOT 9  ORCT GIURGIU

| Nr crt | Denumire produs | Tip | Cantitate | Obs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Subsistem de detectie si alarmare la efractie si incendiu |  |  |  |  |
| 1 | Centrala detectie efractie | ESPRIT 738 | 1 |  |
| 2 | Sursa in comutatie | ROEL SC3 | 1 |  |
| 3 | Senzor detectie prezenta | REFLEX | 8 |  |
| 4 | Senzor detectie prezenta | MERCURY 100 | 5 |  |
| 5 | Senzor vibratii |  | 1 |  |
| 6 | Tastaturi | Paradox 636 | 1 |  |
| 7 | Buton de panica | PA-01 | 2 |  |
| 8 | Pedala panica |  | 1 |  |
| 9 | Sirena externa | SA11 | 1 |  |
| 10 | Sirena de interior | SA101A | 1 |  |
| 11 | Acumulator | 12V/7A | 1 |  |
| 12 | Acumulator | 12V/5A | 1 |  |
| 13 | Buton incendiu |  | 1 |  |
| 14 | Senzori detectie incendiu | DF101 | 2 |  |

Subsistem de televiziune cu circuit închis NOVUS:

| Nr. Crt. | Camere video interior buc | Camere video exterior buc | Lentile buc | Adaptor BNC-UTP buc | DVR 16 canale buc | DVR 8 canale buc | Monitor buc | ORCT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7 | 1 | 8 | 16 |  | 1 | 1 | GIURGIU |

► LOT 10  ORCT  GORJ

| Nr crt | Denumire produs | Tip | Cantitate | obs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Subsistem de detectie si alarmare la efractie si incendiu |  |  |  |  |
| 1 | Centrala detectie efractie | ESPRIT 748 | 1 |  |
| 2 | Senzor detectie prezenta | PIR | 26 |  |
| 3 | Tastaturi | Paradox LCD | 2 |  |
| 4 | Buton de panica cu retinere mec. |  | 1 |  |
| 5 | Pedala de panica |  | 1 |  |
| 6 | Contact magnetic |  | 2 |  |
| 7 | Sirena interna |  | 2 |  |
| 8 | Sirena exterioara |  | 1 |  |
| 9 | Senzori de vibratii |  | 1 |  |
| 10 | Acumulatori | 12V/7Ah | 4 |  |
| 11 | Sursa de alimentare |  | 1 |  |
| 12 | Senzori detectie incendiu |  | 5 |  |
| 13 | Buton incendiu |  | 4 |  |

Subsistem de televiziune in circuit închis NOVUS:

| Nr. Crt. | Camere video interior buc | Camere video exterior buc | Lentile buc | Adaptor BNC-UTP buc | DVR 16 canale buc | DVR 8 canale buc | Monitor buc | ORCT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6 | 2 | 8 | 16 |  | 1 | 1 | GORJ |

► LOT 11  ORCT  HARGHITA, BiroulTeritorial Topliţa şi Biroul Teritorial Odorheiu-Secuiesc (locaţii diferite)

| Nr crt | Denumire produs | Tip | Cantitate | Obs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Subsistem de detecţie şi alarmare la efracţie şi incendiu |  |  |  |  |
| 1 | Centrală de alarmare la efracţie | POWER PC 5020 | 1 |  |
| 2 | Tastatură de comandă şi control | LCD 5501Z | 2 |  |
| 3 | Detector pasiv pe bază de infraroşu | BV201 | 24 |  |
| 4 | Modul extensie 8 zone | PC 5108 | 3 |  |
| 5 | Sirenă acustică (de interor) | S-1209 | 2 |  |
| 6 | Sirenă opto-acustică autoalimentată pt.exterior | CERBER SA-11 | 1 |  |
| 7 | Contact magnetic |  | 2 |  |
| 8 | Contact magnetic pt.uşa metal |  | 2 |  |
| 9 | Buton de panică |  | 1 |  |
| 10 | Pedală de panică |  | 1 |  |
| 11 | Buton de incendiu |  | 6 |  |
| 12 | Detector de fum | IN 338-4H-12 | 6 |  |
| 13 | Detector de gaz metan |  | 1 |  |

Subsistem de televiziune cu circuit închis NOVUS:

| Nr. Crt. | Camere video interior buc | Camere video exterior buc | Lentile buc | Adaptor BNC-UTP buc | DVR 16 canale buc | DVR 8 canale buc | Monitor buc | ORCT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6 |  | 6 | 12 |  | 1 | 1 | HARGHITA sediul central |

Subsistem de televiziune cu circuit închis HIKVISION: BiroulTeritorial Topliţa

| Nr. Crt. | Camere video interior buc | Camere video exterior buc | Lentile buc | Adaptor BNC-UTP buc | DVR 16 canale buc | DVR 4 canale buc | Monitor buc | ORCT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 6 |  | 1 | 1 | BiroulTeritTopliţa |

Subsistem de televiziune cu circuit închis HIKVISION: Biroul Teritorial Odorheiu-Secuiesc

| Nr. Crt. | Camere video interior buc | Camere video exterior buc | Lentile buc | Adaptor BNC-UTP buc | DVR 16 canale buc | DVR 4 canale buc | Monitor buc | ORCT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 |  |  | 6 |  | 1 | 1 | Biroul Teritorial Odorheiu-Secuiesc |

► LOT 12 ORCT IALOMIŢA

| Nr.Crt. | Denumire produs | Tip |  | Cantitate | obs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Subsistem de detectie si alarmare la efractie si incendiu |  |  |  |  |  |
| 1 | Centrală efracţie 8 zone +1 zona tastatura, 8 partitii, extensibilala 64 zone |  | Pc 1864 | 1 |  |
| 2 | Tastatură comandă alfanumerică |  | PC 5501 | 1 |  |
| 3 | Modul extensie 8 zone |  | PC 5108 | 2 |  |
| 4 | Modul realimentare |  | PC 5204 | 1 |  |
| 4 | Detector prezenţă PIR |  | REFLEX | 11 |  |
| 5 | Detector prezenţă dual antimasking |  | SRX2000 | 1 |  |
| 6 | Detector de soc |  |  | 1 |  |
| 7 | Pedala panică |  |  | 1 |  |
| 8 | Contact magnetic aparent |  |  | 2 |  |
| 9 | Contact magnetic antisabotaj |  |  | 2 |  |
| 10 | Sirena de interior |  |  | 1 |  |
| 11 | Sirena de exterior |  |  | 1 |  |
| 12 | Buton de panica |  |  | 1 |  |
| 13 | Acumulator |  |  | 3 |  |
| 14 | Comunicator vocal |  |  | 1 |  |
| 15 | Senzor vibraţii |  |  | 1 |  |

Centralizator subsistem de televiziune în circuit existent

| Nr. Crt. | Denumire | UM | Cant |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Inregistrator digital 8 canale, marca NOVUS | buc | 1 |
| 2 | Camera video de interior/exterior cu support si IR alimentare la 12 Vcc, NOVUS | buc | 6 |
|  | Camera video de interior/exterior cu support suplimentara | buc | 2 |
| 3 | Monitor Samsung | buc | 1 |
| 4 | Sursa alimentare | buc | 2 |
| 5 | UPS | buc | 1 |

Subsistem detectie, semnalizare si alarmare la incendiu existent

| Nr.Crt | Denumire | U/M | Cant |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Centrala detectie si semnalizare incendiu analog adresabila 2 bucle cu sursa si acumulatori | buc | 1 |
| 2 | Panou frontal cu afisaj LCD , caractere in limba română | buc | 1 |
| 3 | Detector analog adresabil optic de fum/temperatura inclusiv soclu | buc | 10 |
| 4 | Izolator cu soclu | buc | 2 |
| 5 | Sirena avertizare incendiu de exterior | buc | 1 |
| 6 | Sirena avertizare incendiu de interior | buc | 2 |
| 7 | Buton adresabil de avertizare manuala incendiu cu carcasa | buc | 4 |
| 8 | Acumulator cu gel 12V / min. 7Ah (grad avansat de uzura) se vor inlocui cu altii noi | buc | 2 |
| 9 | Detector de fum optic adresabil | buc | 16 |
| 10 | Detector de temperatura programabil | buc | 1 |
| 11 | Lampa semnalizare incendiu tip led rosu | buc | 6 |
| 12 | Sursa in comutatie iesire 27,6 VDC | buc | 1 |

LOT  13 ORCT  ILFOV şi Biroul teritorial BUFTEA  - locaţii diferite

| Nr crt | Denumire produs | Tip | Cantitate | Obs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BIROUL TERITORIAL BUFTEA |  |  |  |  |
| 1 | Centrala Paradox | E65 | 1 |  |
| 2 | Tastatura LED | K10 | 1 |  |
| 3 | Detector PIR dsc |  | 1 |  |
| 4 | Buton de panica cu retinere mec. |  | 1 |  |
| 5 | Pedala de panica |  | 1 |  |
| 6 | Contact magnetic |  | 1 |  |
| 7 | Sirena interior |  | 1 |  |
| 8 | Sirena exterior autoalimentata |  | 1 |  |
| 9 | Acumulatori |  | 1 |  |

Subsistem de televiziune cu circuit închis NOVUS: ILFOV    Sediul Central

| Nr. Crt. | Camere video interior buc | Camere video exterior buc | Lentile buc | Adaptor BNC-UTP buc | DVR 16 canale buc | DVR 8 canale buc | Monitor buc | ORCT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 16 |  | 4 | 32 | 1 |  | 1 | ILFOV Sediul Central |

Subsistem de televiziune cu circuit închis HIKVISION Biroul Teritorial Buftea

| Nr. Crt. | Camere video interior buc | Camere video exterior buc | Lentile buc | Adaptor BNC-UTP buc | DVR 16 canale buc | DVR 4 canale buc | Monitor buc | ORCT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 2 |  |  | 1 | Biroul Teritorial Buftea |

►LOT 14   ORCT PRAHOVA

| Nr crt | Denumire produs |  | Tip |  | Cantitate |  | Obs |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Subsistem de detectie si alarmare la efractie cu control acces |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Centrala efracţie KYO 300 |  | KYO 300 |  | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Tastatura LCD |  | MIA -S |  | 2 |  |  |  |  |
| 3 | Detector mişcare PIR ,soclu inclus |  | VISU 99 |  | 30 |  |  |  |  |
| 4 | Contact magnetic usa |  | SM 35 |  | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Contact incuiere usa |  | 031304 |  | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Buton panica |  | BPCM |  | 5 |  |  |  |  |
| 7 | Yala electromagnetica usa |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 8 | Pedala panica |  | FS 50 A |  | 3 |  |  |  |  |
| 9 | Cititor proximitate |  | Bentel |  | 1 |  |  |  |  |
| 10 | Modul extensie 6 zone /intrări |  | M6 IN |  | 6 |  |  |  |  |
| 11 | Modul extensie 6 ieşiri |  | M60UT |  | 1 |  |  |  |  |
| 12 | Dispozitiv alarmare opto acustica de exterior |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 13 | Sursa suplimentara 12 v /3Ah |  | BAQ35 |  | 3 |  |  |  |  |
| 14 | Acumulator 12 V/7Ah |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 16 | Detector de geam spart |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 17 | Detector PIR si MW |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 18 | Sirena de interior |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Nr crt | Denumire produs | Tip |  | Cantitate |  | Obs |  |  |  |
| Subsistem de detecţie si alarmare Ia incendiu adresabil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Centrala de detecţie incendiu adresabila | IQ8Control C |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Detector optic de fum adresabil | IQ8Quad |  | 18 |  |  |  |  |  |
| 3 | Buton urgenta de declanşare alarma adresabil | IQ8MCP |  | 7 |  |  |  |  |  |
| 4 | Dispozitiv alarmare opto acustica adresabila | IQ8Alarm |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 5 | Acumulator 12 V/7Ah |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| Subsistem de televiziune cu circuit inchis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | DVR 8 canale | Novus |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Monitor CRT 19 "flat Sync maşter 997 MB |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | Camera video color Ganzzc-Y12 PH 4 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 4 | Lentila varifocala 3,5-8 mm FI,4 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 5 | Suport camera |  |  | 6 |  |  |  |  |  |

► LOT 15 ORCT SIBIU şi Biroul Teritorial MEDIAŞ ( locaţii diferite)

| Nr crt | Denumire produs | Tip | Cantitate | Obs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Subsistem de detecţie şi alarmare la efracţie |  |  |  |  |
| 1 | Centrală detecţie efracţie | POWER DSC PC5020 | 1 |  |
| 2 | Modul extensie 8 zone | DSC PC 5108 | 2 |  |
| 3 | Senzor detecţie prezenţă PIR | DSC | 23 |  |
| 4 | Senzor detecţie prezenţă antimask | DSC | 1 |  |
| 5 | Detector de şoc | OPTEX | 1 |  |
| 6 | Tastaturi | LCD DSC 5500 | 4 |  |
| 7 | Buton de panică cu reţinere |  | 1 |  |
| 8 | Pedală de panică |  | 1 |  |
| 9 | Sirenă de interior |  | 3 |  |
| 10 | Sirenă exterioară | DSC | 1 |  |
| 11 | Acumulatori | 12V/7Ah | 4 |  |
| Subsistem de detecţie şi alarmare la incendiu |  |  |  |  |
| 1 | Centrală detecţie incendiu | convenţională | 1 |  |
| 2 | Senzori detecţie incendiu |  | 8 |  |
| 3 | Tastatură | LCD J-LCD | 1 |  |
| 4 | Buton incendiu |  | 3 |  |
| 5 | Sirena interioară |  | 1 |  |

Subsistem de televiziune in circuit închis NOVUS:

| Nr. Crt. | Camere video interior buc | Camere video exterior buc | Lentile buc | Adaptor BNC-UTP buc | DVR 16 canale buc | DVR 8 canale buc | Monitor buc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6 | 2 | 4 | 16 |  | 1 | 1 |

Subsistem de televiziune in circuit închis HIKVISON: Biroul Teritorial MEDIAŞ

| Nr. Crt. | Camere video interior buc | Camere video exterior buc | Lentile buc | Adaptor BNC-UTP buc | DVR 16 canale buc | DVR 4 canale buc | Monitor buc | ORCT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 4 |  | 1 | 1 | Biroul Teritorial MEDIAŞ |

► LOT 16 ORCT TELEORMAN

|  | Centralizator sistem detecţie și alarmare la efracţie |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. Crt | Denumire | U/M | Cant |
| 1 | Centrala minim 8 zone, min 4 partiţii, sursa, comunicator vocal şi acumulatori PC4010 | buc | 1 |
| 2 | Modul extensie (expandor) minim 8 zone cu carcasă şi sursă PC 4108 | buc | 3 |
| 3 | Tastatură cu afişaj LCD 4510 | buc | 2 |
| 5 | Buton de panică PB 01 | buc | 1 |
| 6 | Pedală panică PP-01 | buc | 1 |
| 7 | Detector de mişcare PIR LC 100 PCI | buc | 17 |
| 8 | Detector dual de mişcare PIR + MW LC104 PIMW | buc | 1 |
| 9 | Contact magnetic SM 35 | buc | 1 |
| 10 | Senzor vibraţie VIBRO | buc | 1 |
| 11 | Sirenă de interior WAVE LD95 | buc | 1 |
| 12 | Sirenă autoprotejată de exterior CALL Paradox | buc | 1 |
| 13 | Acumulator cu gel 12V - 7.2Ah - incinta rezistentă la foc | buc | 2 |

Subsistem de control acces

| Nr crt | Denumire produs | Tip | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Controler | ACC7612 | 1 |
| 2 | Yala electromagnetică | H1073 | 1 |
| 3 | Cartelă proximitate | IDCARD | 10 |
| 4 | Buton ieşire | AUPB76 | 1 |
| 5 | Buton urgenţă | BU | 1 |

Subsistem de televiziune in circuit închis NOVUS:

| Nr. Crt. | Camere video interior buc | Camere video exterior buc | Lentile buc | Adaptor BNC-UTP buc | DVR 16 canale buc | DVR 8 canale buc | Monitor buc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8 |  | 4 | 16 |  | 1 | 1 |

► LOT 17 ORCT TULCEA

| Nr crt | Denumire produs | Tip | Cantitate | Obs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Subsistem de detecţie şi alarmare la efracţie şi incendiu |  |  |  |  |
| 1 | Centrală detecţie efracţie | PC 1565-2P | 1 |  |
| 2 | Senzor detecţie prezenţă | PIR BV 201 | 9 |  |
| 3 | Senzor detecţie prezenţă | PIR LC 100PL | 5 |  |
| 4 | Tastatură LED | PC 1555RK | 2 |  |
| 5 | Senzor geam spart | DG 50 | 2 |  |
| 6 | Buton de panică | BP01 DSC | 1 |  |
| 7 | Pedală panică | PP DSC | 1 |  |
| 8 | Detector de şoc | SHOCK 1 | 1 |  |
| 9 | Detector de fum | TH601 | 3 |  |
| 10 | Sirenă externă | Bentel Call | 1 |  |
| 11 | Sirena internă | S1201 | 1 |  |
| 12 | Acumulator | 12V/2A | 1 |  |
| 13 | Acumulator | 12V/7A | 1 |  |

Subsistem de televiziune in circuit închis NOVUS:

| Nr. Crt. | Camere video interior buc | Camere video exterior buc | Lentile buc | Adaptor BNC-UTP buc | DVR 16 canale buc | DVR 8 canale buc | Monitor buc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | 1 | 4 | 12 |  | 1 | 1 |

►LOT 18 ORCT VRANCEA

| Nr crt | Denumire produs | Tip | Cantitate | Obs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Subsistem de detecţie şi alarmare la efracţie şi incendiu |  |  |  |  |
| 1 | Centrală detecţie efracţie | Cerber | 1 |  |
| 3 | Senzor detecţie prezenţă |  | 1 |  |
| 4 | Senzor vibraţie |  | 1 |  |
| 6 | Tastatură | Cerber | 1 |  |
| 7 | Buton de panică cu memorie |  | 1 |  |
| 10 | Pedală panică |  | 1 |  |
| 11 | Sirenă externă |  | 1 |  |
| 12 | Sirenă internă |  | 2 |  |
| 13 | Acumulator | 12V/7A | 2 |  |

Subsistem de televiziune cu circuit închis UNIMO/NOVUS:

| Nr. Crt. | Camere video interior buc | Camere video exterior buc | Lentile buc | Adaptor BNC-UTP buc | DVR 16 canale buc | DVR 8 canale buc | Monitor buc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6 |  | 6 | 12 |  | 1 | 1 |

## AUTORITATEA CONTRACTANTĂ