CAIETUL DE SARCINI

1. Scop.

Depozitarea și gestionarea cutiilor cu documente cu frecvenţă redusă de consultare .

2. Caracteristicile minimale obligatorii privind depozitul de documente, elementele constructive şi funcţionale ale acestora, precum şi condiţiile de păstrare a documentelor vor respecta prevederile legislaţiei în vigoare pentru spaţii destinate depozitării documentelor. Pentru evaluarea propunerii tehnice, autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a viziona spaţiile în care urmează a fi depozitate documentele, în urma solicitării acesteia.

## Spaţiul va fi astfel prevăzut încât să poată asigura depozitarea în bune condiţii, conform prevederilor legale în domeniu, a cantității maxime estimate de cutii cu documente ce pot face obiectul acordului-cadru, respectiv 119645 buc., dintre care:

- 53.500 cutii dimensiunea 360x260x310 mm (Lxhxl)

- 21.220 cutii dimensiunea 360x310x310 mm (Lxhxl)

- 44.925 cutii dimensiunea (intre 360 mm – 378 mm) x (intre 310 mm – 325 mm) x (intre 310 mm – 325 mm)(Lxhxl), ce urmează a fi furnizate pe parcursul derulării acordului-cadru de către prestator.

Ofertantul trebuie să demonstreze că poate asigura un spațiu inițial disponibil pentru depozitarea unui număr estimat de 74.720 cutii cu documente existente ale ONRC și ORCT (53.500 cutii dimensiunea 360x260x310 mm + 21.220 cutii dimensiunea 360x310x310) și că poate asigura/disponibiliza spațiu de depozitare pe parcursul derulării acordului-cadru pentru întrega cantitate maximă estimată de 119.645 buc.

Spaţiul de depozitare a documentelor trebuie să respecte prevederile Normativului privind caracteristicile tehnico-funcţionale ale spaţiilor şi echipamentelor de depozitare şi conservare a arhivelor aflate în administrarea creatorilor publici şi privaţi de arhivă, aprobat prin Ordinul de zi al directorului general al Arhivelor Naţionale nr.235 din 5 iulie 1996.

2.1. Condiţii de amplasare a depozitului/depozitelor:

- depozitele nu vor fi amplasate deasupra, dedesubtul, sau în vecinătatea magaziilor de substanţe explozive, inflamabile, corozive, de coloranţi, a încăperilor în care se lucrează cu foc deschis, a ghenelor de reziduuri menajere;

- depozitele nu vor fi amplasate în poduri, mansarde, subsoluri tehnice sau în încăperi inundabile;

- depozitele nu vor fi amplasate în construcţii provizorii;

- prin depozitul de documente nu pot trece conducte de gaze combustibile, coşuri şi canale de fum;

- asigurarea căilor de evacuare în caz de necesitate;

- asigurarea închiderii într-un perimetru propriu al depozitului şi sistem de pază de sine stătător;

- orice alte condiţii prevăzute de legislaţia aplicabilă serviciului prestat.

2.2. Elemente constructive şi funcţionale:

- structura de rezistenţă a imobilului trebuie să corespundă la solicitările dinamice în cazul unui cutremur, în conformitate cu prescripţiile tehnice în vigoare şi cu încărcările mari aduse de materialul de depozitat;

- construcţia trebuie să se încadreze în gradul I de rezistenţă la foc;

- corpurile de iluminat de pe culoarele dintre rafturi nu se pot găsi la mai puţin de 50 cm de arhiva depozitată;

- corpurile de iluminat electric cu incandescenţă trebuie să fie prevăzute cu globuri de protecţie; de asemenea, iluminatul artificial poate fi făcut și cu lămpi antiex care nu pot depăşi 50 lucşi/mp;

- toate întrerupătoarele trebuie să fie montate în exteriorul incintei ce constituie spaţiul de depozitare a documentelor.

- orice alte condiţii prevăzute de legislaţia aplicabilă serviciului prestat.

2.3. Condiţiile de depozitare a documentelor:

- rafturile trebuie să fie realizate numai din materiale necombustibile(metal); amplasarea acestora trebuie să permită evacuarea rapidă a materialului depozitat;

- pentru protejarea împotriva degradării, documentele se introduc în cutii de carton;

- deţinerea dispozitivelor pentru menţinerea umidităţii şi temperaturii în spaţiul de depozitare, conform Legii nr.16/1996 – Legea Arhivelor Naţionale, respectiv temperatură cuprinsă între 15–24 grade Celsius şi umiditate relativă de 50– 60%.

- Desigilarea cutiilor cu documente de către prestator nu este permisă.

2.4. Prestatorul trebuie să permită accesul în depozitul de documente al reprezentantului beneficiarului pentru desigilarea cutiei, scoaterea documentelor în camera special amenajată, multiplicarea acestora şi sigilarea cutiei.

2.5. Pentru măsurarea şi urmărirea parametrilor de microclimat, depozitele vor fi dotate cu aparate de control (termometre, higrometre şi alte asemenea), care vor fi monitorizate în permanenţă.

2.6. Alte dotări obligatorii ale depozitului:

- să fie prevăzut cu instalaţie de detectare şi semnalizare a incendiilor duală (instalaţie detectare pasivă cu senzori adresabili şi instalaţie detectare activă), buton manual de acţionare alarmă şi sirene de alarmă şi să fie monitorizat 24/24 ore de către o companie de securitate;

- să fie echipat cu instalaţie de sprinkere atât de tavan, cât şi de raft şi reţea internă de hidranţi;

- să fie dotat cu stingătoare portabile cu pulbere, verificate periodic, conform normativelor legale în vigoare;

- să fie protejat cu sistem antiefracţie în interior şi sistem video atât în interior, cât şi în exterior, cu înregistrare 24/24 ore;

- accesul în spaţiul de depozitare să fie controlat pe baza de carduri de acces;

- depozitele să dispună de camere de lucru dotate cu PC cu acces la internet, copiator, telefon, fax, scanner;

- sistemul de rafturi să fie proiectat şi executat conform STAS-urilor şi Normativelor în vigoare.

- delimitare fizică privind procesele efectuate, la nivelul fluxurilor documentelor (zona de intrare / ieşire, zona de pregătire, zona de manipulare, zona de depozitare). Pe durata derulării contractului cutiile cu documente predate/primite de la ONRC vor fi manipulate numai în spaţii acoperite care să asigure protecţie contra intemperiilor.

3. Gestionarea electronică a informaţiilor:

- prestatorul trebuie să dispună de un sistem electronic specific, astfel încât să poată furniza atât informaţii generale, cât şi detaliate despre înregistrările efectuate pentru Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale;

- pentru garantarea securităţii datelor, se vor utiliza coduri de bare;

- sistemul electronic va asigura în mod gratuit emiterea de rapoarte de inventar, raport de administrare a înregistrărilor, rapoarte generale, rapoarte de sistem cu privire la cutiile cu documente;

- baza de date cu înregistrări, rapoarte şi alte informaţii specifice va păstra tot istoricul oricărei acţiuni întreprinse asupra unei cutii cu documente;

- baza de date va fi activă pe toată durata depozitării documentelor;

- baza de date va fi stocată pe teritoriul României în condiţii de siguranţă şi securitate;

- sistemul electronic va permite consultarea datelor cuprinse în aceasta de către persoanele autorizate de către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale;

- pentru a proteja siguranţa şi confidenţialitatea informaţiilor, accesul la informaţiile electronice şi posibilitatea de introducere a unor noi informaţii să se limiteze strict la persoanele care au fost autorizate în scris de către beneficiar, cererile de informaţii să poată fi făcute doar de către persoanele autorizate, ca un nivel suplimentar de siguranţă prestatorul să aibă posibilitatea de a crea o parolă individuală pentru fiecare utilizator autorizat;

- prestatorul are obligaţia de a asigura introducerea în sistemul electronic următoarele informaţii minim obligatorii: codul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal, tipul de documente, datele extreme ale dosarelor, termenul de păstrare, indicativul documentelor; noul cod de bare va cuprinde minimul informaţiilor din anteriorul cod de bare.

- persoanele autorizate de către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale vor reprezenta interfaţa dintre beneficiar şi prestator.

4. Etapele realizării procesului de gestionare şi de depozitare a documentelor.

4.1. Preluarea cutiilor cu documente ale ONRC şi ORCT aflate într-un depozit situat în Județul Ilfov. Pentru mutarea unei cantităţi estimate initiale de 74720 cutii cu documente aflate în prezent într-un depozit situat în Județul Ilfov, la noul depozit, Prestatorul va dispune de capacități tehnice și de personal pentru preluarea, aplicarea etichetei cu noul cod de bare, înregistrarea în sistemul electronic și depozitarea unei cantități de minim 400 cutii/zi.

Predarea către Prestator a cutiilor cu documente aflate în prezent într-un depozit situat în Județul Ilfov se face la depozitul actualului prestator, pe bază de Proces-Verbal de predare/primire întocmit pe baza inventarului furnizat de actuala firmă prestatoare. Prestatorul, are obligaţia de a asigura manipularea cutiilor cu documente de la depozitul actualului prestator, introducerea lor în mijlocul de transport, însoţirea transportului până la depozitul său, descărcarea cutiilor şi introducerea în depozit. Serviciul de transport cu conducător auto va fi asigurat de către autoritatea contractantă.

Prestatorul care primeşte cutiile cu documente va pune la dispoziţia ONRC, după introducerea în sistem a cutiilor preluate, un inventar al acestora, fiecare cutie cu documente putând fi identificată cu cod de bare.

4.2. Preluarea cutiilor cu documente aflate la sediul ONRC/sediile ORCT pe parcursul derulării acordului-cadru/:

a) Pregătirea documentelor pentru depozitare aflate la sediile oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale/ONRC se va face de către autoritatea contractantă (introducerea documentelor în cutii, sigilarea, etichetarea şi întocmirea opisului cu documentele introduse în cutii).

- documentele vor fi introduse în mijloace de protecţie (cutii din carton), etichetate și sigilate de către personalul oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunal;

- încărcarea trebuie efectuată în mijlocul de transport în ordinea din inventar şi în funcţie de termenele de păstrare, în scopul recuperării celor mai importante documente în caz de accident rutier;

- uşile mijlocului de transport trebuie să fie securizate înainte de plecare;

- ridicarea documentelor de la depozitul de documente şi de la sediul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului / sediile oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale se va face de către reprezentanţii împuterniciţi ai prestatorului pe baza unui document de predare-primire. Prestatorul va asigura mijloace de transport şi personal pentru transportul și manipularea cutiilor cu documente de la sediul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului / sediile oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale la depozitul de documente al prestatorului;

b) La solicitarea beneficiarului, pe parcursul derulării acordului-cadru prestatorul are obligatia de a asigura scoaterea din sistemul electronic a cutiilor cu documente si transportul acestora la sediul oficiului registrului comertului de pe lângă tribunalul teritorial aflat în reședința de județ în care se află depozitul prestatorului.

4.3. Mijloacele de transport utilizate trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

- să fie carosate (acoperite);

- să aibă uşi securizate;

- să fie salubre;

- spaţiul de transport trebuie să fie dedicat exclusiv încărcăturii.

5.  Modalitatea de consultare / ridicare / copiere a documentelor de către autoritatea contractantă.

5.1. Consultarea / ridicarea / copierea documentelor poate fi solicitată de către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale, numai în baza unei adrese oficiale care va fi semnată numai de persoanele nominalizate în anexa la contractul de prestări servicii.

5.2. Prestatorul va asigura condiţiile necesare pentru consultarea / ridicarea / copierea documentelor de către salariaţii împuterniciţi ai beneficiarului şi în cadrul depozitului acestuia, în urma solicitării în scris a beneficiarului.

5.3. În cazul comenzii de retragere definitivă a întregii cantități de cutii cu documente, prestatorul are obligaţia de a preda la depozitul de documente al acestuia un număr de minim 400 cutii cu documente/zi de la data consemnată în cadrul comenzii de retragere definitivă primită din partea Beneficiarului, fără aplicarea niciunui tarif.

6. Cutiile de arhivare vor fi livrate de către prestator însoţite de etichete cu cod de bară. Cutiile de arhivare vor avea dimensiunea (între 360 – 378) x (între 310 – 325) x (între 310 – 325) mm (Lxhxl)

7.Alte caracteristici tehnice ale cutiilor:

- să fie realizate din carton rezistent care să asigure condiţii bune şi o bună protecţie documentelor pe timpul transportului, manipulării şi depozitării documentelor;

- să permită ambalarea documentelor prinse în alonje, introduse în mape, dosare, etc.;

- să fie rezistente astfel încât să asigure manipularea în bune condiţii a cutiei pline cu documente.

8. Gestionarea şi păstrarea cutiilor cu documente se va face cu respectarea prevederilor Legii Arhivelor Naţionale nr.16/1996, precum şi a celorlalte acte normative cu incidenţă în domeniu.

## 9. Ofertantul are obligația de a prezenta în propunerea tehnică o detaliere cu privire la modul în care spațiul de depozitare, sistemul informatic de gestionare electronica a cutiilor cu documente, cutiile de documente, procedurile de lucru, precum și resursele tehnice și umane ce vor fi angajate în derularea acordului-cadru întrunesc toate cerințele minime prevăzute în caietul de sarcini.

## 10. Nerespectarea caracteristicilor tehnice minimale obligatorii sau a altor cerinţe obligatorii conduce la considerarea ofertei ca fiind neconformă.

AUTORITATEA CONTRACTANTĂ