CAIET DE SARCINI

SERVICII DE REPARARE Şl ÎNTREŢINERE A

SISTEMELOR DE SECURITATE,

PRECUM SI A SUBSISTEMELOR DE TELEVIZIUNE CU CIRCUIT ÎNCHIS

CPV:50€100004

2013

ROMÂNIA, Bucureşti, Bd. Unirii nr, 74, sector 3; Telefon: 021 316.08.04; Fax: 021 316.08.03

Pag. 1/64

MINISTERULJUSTIŢIEI - OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULU

Scopul prezentului Caiet de Sarcini este de a solicita tuturor societăţilor specializate si licenţiate in domeniul sistemelor de securitate prezentarea ofertelor cu privire la verificările tehnice periodice ce includ toate operaţiunile necesare pentru menţinerea operaţionala si in stare de funcţionare a tuturor subsistemelor de securitate specificate mai jos, urmarindu-se daca subsistemele sunt funcţionale in totalitatea lor, daca elementele de detecţie au suferit deteriorări, deplasări ori mascări (intenţionate sau neintenţionate) care reduc din zona supraveghetata si asigura transmiterea la distanta a semnalelor;

Verificări obligatorii de realizat in perioada de service:

1.	Verificări subsistem de alarmare si detecţie la efracţie - conţinut:

- centrala alarmare si detecţie la efracţie

- continuitate circuite;

- senzori pentru detecţie la efracţie (PIR, soc] contacte magnetice, etc);

- tastaturi;

- buton si pedala panica;

- sistem, atunci când este in alarma;

- acumulatori;

- sirena interioara si sirena exterioara;

- calcul energetic;

- simulare la efracţie;

- comunicator pentru transmisie la distanta având si confirmare de la societatea ce monitorizează
locaţia respectiva.

2.	Verificări subsistem de alarmare si detecţie la incendiu - conţinut:

- centrala alarmare si detecţie la incendiu (după caz)

- continuitate circuite;

- sirene;

- stare acumulatori si înlocuire la nevoie daca situaţia tehnica o impune;

- curăţire detectori si verificare individuala la fiecare detector;

- simulare incendiu si testare sistem ;

- verificare comunicaţie cu firma de paza in caz de incendiu.

3.	Verificări subsistem de televiziune cu circit închis :

- înregistrator digital (funcţionalitate si setări parametrii de funcţionare);

- camere video (redirectionari, curăţat lentile si reglaj daca este necesar);

- continuităţi circuite;

- conexiuni;

- console de susţinere camere;

- incinte termostatate.

4.	Verificări subsistem de control acces (in locaţiile unde sunt montate):
unităţi centrale de control acces;

- verificări calculator proces /server sistem control acces;

- unităţi centrale;

- cititoare cârduri;

- buton de urgenta si buton normal de acces;

- conexiuni;

Pag. 2/64 ROMÂNIA, Bucureşti, Bd. Unirii nr. 74, sector 3, Telefon: 021 316.08.04; Fax: 021 316,08,03

- acumulatori;

- încuietori electromagnetice;

- contacte magnetice de monitorizare stare uşa;

5. Precizări importante si alte cerinţe pentru toate loturile:

- remedierea in caz de defecţiune a sistemului de securitate se va realiza in maxim 24 de ore de
la primirea sesizării beneficiarului;

- exista locaţii in care nu au fost implementate subsisteme de detecţie si alarmare la incendiu,
dar au in componenta subsistemului de detecţie si alarmare la efracţie si detectori de incendiu
(a se vedea tabelele fiecărei locaţii);

- in locaţiile unde sunt instalate subsisteme separate, se vor verifica existenta si funcţionarea
conexiunii intre cele doua subsisteme (subsistem detecţie si alarmare la efracţie cu subsistem
detecţie si alarmare la incendiu). In locaţiile unde nu exista realizata conexiunea intre cele
doua subsisteme, aceasta se va realiza in cadrul abonamentului lunar de service;

- la fiecare locaţie in perioada de service vor fi listate rapoartele de evenimente de pe unităţile
centrale si comparate cu rapoartele de evenimente de la firma de monitorizare (puse la
dispoziţie de autoritatea contractanta);

- componentele găsite defecte cu ocazia reviziilor lunare vor fi inlocuite in termenul stipulat in
Normele Metodologice din Hotărârea 301/2012, fără costuri suplimentare din partea Autorităţii
Contractante (va fi plătită doar contravaloarea piesei sau echipamentului înlocuit);

- in locaţiile unde nu exista echipamente in dotarea sistemului de securitate (buton panica cu
reţinere mecanica, pedala panica, senzor vibraţii, etc.) se vor instala suplimentar cu ocazia
efectuării primeior revizii lunare la preturile unitare din cadrul ofertei;

- Ofertanţii vor adaugă după caz si aite materiale necesare întreţinerii ambelor subsisteme de
securitate;

- Garanţia componentelor/echipamentelor subsistemelor de antiefractei, incendiu si cctv care
înlocuiesc pe cele defecte este obligatoriu de minim 1 an .

- Ofertanţii vor specifica obligatoriu preţul unitar al unui senzor de vibraţii (pentru casa de bani).
Acesta se va monta obligatoriu pe casa de bani in locaţiile unde nu sunt montate asfel de
componente si se vor integra in subsistemul de detecţie si alarmare la efracţie. Ofertantul
câştigător are obligaţia sa efectueze modificările si in proiectul tehnic atât in partea scrisa cat
si in cea desenata.

- In preţul sirenelor de exterior se va include si valoarea acumulatorului.

- In vederea unei eventuale suplimentari de componente/ echipamente, suplimentar fata de cele
prezentate in tabele se vor prezenta si preturile pentru următoarele materiale:

- Diblu (PA **) cu Holsurub (OZ**) (9 = 6 mm si L = 40 mm)

- Tub rigid PVC (Dn= 20 mm).

- Tub rigid PVC (Dn= 25 mm)

- Cablu ecranat pentru efracţie 4 si 6 fire

- Cablu ecranat pentru incendiu

- Cablu alimentare MYYM 3x1,5 mm

- Cleme fixare tip OBBO pentru tub rigid 0 = 20 mm

- Cleme fixare tip OBBO pentru tub rigid 8 =25mm

- Tubgofrat©=20mm

- Cutii joncţiuni 10x10 cm cu capac

- Reglete cu 10 contacte
PA** - poliarnida;    OZ** - otel zincat

4. Ofertantul câştigător are obligaţia sa efectueze in proiectul tehnic (partea scrisa cat si cea desenata) modificările privind montarea de componente/echipamente suplimentare fata de cele existente, fără         ^(^ cheltuieli suplimentare din partea autorităţii contractante .

Pag. 3/64 ROMÂNIA, Bucureşti, Bd. Unirii nr. 74, sector 3; Telefon: 021 316.08.04; Fax: 021 316,08.03

MINISTERUL JUSTIŢIEI - OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI

LOT1 ORCTALBA

| Nrcrt | Denumire produs | Tip | Cantitate | Obs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Subsistem de detecţie la efracţie si incendiu |  |  |  |  |
| 1 | Centrala detecţie efracţie | DGP 848 | 1 |  |
| 2 | Senzor detecţie prezenta | MercuryEL-100 | 8 |  |
| 3 | Tastatura | LCD/DGP2-641 | 1 |  |
| 4 | Tastatura | LED/DGP2-648 | 1 |  |
| 5 | Buton de panica |  | 1 |  |
| 6 | Pedala de panica |  | 1 |  |
| 7 | Modul extensie 8 zone | APR3-ZX8 | 1 |  |
| 8 | Contact magnetic |  | 5 |  |
| 9 | Sirena externa autoprotejată | CERBER SA 11 | 1 |  |
| 10 | Sirena interior | CERBER SA 06 | 2 |  |
| 11 | Senzori de fum |  | 4 |  |
| 12 | Senzori detecţie gaz |  | 1 |  |
| 13 1 | Acumulatori Sunlight Subsistem de tele CCTV 6 camere video | 12V/7Ah viziune cu circuit i UNIMO/NOVUS | 2 nchis 1 | Vezi ANEXA 1CCTV |

LOT 2 ORCT ARAD

| Nrcrt | Denumire produs | Tip | Cantitate | Preţ unitar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Subsistem de detecţie si alarmare la efracţie, respectiv incendiu |  |  |  |  |
| 1 | Centrala detecţie efracţie | DSCPC 1565H-2P | 1 |  |
| 2 | Senzor detecţie prezenta | Paradox | 8 |  |
| 3 | Tastaturi | DSC LED PK-555 | 2 |  |
| 4 | Sirena exterioara opto-acustica |  | 1 |  |

Pag. 4, ROMÂNIA, Bucureşti, Bd. Unirii n r. 74, sector 3; Telefon: 021 316.08.04; Fax: 021 316.08.03

| Wrcrf | Denumire produs | Tip | Cantitate | Preţ unitar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Buton de panica fără reţinere mec. | DSC | 1 |  |
| 6 | Pedala de panica |  | 1 |  |
| 7 | Sirena de interior |  | 1 |  |
| Subsistem de televiziune cu circuit închis |  |  |  |  |
| 1 | CCTV 8 camere video | UNIMO/NOV US | 1 | Vezi Anexa |

LOT30RCT ARGEŞ

| Wrcrf | Denumire produs | Tip | Cantitate | Obs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Subsistem de detecţie si alarmare la efracţie |  |  |  |  |
| 1 | Centrala detecţie efracţie | Paradox 848 | 1 |  |
| 2 | Senzor detecţie prezenta | Paradox | 35 |  |
| 3 | Modul extensie centrala | DigiplexZX4 | 1 |  |
| 4 | Tastaturi | Paradox Digiplex NE | 2 |  |
| 5 | Buton de panica |  | 1 |  |
| 6 | Pedala de panica |  | 1 |  |
| 7 | Sirena externa | Paradox PS 128 | 1 |  |
| 8 | Acumulatori | 12V/7Ah | 2 |  |
| Subsistem de detecţie si alarmare la incendiu |  |  |  |  |
| 1 | Centrala detecţie incendiu | Bentel 506-F | 1 |  |
| 2 | Senzori de fum | Bentel | 34 |  |
| 3 1 | Acumulatori Subsistem de tele CCTV 8 camere video | 12V/7Ah viziune cu circuit inc UNIMO/NOVUS | 2 his 1 | Obs |

ROMÂNIA, Bucureşti, Bd. Unirii nr. 74, sector 3; Telefon: 021 316.08.04; Fax: 021 316.08.03

Pag. 5

MINISTERUL JUSTIŢIEI - OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUl

LOT 4 ORCT BACĂU

| Nrcrt | Denumire produs | Tip | Cantitate | Obs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Centrala detecţie efracţie | PREMIER 816 | 1 |  |
| 2 | Senzor detecţie prezenta |  | 14 |  |
| 3 | Senzor de soc |  | 1 |  |
| 4 | Tastaturi cu LED |  | 2 |  |
| 5 | Buton de panica |  | 1 |  |
| 6 | Sirena externa | PS128 | 1 |  |
| 7 | Pedala de panica |  | 1 |  |
| 8 | Acumulatori | 12V/7Ah | 2 |  |
| 9 | Senzori de fum |  | 6 |  |
| 10 | Buton Incendiu |  | 2 |  |
| 1 | Subsistem de televizi CCTV 8 camere video | une cu circuit inc UNIMO/NOVUS | ;his 1 | Vezi ANEXA 1CCTV |

LOT 5 ORCT BIHOR

| Nrcrt. Denumire produs |  | Tip | Cantitate | Obs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Subsistem de detecţie si alarmare la efracţie, respectiv incendiu |  |  |  |  |
| 1 | Centrala efracţie | PARADOX 738 | 1 |  |
| 2 | Senzor detecţie prezenta | PIR | 14 |  |
| 3 | Tastatura | LED | 1 |  |
| 4 | Buton de panica |  | 2 |  |
| 5 | Pedala de panica |  | 2 |  |
| 6 | Sursa suplimentara |  | 1 |  |
| 7 | Conîact magnetic |  | 3 |  |
| 8 | Sirena exterioara |  | 1 |  |
| 9 | Sirena interioara |  | 1 |  |
| 10 | Acumulator 12V/7A |  | 3 |  |
| 11 | Senzori detecţie incendiu |  | 9 |  |

Pag. 6/64

ROMÂNIA, Bucureşti, Bd. Unirii n r. 74, sector 3; Telefon: 021 316.08,04; Fax: 021 316.08.03

| Nrcrt. | Denumire produs | Tip | Cantitate | Obs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Subsistem de televiziune cu circuit închis |  |  |  |  |
| 4 | CCTV 8 camere video | UNIMO/NOVUS | 1 | Obs |

LOT 6 ORCT BISTRIŢA  - NASAUD

| Nrcrt | Denumire produs Tip |  | Cantitate | Obs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Subsistem de detecţie si alarmare la efracţie, respectiv incendiu |  |  |  |  |
| 1 | Centrala detecţie efracţie KYO 32 |  | 1 |  |
| 2 | Senzor detecţie prezenta | PIR | 23 |  |
| 3 | Modul Extensie | M-6-IN | 4 |  |
| 3 | Tastaturi | LCD/KYO | 1 |  |
| 4 | Buton de panica (cu reţinere mec.) |  | 1 |  |
| 5 | Pedala de panica |  | 1 |  |
| 6 | Contact magnetic |  | 4 |  |
| 7 | Sirena externa |  | 1 |  |
| 8 | Sirena de interior efracţie | 12V/20W | 1 |  |
| g | Sirena interior incendiu |  | 1 |  |
| 9 | Acumulatori | 12V/7Ah | 3 |  |
| 10 | Detector de inundaţii |  | 2 |  |
| 11 | Detector de vibraţii |  | 1 |  |
| 12 1 | Senzori de fum Subsistem de televizi CCTV 8 camere video | une cu circuit incf UNIMO/NOVUS | 5 lis 1 | Vezi ANEXAI CCTV |

LOT 7 ORCT BOTOŞANI

| Nrcrt | Denumire produs | Tip | Cantitate | Obs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Subsistem de detecţie si alarmare la efracţie |  |  |  |  |
| 1 | Centrala detecţie efracţie | DGP 848 | 1 |  |
| 2 | Modul extensie 8 zone | APR3-ZX8 | 1 |  |
| 3 | Senzor detecţie prezenta | PRO 476+ | 14 |  |
| 4 | Tastatura | LED/DGP2-ANC1 | 1 |  |
| 5 | Buton de panica | SS077 | 1 |  |

ROMÂNIA, Bucureşti, Bd, Unirii nr. 74, sector 3; Telefon: 021 316.08.04; Fax: 021 316,08.03

Pag. 7/64

MINISTERUL JUSTIŢIEI - OFICIUL NAJIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI

| Wrcrf | Denumire produs | Tip | Cantitate | Obs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Pedala de panica |  | 1 |  |
| 7 | Contact magnetic |  | 1 |  |
| 7 | Sirena interna | LD100 | 1 |  |
| 8 | Sirena exterioara |  | 1 |  |
| 9 | Senzori de vibraţii | VIBRO | 1 |  |
| 10 | Detectori de gaz metan | SECOR1000 | 1 |  |
| 11 | Acumulatori | 12W7Ah | 2 |  |
| Subsistem de detecţie si alarmare la incendiu |  |  |  |  |
| 1 | Centrala detecţie incendiu Bentel | J506F | 1 |  |
| 2 | Senzori de fum optic+termic | 601 P | 4 |  |
| 3 | Buton incendiu | MCP900/CB | 1 |  |
| 4 | Sirena interioara | H900 | 2 |  |
| 5 1 | Acumulatori Subsistem de tele CCTV 6 camere video | 12V/7Ah i/iziune cu cir | 2 :uit închis 1 | Vezi ANEXA 1 CCTV |

LOT 8 ORCT BRĂILA

| Wrcrt | Denumire produs | Tip | Cantitate Obs |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Subsistem de detecţie si alarmare la efracţie, respective incendiu |  |  |  |  |
| 1 | Centrala detecţie efracţie | DSC PC1864 | 1 |  |
| 2 | Senzor detecţie prezenta | PIR-BV201 | 14 |  |
| 3 | Tastatura | PK5500Z | 1 |  |
| 3 | Tastatura | PK5501 | 1 |  |
| 5 | Buton de panica |  | 1 |  |
| 6 | Pedala de panica |  | 1 |  |
| 7 | Senzori detecţie incendiu |  | 5 |  |

Pag. 8/64

ROMÂNIA, Bucureşti, Bd. Unirii nr. 74. sector 3; Telefon: 021 316.08.04; Fax: 021 316.08.03

| Nrcrt | Denumire produs | Tip | Cantitate | Obs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| n | Multiplexor zone | PC5108 | 3 |  |
| 9 | Sirena ext autoali mentala | Bentel Caii | 1 |  |
| 10 | Sirena interioara | S1201 | 1 |  |
| 11 | Contact magnetic |  | 2 |  |
| 12 | Senzor vibraţii |  | 1 |  |
| Subsistem de televiziune cu circuit inchis |  |  |  |  |
| 1 | CCTV 6 camere video | UNIMO/NOVUS | 1 | Vezi ANEXA 1 CCTV |

LOT 9 ORCT BRAŞOV

| Nrcrt | Denumire produs | Tip | Cantitate | Obs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Subsistem de detecţie si alarmare la efracţie |  |  |  |  |
| 1. | Centrala detecţie efracţie | Premier 888 | 1 |  |
| 2. | Senzor detecţie prezenta | Prestige IR | 39 |  |
| 3. | Senzor mişcare dubla tehnologie | Prestige DT | 1 |  |
| 4. | Tastatura | Premier ICDI | 3 |  |
| 5. | Buton de panica cu reţinere mec | PB54 | 2 |  |
| 6. | Detector umiditate | LD63HS | 6 |  |
| 7. | Sirena de interior | SA09 | 3 |  |
| 8. | Sirena de exterior | CERBER SA 11 | 1 |  |
| 9. | Acumulatori | 12 V, 7 Ah | 4 |  |
| 10. | UPS | 800VA | 1 |  |
| 11. | Sursa | 12V3A | 2 |  |
| 12, | Pedala de panica | PED | 2 |  |
| 13. 14. | Senzor vibraţii Subsistem de detec Centrala incendiu | ţie si alarmare la i FC520 | 1 ncendiu 1 |  |

ROMÂNIA, Bucureşti, Bd. Unirii nr. 74, sector 3; Telefon: 021 316.08.04; Fax: 021 316.08.03

Pag. 9/64

MINISTERUL JUSTIŢIEI - OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI

| Nrcrt | Denumire produs | Tip | Cantitate | Obs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15. | Detector fum optic/temperatura | FC400P | 61 |  |
| 16, | Sirena incendiu adresabila | FC430SAM | 5 |  |
| 17. | Buton incendiu adresabil | FC420CP | 7 |  |
| 18. | Acumulator 12V, 7Ah |  | 2 |  |
| 19. | Acumulator 12V;2,4Ah |  |  |  |
|  | Subsistem de televiziune cu circuit închis |  |  |  |
| 1. | CCTV 8 camere video | UNIMO/NOVUS | 1 | Vezi ANEXA 1 CCTV |

LOT100RCTBUZAU

| Subsistem de televiziune cu circuit închis |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CCTV 6 camere video | UNIMO/NOVUS |  | Vezi |
|  |  |  |  | ANEXAI |
| 1 |  |  | 1 | CCTV |

LOT 11 ORCT CARAS SEVERIN

| Nrcrt | Denumire produs | Tip | Cantitate | Obs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Subsistem de detecţie si alarmare la efracţie si incendiu |  |  |  |  |
| 1 | Centrală electronică de alarmă | KY032-BENTEL | 1 |  |
| 2 | Tastatură comandă-control | MIA-S BENTEL | 1 |  |
| 3 | Apelator telefonic sinteză vocală | NC2/VOX BENTEL | 1 |  |
| 4 | Detector de mişcare l. R. | Exon-BENTEL | 22 |  |
| 5 | Detector de mişcare l. R. | SRP7000-CROW | 2 |  |
| 6 | Detector fum-temperatură | RF501I-BENTEL | 8 |  |
| 7 | Senzor gaz metan | ESM-ELECTRIM | 2 |  |
| 8 | Contact magnetic deschidere uşă | SM-35 TONE | 11 |  |
| 9 | Pedală panică |  | 1 |  |

Pag. 10/eC ROMÂNIA, Bucureşti. Bd. Unirii nr 74. sector 3; Telefon: 021 316.08.04; Fax; 021 316.08.03

| Wrcrf | Denumire produs | Tip | Cantitate | Obs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Buton incendiu | SM108 | 2 |  |
| 11 | Sirenă exterioară | Calf-BENTEL | 1 |  |
| 12 | Sirenă de avertizare | S-1203 | 1 |  |
| 13 | Sonerie incendiu | SB-102BENTEL | 2 |  |
| 14 1 | Acumulator Subsistem de telev CCTV 6 camere video | BIG BAT 4,5 Ah iziune cu circuit inct UNIMO/NOVUS | 2 lis 1 | Vezi ANEXAI CCTV |

LOT 12 ORCT CĂLĂRAŞI

| Nrcrt | Denumire produs | Tip | Cantitate Preţ unitar |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Subsistem de detecţie si alarmare la efracţie si incendiu |  |  |  |  |
| 1 Centrala alarma 8 zone , 8 partiţii |  | DSC PC5020NK8 | 1 |  |
| 2 | DSC modul de extensie 8 zone | PC5108 | 2 |  |
| 3 | Detector infrarosu volumetric, cu suport | BV201 | 22 |  |
| 4 | Senzor vibraţie |  | 1 |  |
| 5 | Tastatura LDC,2 x 16caractere | LCD 5500 | 1 |  |
| 6 | Tastatura LED | DSC PC 5532 | 1 |  |
| 7 | Detector de gaze |  | 2 |  |
| 8 | Detector optic de fum | Rf501 | 4 |  |
| 9 | Interfaţa detector de fum |  | 4 |  |
| 10 | Buton panica |  | 3 |  |
| 11 | Pedala panica |  | 1 |  |
| 12 | Contact magnetic |  | 2 |  |
| 13 | Sirena interior cu flash |  | 1 |  |
| 14 | Sirena exterior automata cu flash |  | 1 |  |
| 15 | Acumulator | 12V/7A | 1 |  |

Pag. 11/64 ROMÂNIA, Bucureşti, Bd. Unirii nr, 74, sector 3; Telefon: 021 316.08.04; Fax: 021 316.08.03

MINISTERUL JUSTIŢIEI - OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI

| Wrcrt | Denumire produs | Tip | Cantitate | Preţ unitar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | Acumulator | 12V/2,3A | 1 |  |
| Subsistem de televiziune cu circuit inchis |  |  |  |  |
| 1 | CCTV 6 camere video | UNIMO/NOVUS | 1 | Vezi Anexa |

LOT 13 ORCT CLUJ si locaţia Arhivei

| Wrcrt | Denumire produs | Tip | Cantitate | Obs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Subsistem de detecţie si alarmare la efracţie, respectiv incendiu • SEDIU |  |  |  |  |
| 1 | Centrala detecţie efracţie | DSC 864 POWER 864 PC 5020H | 1 |  |
| 2 | Modul de extensie |  | 1 |  |
| 3 | Senzor detecţie prezenta | PIR DSC | 28 |  |
| 4 | Tastaturi | LED 162 | 1 |  |
| 5 | Buton de panica |  | 2 |  |
| 6 | Pedala de panica |  | 1 |  |
| 7 | Sirena interioara |  | 1 |  |
| 8 | Sirena externa | CALL R24 | 1 |  |
| 9 | Senzor vibraţii |  | 1 |  |
| 10 | Detectori de gaz metan |  | 1 |  |
| 11 | Acumulatori | 12V/7Ah | 2 |  |
| 12 | Senzori detecţie incendiu |  | 2 |  |
| 13 | Buton incendiu |  | 1 |  |
| 14 | Sirena interioara |  | 1 |  |
| 15 | Acumulatori | 12V/7Ah | 1 |  |
| Subsistem de televiziune cu circuit inchis |  |  |  |  |
| 1 | CCTV 8 camere video |  | 1 | Vezi ANEXA 1 CCTV |

Pag, 12/64 ROMÂNIA, Bucureşti, Bd. Unirii nr. 74, sector 3; Telefon: 021 316,08.04; Fax: 021 316.08,03

Subsistem de detecţie si alarmare la efracţie - ARHIVA CLUJ

| Nrcrt | Denumire produs | Tip | Cantitate | Obs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Centrala detecţie la efracţie | CERBER 61 2 | 1 |  |
| 2 | Modul de extensie 6 ieşiri |  | 1 |  |
| 3 | Senzor detecţie prezenta |  | 7 |  |
| 4 | Tastatura | LCD KP 612 | 1 |  |
| 5 | Cititor proximitate |  | 5 |  |
| 6 | Modul extensie 6 ieşiri |  | 1 |  |
| 7 | Dispozitiv blocare uşa |  | 5 |  |
| 8 | Cartele de proximitate |  | 10 |  |
| 9 | Sirena interioara |  | 1 |  |
| 10 | Sirena externa |  | 1 |  |
| 11 | Senzor vibraţii |  | 1 |  |
| 12 | Detectori de gaz metan |  | 1 |  |
| 13 | Acumulator | 12W7A | 1 |  |
| Subsistem de detecţie si alarmare la incendiu - ARHIVA CLUJ |  |  |  |  |
| 1 | Centrala detecţie incendiu | Benteel J424 | 1 |  |
| 2 | Buton incendiu |  | 2 |  |
| 3 | Detector optic de fum | 601 P | 10 |  |
| 4 | Sirena exterioara | Bentel caii R24 | 3 |  |
| 5 | Sirena interioara |  | 1 |  |
| 6 | Acumulator | 12V/7A | 3 |  |

LOT 14 ORCT CONSTANTA

| Nrcrt | Denumire produs | ^Tip | Cantitate | Obs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Subsistem de detecţie si alarmare la efracţie, respective incendiu |  |  |  |  |
| 1 | Centrala detecţie efracţie | Digiplex 848 | 1 |  |
| 2 | Modul extensie 8 zone , DGP2 2N4 |  | 1 |  |

Pag. 13/64 ROMÂNIA, Bucureşti, Bd. Unirii nr. 74, sector 3; Telefon: 021 316.08.04; Fax: 021 316.08,03

MINISTERUL JUSTIŢIEI - OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI

| Nrcrt | Denumire produs | Tip | Cantitate | Obs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Senzor detecţie prezenta i ProLight |  | 19 |  |
| 4 | Senzor detecţie prezenta | Snodi | 6 |  |
| 5 | Tastaturi | LCD DGP2 641 | 2 |  |
| 5 | Buton de panica cu reţinere mec. | VT17 | 2 |  |
| 6 | Pedala Panica |  | 2 |  |
| 6 | Sirena exterioara |  | 1 |  |
| 7 | Senzori de vibraţii | GBDII | 2 |  |
| 8 | Senzori inundaţie | SMART1400 | 15 |  |
| 9 | Acumulatori | 12W7Ah | 2 |  |
| 10 | Senzori detecţie incendiu | ESM180 | 19 |  |
| 11 1 | Buton incendiu Subsistem de televi CCTV 8 camere video | ziune cu circuit inc | 5 his 1 | Vezi ANEXA 1CCTV |

LOT 15 ORCT COVASNA

Centralizator sistem detecţie si alarmare la efracţie

| Nr. Crt | Denumire | U/M | Cant |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Centrala minim 8 zone, min 4 partiţii, sursa, comunicator vocal si acumulatori KYO 320 | buc | 1 |
| 2 | Modul extensie (expandor) minim 8 zone cu carcasa si sursa M-IN/OUT | buc | 2 |
| 3 | Tastatura cu afisaj LCD MIA-S | buc | 2 |
| 5 | Buton de panica BPCM | buc | 1 |
| 6 | Pedala panica PP-01 | buc | 1 |
| 7 | Detector de mişcare PIR LC 100 PCI | buc | 19 |
| 8 | Detector dual de mişcare PIR + MW LC 104 PiMW | buc | 1 |
| 9 | Detector de inundaţie BENT -INU | buc | 1 |
| 10 | Contact magnetic SM 35 | buc | 2 |
| 11 | Senzor vibraţie VIBRO | buc | 1 |
| 12 | Sirena de interior WAVE/W | buc | 1 |
| 13 | Sirena autoprotejată de exterior CALL | buc | 1 |
| 14 | Acumulator cu gel 1 2V - 7.2Ah - incinta rezistenta la foc | buc | 2 |

Pag. 14/64 ROMÂNIA, Bucureşti, Bd. Unirii nr. 74, sector 3; Telefon: 021 316.08,04; Fax: 021 316.08.03

Centralizator sistem detecţie si alarmare la incendiu

| Nr.Crt | Denumire | U/M | Cant |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Centrala detecţie si semnalizare incendiu analog adresabila minim 2 bucle cu sursa si acumulatori JUNIOR V4.2 | buc | 1 |
| 2 | Panou frontal cu afisaj LCD , caractere in limba română | buc | 1 |
| 3 | Detector analog adresabil optic de fum/temperatura inclusiv soclu NB- 358 D-SH | buc | 10 |
| 4 | Izolator cu soclu GFE-AD-ISO | buc | 2 |
| 5 | Sirena avertizare incendiu de exterior SF 200 | buc | 1 |
| 6 | Sirena avertizare incendiu de interior MB F9JB | buc | 1 |
| 7 | Buton adresabil de avertizare manuala incendiu cu carcasa MCPA-FLAP | buc | 6 |
| 8 | Acumulator cu gel 12V / min. 7Ah | buc | 2 |

| Nr crt Denumire produs l |  | Tip | Cantitate | Preţ unitar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Subsistem de televiziune cu circuit inchis |  |  |  |  |
| 1. | CCTV 6 camere video | UNIMO/NOVUS | 1 | Vezi ANEXA 1 CCTV |

LOT160RCTDAMBOVITA

| Nrcrt | Denumire produs | Marca/Model | Cantitate Obs |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Subsistem de detecţie si alarmare la efracţie si incendiu |  |  |  |  |
| 1 | Centrala detecţie efracţie | CERBER 61 | 1 |  |
| 2 | Senzor detecţie prezenta | PIR/TEXECOM | 19 |  |
| 3 | Tastaturi | Cu ied uri | 2 |  |
| 4 | Sirena exterioara opto-acustica | SA-11 | 1 |  |
| 5 | Buton de panica fără reţinere mec. |  | 1 |  |
| 6 | Contact magnetic | REED C&K SUA | 2 |  |
| 7 | Acumulator DSC 12V/ 7 Ah |  | 2 |  |
| 8 | Detectori de fum | SD169 | 4 |  |
| Subsistem de televiziune cu circuit inchis |  |  |  |  |
| 1. | CCTV 6 camere video UNJMO/NOVUS |  | 1 | Vezi ANEXA 1 CCTV |

Pag. 15/64 ROMÂNIA, Bucureşti, Bd. Unirii nr, 74, sector 3; Telefon: 021 316.08.04; Fax; 021 316.08.03

MINISTERUL JUSTIŢIEI - OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI

LOT170RCTDOLJ

| Nr.crt. | Denumire produs |  | Tip | Cantitate | Preţ unitar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Subsistem de detecţie si alarmare la efracţie si incendiu |  |  |  |  |  |
| 1. | Centrala detecţie efracţie |  | DSC Power 864 | 1 |  |
| 2. | Senzori detecţie prezenta |  | SRP100 | 22 |  |
| 3. | Senzori deî. Prez. Dubla tehnologie |  | SRX1000 | 2 |  |
| 4. | Tastatura |  | LCD 5501 | 4 |  |
| 5. | Modul extensie |  | PC5108 | 4 |  |
| 6. ; Sursa auxiliara |  |  | SA02 | 1 |  |
| 7. | Buton panica |  |  | 2 |  |
| 8. | Pedala panica |  |  | 1 |  |
| 9. | Senzori de vibraţii |  | IMPAQ | 1 |  |
| 10. | Detector optic de fum |  | RF501T | 4 |  |
| 11. | Sirena interioara |  |  | 1 |  |
| 12. | Sirena exterioara |  |  | 1 |  |
| 13. | Detector gaz metan |  | ESM 1500 | 1 |  |
| 14. | Contact magnetic |  |  | 5 |  |
| 15. Detector inundaţii |  |  | SMART 1400 | 1 |  |
| 16. | Acumulator 7,2 V |  |  | 2 |  |
| Subsistem de control acces |  |  |  |  |  |
| 1. | Unitate centrala de contrai acces | Kanîech KT300 |  | 1 |  |
| 2. | Cititor de proximitate | Kantech P100XSF |  | 2 |  |
| 3, | Yaia electromagnetica | NuovaFeb, Italia |  | 2 |  |
| Subsistem de televiziune cu circuit închis |  |  |  |  |  |
| 1. | CCTV 8 camere video | UNIMO/NOVUS |  | 1 | Vezi Anexa |

LOT 18 ORCT GALAŢI

| Subsistem de televiziune cu circuit închis |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | CCTV 6 camere video | UNIMO/NOVUS | 1 | Vezi ANEXAI CCTV |

Pag. 16/64 ROMÂNIA, Bucureşti, Bd. Unirii nr. 74, sector 3; Telefon: 021 316.08.04; Fax: 021 316.08.03

LOT 19 ORCT GIURGIU

| Nrcrt | Denumire produs Tip |  | Cantitate !0bs |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Subsistem de detecţie si alarmare la efracţie si incendiu |  |  |  |  |
| 1 | Centrala detecţie efracţie | ESPRIT 738 | 1 |  |
| 2 | Sursa in comutaţie | ROEL SCS | 1 |  |
| 3 | Senzor detecţie prezenta | REFLEX | 8 |  |
| 4 | Senzor detecţie prezenta | MERCURY100 | 5 |  |
| 5 | Senzor vibraţii |  | 1 |  |
| 6 | Tastaturi | Paradox 636 | 1 |  |
| 7 | Buton de panica | PA-01 | 2 |  |
| 8 | Pedala panica |  | 1 |  |
| 9 | Sirena externa | SA11 | 1 |  |
| 10 | Sirena de interior | SA101A | 1 |  |
| 11 | Acumulator | 12V/7A | 1 |  |
| 12 | Acumulator | 12V/5A | 1 |  |
| 13 | Buton incendiu |  | 1 |  |
| 14 | Senzori detecţie incendiu | DF101 | 2 |  |
| Subsistem de televiziune cu circuit inchis |  |  |  |  |
| 1 | CCTV 6 camere video | UNIMO/NOVUS | 1 | Vezi ANEXA 1 CCTV |

LOT 20 ORCT GORJ

| Nrcrt | Denumire produs | Tip | Cantitate | Preţ unitar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Subsistem de detecţie si alarmare la efracţie si incendiu |  |  |  |  |
| 1 | Centrala detecţie efracţie | ESPRIT 748 | 1 |  |
| 2 | Senzor detecţie prezenta | PIR | 26 |  |
| 3 | Tastaturi | Paradox LCD | 2 |  |
| 4 | Buton de panica cu reţinere mec. |  | 1 |  |
| 5 | Pedala de panica |  | 1 |  |
| 6 | Contact magnetic |  | 2 |  |
| 7 | Sirena interna |  | 2 |  |
| 8 | Sirena exterioara |  | 1 |  |
| 9 | Senzori de vibraţii |  | 1 |  |
| 10 | Acumulatori | 12V/7Ah | 4 | t |

Pag. 17/64 ROMÂNIA, Bucureşti, Bd. Unirii nr. 74, sector 3; Telefon: 021 316.08.04; Fax: 021 316,08.03

MINISTERUL JUSTIŢIEI - OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI

| Nrcrt | Denumire produs | Tip | Cantitate | Preţ unitar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Sursa de alimentare |  | 1 |  |
| 12 | Senzori detecţie incendiu |  | 5 |  |
| 13 | Buton incendiu |  | 4 |  |
| Subsistem de televiziune cu circuit inchis |  |  |  |  |
| 1 | CCTV 8 camere video | UNIMO/NOVUS | 1 | Vezi Anexa |

LOT 21 ORCT HARGHITA

| Nrcrt | Denumire produs | Tip | Cantitate | Obs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Subsistem de detecţie si alarmare la efracţie si incendiu |  |  |  |  |
| 1 | Centrala de alarmare la efracţie | POWER PC 5020 | 1 |  |
| 2 | Tastatura de comanda si control | LCD5501Z | 2 |  |
| 3 | Detector pasiv pe baza de infrarosu | BV201 | 24 |  |
| 4 | Modul extensie 8 zone | PC5108 | 3 |  |
| 5 | Sirena acustica (de interor) | S-1209 | 2 |  |
| 6 | Sirena opio-acusîica autoalimentata pt.exterior | CERBER SA-11 | 1 |  |
| 7 | Contact magnetic |  | 2 |  |
| 8 | Contact magnetic pt.usa metal |  | 2 |  |
| 9 | Buton de panica |  | 1 |  |
| 10 | Pedala de panica |  | 1 |  |
| 11 | Buton de incendiu |  | 6 |  |
| 12 | Detector de fum | IN338-4H-12 | 6 |  |
| 13 1 | Detector de gaz metan Subsistem de televiziune c CCTV 6 camere video | ;u circuit inchis UNIMO/NOVUS | 1 1 | Vezi ANEXAI CCTV |

LOT 22 ORCT HUNEDOARA

| Nrcrt | Denumire produs | Tip | Cantitate | Preţ unitar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Subsistem de detecţie si alarmare la efracţie si incendiu |  |  |  |  |
| 1 | Centrala deiectie efracţie | DGX-48 | 1 |  |
| 2 | Modul extensie | APR3-ZX8 | 1 |  |
| 3 | Senzor detecţie prezenta | MERCURYEL-100 | 24 |  |
| 4 | Tastatura | DGP-64LED | 1 |  |
| 5 | Buton panica.reiinere.mec. |  | 1 | <- |

Pag. 18/64 ROMÂNIA, Bucureşti, Bd. Unirii nr. 74, sector 3; Telefon: 021 316.08.04; Fax: 021 316.08.03

| Nrcrt | Denumire produs | Tip | Cantitate | • Preţ unitar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Pedala de panica |  | 1 |  |
| 7 | Sirena exterioara | CERBER SA11-1 | 1 |  |
| 8 | Sirena interioara | CERBER SA06 | 1 |  |
| 9 | Acumulator | 12V/7A | 2 |  |
| 10 | Detector vibraţii |  | 1 |  |
| 11 | Senzori detecţie incendiu |  | 6 |  |
| Subsistem de televiziune cu circuit închis |  |  |  |  |
| 1 | CCTV 6 camere video | UNIMO/NOVUS | 1 | Vezi Anexa |

LOT 23 ORCT IALOMIŢA

| Nr.Crt. | Denumire produs | Tip ¦ Cantitate \ Preţ unitar |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Subsistem de detecţie si alarmare la efracţie si incendiu |  |  |  |  |
| 1 | Centraia efracţie | PREMIER 832 | 1 |  |
| 2 | Tastatura comanda alfanumerica | KPLCDL | 1 |  |
| 3 | Modul extensie | P8X | 1 |  |
| 4 | Detectoij)rezenta PIR | REFLEX | 18 |  |
| 5 | Detector prezenta dual antimasking | SRX2000 | 1 |  |
| 6 | Contact magnetic |  | 7 |  |
| 7 | Detector fum | DF1014 | 8 |  |
| 8 | Buton panica |  | 1 |  |
| 9 | Pedala panica |  | 1 |  |
| 10 | Buton avertizare manuala incendiu |  | 4 |  |
| 11 | Sirena de interior |  | 1 |  |
| 12 | Sirena de exterior |  | 1 |  |
| 13 | Acumulator 12V/12Ah |  | 3 |  |
| 14 | Comunicator vocal |  | 1 |  |
| 15 | Senzor vibraţii |  | 1 |  |
| Subsistem de televiziune cu circuit inchis |  |  |  |  |
| 1 | CCTV 6 camere video | UNIMO/NOVUS | 1 | Vezi Anexa |

LOT 24 ORCT IAŞI

| Nrcrt | Denumire produs | Tip | Cantitate | Obs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Subsistem de detecţie si alarmare la efracţie si incendiu |  |  |  |  |
| 1 | Centrala detecţie efracţie | Bente! KYO 32M | 1 |  |
| 2 | Senzor detecţie prezenta | BV201 | 27 |  |
| 3 | Senzor de vibra ţii |  | 1 |  |
| 4 | Tastaturi | LCD 4500 | 3 |  |
| 5 | Pedala de panica |  | 1 |  |
| 6 | Buton de panica |  | 1 |  |

Pag. 19/64 ROMÂNIA, Bucureşti, Bd, Unirii nr. 74, sector 3; Telefon: 021 316.08.04; Fax: 021 316.08.03

MINISTERUL JUSTIŢIEI - OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI

| Nrcrt | Denumire produs | Tip | Cantitate | Obs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Sirena exterioara | ECHO | 1 |  |
| 8 | Contact magnetic |  | 3 |  |
| g | Acumulator capsulat | DSC | 2 |  |
| 10 | Senzori detecţie incendiu | RF501T | 42 |  |
| 11 | Buton incendiu | LPS520 | 3 |  |
| Subsistem de televiziune cu circuit închis |  |  |  |  |
| 1 | CCTV 8 camere video | UNIMO/NOVUS | 1 | Vezi ANEXA 1CCTV |

| BIROUL TERITORIAL PAŞCANI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Centrala Paradox | DGP 848 | 1 |  |
| 2 | Tastatura LED | DGP2-64BL | 1 |  |
| 3 | Detector PIR |  | 2 |  |
| 4 | Buton de panica cu reţinere mec. | SS077-ENFORCER | 1 |  |
| 5 | Contact magnetic |  | 1 |  |
| 6 | Sirena interior cu flash |  | 1 |  |
| 7 | Sirena exterior cu flash | ELMDENE | 1 |  |
| 8 | Acumulatori |  | 1 |  |
| 9 | Buton incendiu | FPE.CL-202 | 1 |  |
| 10 | Detector de fum | FPE.CL-180 |  |  |

LOT 25 ORCT ILFOV si Biroul Teritorial Buftea

| Nrcrt | Denumire produs | Tip | Cantitate | Obs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Subsistem de televiziune cu circuit inchis la sediul central |  |  |  |  |
| 1 | CCTV 8 camere video | ^UNIMO/NOVUS | 1 | Vezi ANEXA 1CCTV |
| BIROUL TERITORIAL BUFTEA |  |  |  |  |
| 1 | Centrala Paradox | E65 | 1 |  |
| 2 | Tastatura LED | K10 | 1 |  |
| 3 | Detector PIR dsc |  | 1 |  |

Pag. 20/64 ROMÂNIA, Bucureşti, Bd. Unirii nr. 74, sector 3; Telefon: 021 316.08.04; Fax: 021 316.08.03

| Nrcrt | Denumire produs | Tip | Cantitate | Obs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Buton de panica cu reţinere mec. |  | 1 |  |
| 5 | Pedala de panica |  | 1 |  |
| 6 | Contact magnetic |  | 1 |  |
| 7 | Sirena interior |  | 1 |  |
| 8 | Sirena exterior autoalimentata |  | 1 |  |
| 9 | Acumulatori |  | 1 |  |

LOT 26 ORCT MEHEDINŢI

| Nrcrt | Denumire produs | Tip | Cantitate | Obs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Subsistem de detecţie si alarmare la efracţie si incendiu |  |  |  |  |
| 1 | Centrala detecţie efracţie | DSC 16 zone | 1 |  |
| 2 | Senzor detecţie prezenta | PIR | 15 |  |
| 3 | Senzor vibraţii |  | 1 |  |
| 4 | Tastaturi | LED | 1 |  |
| 5 | Pedala de panica |  | 1 |  |
| 6 | Buton de panica |  | 2 |  |
| 7 | Contact magnetic |  | 4 |  |
| 8 | Sirena interioara |  | 1 |  |
| 9 | Sirena exterioara |  | 1 |  |
| 10 | Acumulator | 12V/7A | 2 |  |
| 11 | Senzori detecţie incendiu | ESM 180 | 3 |  |
| 12 1 | Buton incendiu Subsistem de tele\ CCTV 6 camere video | fiziune cu circuit închis UNIMO/NOVUS | 3 1 | Vezi ANEXA 1CCTV |

LOT 27 ORCT NEAMŢ

| Wrcrt | Denumire produs | Tip | Cantitate | Obs |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Pag. 21/64 ROMÂNIA, Bucureşti, Bd. Unirii nr. 74, sector 3; Telefon: 021 316.08.04; Fax: 021 316.08.03

MINISTERUL JUSTIŢIEI - OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI

| Nrcrt | Denumire produs | Tip | Cantitate | Obs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Subsistem de detecţie si alarmare la efracţie si incendiu |  |  |  |  |
| 1 | Centrala detecţie efracţie | Power 864 | 1 |  |
| 2 | Modul extensie | PC5108 | 3 |  |
| 3 | Senzor detecţie prezenta | SRP100 | 29 |  |
| 4 | Tastatura | LCD 5501 | 1 |  |
| 5 | Buton de panica |  | 1 |  |
| 6 | Pedala de panica |  | 1 |  |
| 7 | Detector geam spart+soc | GBD11 | 4 |  |
| 8 | Detectori vibraţii | GBD11 | 1 |  |
| 9 | Senzori detecţie incendiu | SECOR180 | 4 |  |
| 10 | Sirena interioara |  | 1 |  |
| 11 | Sirena exterioara |  | 1 |  |
| 1 | Subsistem CCTV 6 camere video _ . | de televiziune cu circuit UNIMO/NOVUS | închis A | Vezi ANEXA 1 CCTV |

LOT 28 ORCT OLT

| Nrcrt | Denumire produs | Tip | Cantitate | Obs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Subsistem de detecţie si alarmare la efracţie si incendiu |  |  |  |  |
| 1 | Centrala detecţie efracţie wireles | JABLOTRON JA 63 KXR | 1 |  |
| 2 | Senzor detecţie prezenta | PIR JABLOTRON | 29 |  |
| 3 | Senzor vibraţii |  | 1 |  |
| 4 | Tastaturi wireles | LCD JABLOTRON | 1 |  |
| 5 | Sirena externa | JA 60 A JABLOTRON | 1 |  |
| 6 | Emiţători telecomanda | RC 11 JABLOTRON | 4 |  |
| 7 | Acumulator | 12V/7A | 2 |  |
| 8 | Baterie senzor | 3A, 1.5V | 33 |  |

Pag. 22/64 ROMÂNIA, Bucureşti, Bd. Unirii n r. 74, sector 3; Telefon; 021 316.08.04; Fax; 021 316,08.03

| Nrcrt | Denumire produs | Tip | Cantitate | Obs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Baterie telecomanda | 11A,6V | 4 |  |
| 10 | Pedala de panica |  | 1 |  |
| 11 | Buton de panica cu reti. mec. |  | 1 |  |
| 12 | Senzori detecţie incendiu | JA 60 S JABLOTRON | 2 |  |
| 13 | Senzori detecţie gaz | JA 60 G JABLOTRON | 1 |  |
| Subsistem de televiziune cu circuit inchis |  |  |  |  |
| 1 | CCTV 8 camere video | UNIMO/NOVUS | 1 | Vezi ANEXA 1CCTV |

LOT 29  ORCTSATUMARE

| Nr.crt. | Denumire produs | Tip | Cantitate | Obs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Subsistem de detecţie si alarmare la efracţie si incendiu |  |  |  |  |
| 1 | Centrala detecţie efracţie | Exprit 748 | 1 |  |
| 2 | Senzori detecţie prezenta | ProPlus 476 | 17 |  |
| 3 | Senzor vibraţii | Vibro | 1 |  |
| 4 | Tastatura LCD | PR642 | 1 |  |
| 5 | Tastatura LED | PR636 | 1 |  |
| 6 | Buton incendiu | MCP900 | 3 |  |
| 7 | Buton panica cu cheie |  | 4 |  |
| 8 | Pedala panica |  | 1 |  |
| 9 | Sirena interioara | SA1206 | 1 |  |
| 10 | Sirena exterioara | PS128 | 1 |  |
| 11 | Detector fum | NB326-SH-AR4 | 18 |  |
| 12 | Detector gaz |  | 1 |  |
| 13 | Contact magnetic | SM35 | 3 |  |
| 14 | Acumulator 7,2 V |  | 2 |  |
| Subsistem de televiziune cu circuit inchis |  |  |  |  |
| 1 | CCTV 6 camere video | UNIMO/NOVUS | 1 | Vezi ANEXA 1CCTV |

Pag. 23/64 ROMÂNIA, Bucureşti, Bd. Unirii nr. 74, sector 3; Telefon: 021 316.08.04; Fax: 021 316.08.03

MINISTERUL JUSTIŢIEI - OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI

LOT 30 ORCT SĂLAJ

| Nr.crt. | Denumire produs | Tip | Cantitate | Obs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Subsistem de detecţie si alarmare la efracţie |  |  |  |  |
| 1 | Centrala detecţie efracţie | KYO 320 | 1 |  |
| 2 | Modul extensie | M-iN/OUT | 2 |  |
| 3 | Senzori detecţie prezenta | Visus 99 | 16 |  |
| 4 | Senzor vibraţii | Vibra | 1 |  |
| 5 | Detector dubla tehnologie | LB612 | 2 |  |
| 6 | Detector umiditate |  | 2 |  |
| 7 | Tastatura LCD | MIA-S | 2 |  |
| 8 | Tastatura LED | PR636 | 1 |  |
| 9 | Buton panica cu cheie |  | 1 |  |
| 10 | Pedala panica |  | 1 |  |
| 11 | Sirena interioara |  | 2 |  |
| 12 | Sirena exterioara |  | 1 |  |
| 13 | Contact magnetic |  | 3 |  |
| 14 | Acumulator 7,2 V |  | 2 |  |
| Subsistem de detecţie si alarmare la incendiu |  |  |  |  |
| 1 | Centrala adresabila 2 bucle | FIRE CLASS 520cu modul receptor FC500REP, afisaj LCD | 1 |  |
| 2 | Detector fum | FC400PHtFC4 50UB | 18 |  |
| 3 | Sirena interior | HS900 | 2 |  |
| 4 | Sirena de exterior | CALL-R | 1 |  |
| 5 | Izolator de bucla | FC500 FC450IB | 2 |  |
| 6 | Acumulator | 7A/12V | 2 |  |
| 7 | Acumulator | 2A/12V | 1 |  |
| 8 | Buton incendiu | FC20CP+FC20 CPB | 3 |  |
| Subsistem de televiziune cu circuit închis |  |  |  |  |
| 1 | CCTV 6 camere video | UNJMO/NOVUS | 1 | Vezi ANEXAI CCTV |

Pag. 24/64 ROMÂNIA, Bucureşti, Bd. Unirii nr 74, sector 3; Telefon; 021 316.08.04; Fax: 021 316.08.03

LOT 31 ORCT SIBIU

| Nrcrt | Denumire produs | Tip | Cantitate Obs |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Subsistem de detecţie si alarmare la efracţie |  |  |  |  |
| 1 | Centrala detecţie efracţie | POWER DSC PC5020 | 1 |  |
| 2 | Modul extensie 8 zone | DSC PC 51 08 | 2 |  |
| 3 | Senzor detecţie prezenta PIR | DSC | 23 |  |
| 4 | Senzor detecţie prezenta antimask | DSC | 1 |  |
| 5 | Detector de soc | OPTEX | 1 |  |
| 6 | Tastaturi | LCD DSC 5500 | 4 |  |
| 7 | Buton de panica cu reţinere |  | 1 |  |
| 8 | Pedala de panica |  | 1 |  |
| 9 | Sirena de interior |  | 3 |  |
| 10 | Sirena exterioara | DSC | 1 |  |
| 11 | Acumulatori | 12V/7Ah | 4 |  |
| Subsistem de detecţie si alarmare ia incendiu |  |  |  |  |
| 1 | Centrala detecţie incendiu | convenţionala | 1 |  |
| 2 | Senzori detecţie incendiu |  | 8 |  |
| 3 | Tastatura | LCD J-LCD | 1 |  |
| 4 | Buton incendiu |  | 3 |  |
| 5 1 | Sirena interioara Subsistem de tele CCTV 8 camere video | /iziune cu circuit in< UNIMO/NOVUS | 1 ;his 1 | Vezi ANEXA 1 CCTV |

LOT 32 ORCT SUCEAVA

| Nrcrt | Denumire produs | Tip | Cantitate | Obs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Subsistem de detecţie si alarmare la efracţie si incendiu |  |  |  |  |
| 1 | Centrala detecţie efracţie + modul extensie 8 zone | DSCPC1616 | 1 |  |
| 2 | Senzor detecţie prezenta |  | g |  |
| 3 | Tastatura | PK5500 | 1 |  |
| 4 | Buton de panica |  | 1 |  |
| 5 | Pedala Panica |  | 1 |  |
| 6 | Sirena optoacustica interior |  | 1 |  |
| 7 ¦ Sirena optoacustica exterior |  |  | 1 |  |

Pag. 25/64 ROMÂNIA, Bucureşti, Bd. Unirii nr. 74, sector 3; Telefon: 021 316.08.04; Fax: 021 316.08.03

MINISTERUL JUSTIŢIEI - OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI

| Nrcrt | Denumire produs | Tip | Cantitate | Obs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Detectori umiditate |  | 3 |  |
| 9 | Acumulator rezerva |  | 2 |  |
| 10 | Senzori magnetic |  | 1 |  |
| 11 | Senzori detecţie incendiu |  | 10 |  |
| 12 1 | Senzori detecţie gaz Subsistem de televizi CCTV 6 camere video | une cu circuit închis UNIMO/NOVUS | 4 1 | Vezi ANEXA 1CCTV |

LOT 33 ORCT TELEORMAN

Centralizator sistem detecţie si alarmare la efracţie

| Nr. Crt | Denumire | U/M | Cant |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Centrala minim 8 zone, min 4 partiţii, sursa, comunicator vocal si acumulatori PC4010 | buc | 1 |
| 2 | Modul extensie (expandor) minim 8 zone cu carcasa si sursa PC 4108 | buc | 3 |
| 3 | Tastatura cu afisaj LCD 4501 | buc | 2 |
| 5 | Buton de panica PB 01 | buc | 1 |
| 6 | Pedala panica PP-01 | buc | 1 |
| 7 | Detector de mişcare PIR LC 100 PCI | buc | 19 |
| 8 | Detector dual de mişcare PIR + MW LC1 04 PiMW | buc | 1 |
| 9 | Detector de inundaţie SEKA- INU | buc | 5 |
| 10 | Contact magnetic S M 35 | buc | 2 |
| 11 | Senzor vibraţie VIBRO | buc | 1 |
| 12 | Sirena de interior WAVE | buc | 2 |
| 13 | Sirena autoprotejată de exterior CALL | buc | 1 |
| 14 | Acumulator cu gel 12V - 7.2Ah - incinta rezistenta la toc | buc | 2 |

Centralizator sistem detecţie si alarmare la incendiu

| Nr.Crt | Denumire | U/M | Cant |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Centrala detecţie si semnalizare incendiu analog adresabila minim 2 bucle cu sursa si acumulatori FC 520 | buc | 1 |
| 2 | Panou frontal cu afisaj LCD , caractere in limba română | buc | 1 |
| 3 | Detector analog adresabil optic de fum/temperatura inclusiv soclu FC 400+FC 450IB | buc | 10 |

Pag. 26/64 ROMÂNIA, Bucureşti, Bd. Unirii nr. 74, sector 3; Telefon: 021 316.08.04; Fax: 021 316.08.03

| 4 | Izolator cu soclu FC 410L1+ FC450IB |  |  |  | buc | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Sirena avertizare incendiu de exterior CALL-R |  |  |  | buc | 1 |
| 6 | Sirena avertizare incendiu de interior H900 |  |  |  | buc | 2 |
| 7 | Buton adresabil de avertizare manuala incendiu cu carcasa FC420CP |  |  |  | buc | 4 |
| 8 | Acumulator cu gel 1 2V / min. 7Ah |  |  |  | buc | 2 |
| 1 | Subsistem de CCTV 6 camere video | televiziune cu circuit incti UN1MO/NOVUS | is 1 | Vezi ANEXA 1 CCTV |  |  |

LOT 34 ORCT TIMIŞ

| Nrcrt | Denumire produs | Tip | Cantitate | Preţ unitar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Subsistem de detecţie si alarmare la efracţie |  |  |  |  |
| 1 | Centrala detecţie efracţie | DCS PC 5020 | 1 |  |
| 2 | Senzor detecţie prezenta | PIR ST301 | 33 |  |
| 3 | Senzor detecţie prezenta | DSC LB612 | 1 |  |
| 4 | Tastaturi | LCD 5501 | 4 |  |
| 5 | Pedala de panica | PP1 | 2 |  |
| 6 | Buton de panica |  | 2 |  |
| 7 | Sirena interioara | ŞTIM LD95 | 3 |  |
| 8 | Sirena exterioara | ECO DSC | 1 |  |
| 9 | Contact magnetic | SM35 | 3 |  |
| 10 | Modul amplificare | DSC BA2C | 2 |  |
| 11 (Acumulator |  | 7A, 12V | 2 |  |
| Subsistem de detecţie si alarmare la incendiu |  |  |  |  |
| 1 | Centrala detecţie incendiu | Bentel 3524-F6 | 1 |  |
| 2 | Senzori detecţie incendiu | TH601 | 30 |  |
| 3 | Buton incendiu |  | 4 |  |
| 4 | Sirena interioara | HS900S | 3 |  |
| 5 6 1 | Sirena exterioara Acumulator Subsistem de tek CCTV 8 camere video | EC024 7A, 12V viziune cu circuit in UNIMO/NOVUS | 1 1 chis 1 | Vezi Anexa |

Pag. 27/64 ROMÂNIA, Bucureşti, Bd. Unirii nr. 74, sector 3; Telefon: 021 316.08.04; Fax: 021 316.08.03

MINISTERUL JUSTIŢIEI - OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI

LOT 35 ORCT TULCEA

| Nrcrt Denumire produs |  | Tip | Cantitate | Obs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Subsistem de detecţie si alarmare la efracţie si incendiu |  |  |  |  |
| 1 | Centrala detecţie efracţie : PC 1 565-2P |  | 1 |  |
| 2 | Senzor detecţie prezenta | PIR BV 201 | 9 |  |
| 3 | Senzor detecţie prezenta | PIRLC100PL | 5 |  |
| 4 | Tastatura LED | PC 1555RK | 2 |  |
| 5 | Senzor geam spart | DG50 | 2 |  |
| 6 | Buton de panica | BP01 DSC | 1 |  |
| 7 | Pedala panica | PPDSC | 1 |  |
| 8 | Detector de soc | SHOCK 1 | 1 |  |
| 9 | Detector de fum | TH601 | 3 |  |
| 10 | Sirena externa | Bente! Caii | 1 |  |
| 11 | Sirena interna | S1201 | 1 |  |
| 12 | Acumulator | 12V/2A | 1 |  |
| 13 | Acumulator | 12V/7A | 1 |  |
| 1 | Subsistem de CCTV 6 camere video | televiziune cu circuit UNIMO/NOVUS | inchis 1 | Vezi ANEXA 1CCTV |

LOT 36 ORCT VASLUI

| Nrcrt | Denumire produs | Tip | Cantitate Obs |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Subsistem de detecţie si alarmare la efracţie si incendiu |  |  |  |  |
| 1 | Centrala detecţie efracţie | DSC PC864 | 1 |  |
| 2 | Senzor detecţie prezenta | BV201 | 19 |  |
| 3 | Tastatura | LCD PK5501 | 1 |  |
| 4 | Buton de panica | SS077 | 1 |  |
| 5 | Pedala panica | PP01 | 1 |  |
| 6 | Detector de vibraţii | Vibra | 1 |  |
| 7 | Contact magnetic | SM35 | 7 |  |
| 8 | Detector umiditate | Seka Inu | 1 |  |
| 9 | Detector de gaz | NB983 | 3 |  |
| 10 | Detector optic de fum | Bentel 601 P | 3 |  |
| 11 | Sirena exterioara | DSC ECHO | 1 |  |
| 12 | Sirena interioara | Wave | 1 |  |

Pag. 28/64 ROMÂNIA, Bucureşti, Bd, Unirii n r. 74, sector 3; Telefon: 021 316.08.04; Fax: 021 316.08.03

| Nrcrt | Denumire produs | [rij> | Cantitate | Obs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Buton de incendiu | SN101 | 1 |  |
| 14 | Modui extensie 8 zone | PC5108 | 2 |  |
| 15 | Acumulator | 12V/7A | 2 |  |
| 16 | Tablou electric de securitate |  | 1 |  |
| Subsistem de televiziune cu circuit închis |  |  |  |  |
| 1 | CCTV 6 camere video | UNIMO/NOVUS | 1 | Vezi ANEXA 1 CCTV |

LOT 37 ORCT VÂLCEA

| Nrcrt | Denumire produs | Tip | Cantitate | Preţ unitar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Subsistem de detecţie si alarmare la efracţie si incendiu |  |  |  |  |
| 1 | Centrala detecţie efracţie | PC5010 | 1 |  |
| 2 | Modul extensie | PC5108 | 3 |  |
| 3 | Detector prezenta dubla tehnologie | LC104PIMW | 1 |  |
|  | Detector vibraţii | VIBRO | 1 |  |
| 4 | Senzor detecţie prezenta | SRP 100 | 17 |  |
| 5 | Tastatura | LCD 5501 | 2 |  |
| 6 | Contact magnetic | SM35 | 8 |  |
| 7 | Buton de panica cu memorie | PA1 | 1 |  |
| 8 | Pedala panica |  | 1 |  |
| 9 | Detector de fum | SD169 | 14 |  |
| 10 | Buton incendiu | SM108 | 2 |  |
| 11 | Sirena externa | SA 11 | 1 |  |
| 12 | Sirena interna | LD95 | 2 |  |
| 13 | Acumulator | 12V/7A | 3 |  |
| Subsistem de televiziune cu circuit inchis |  |  |  |  |
| 1 | CCTV 8 camere video | UNIMO/NOVUS | 1 | Vezi Anexa |

LOT 38 ORCT VRANCEA

| Nrcrt | Denumire produs | Tip | Cantitate | Obs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Subsistem de detecţie si alarmare la efracţie si incendiu |  |  |  |  |
| 1 | Centrala detecţie efracţie | Cerber | 1 |  |
| 3 | Senzor detecţie prezenta |  | 1 |  |
| 4 | Senzor vibraţie |  | 1 |  |

Pag. 29/64 ROMÂNIA, Bucureşti, Bd. Unirii nr. 74. sector 3; Telefon; 021 316.08.04; Fax: 021 316.08.03

MINISTERUL JUSTIŢIEI - OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI

| Nrcrt | Denumire produs | Tip | Cantitate | Obs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 Tastatura |  | Cerber | 1 |  |
| 7 Buton de panica cu memorie |  |  | 1 |  |
| 10 | Pedala panica |  | 1 |  |
| 11 | Sirena externa |  | 1 |  |
| 12 | Sirena interna |  | 2 |  |
| 13 | Acumulator | 12V/7A | 2 |  |
| Subsistem de televiziune cu circuit inchis |  |  |  |  |
| 1 | CCTV 6 camere video | UNIMO/NOVUS | 1 | Vezi ANEXA 1 CCTV |

LOT 39 ORCT MARAMUREŞ si Biroul Teritorial Viseul de sus

| Subsistem de detecţie si alarmare la efracţie - Birou Teritorial Viseul de Sus |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Centrala | DSC 585 | 1 |  |
| 2 | tastatura de acces | led | 1 |  |
| 3 | Multiplicator de zone | 8 zone | 1 |  |
| 4 | transformator |  | 1 |  |
| 5 | Senzori PIR |  | 2 |  |
| 6 | Sursa de alimentare | acumulator | 1 |  |
| 7 | Sirena interior | horn | 1 |  |
| 8 | Sirena exterior |  | 1 |  |
| 9 | Contact magnetic |  | 1 |  |
| Subsistem de televiziune cu circuit inchis - sediul din Baia Mare |  |  |  |  |
| 1 | CCTV 8 camere video | UNIMO/NOVUS | 1 | Vezi ANEXA 1 CCTV |

LOT 40 ORCT MUREŞ si Biroul Teritorial Sighişoara

| Nrcrt | Denumire produs | Tip | Cantitate | Obs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Subsistem de detecţie si alarmare la efracţie si incendiu-Sediul central |  |  |  |  |
| 1 | Centrala detecţie efracţie | Power 864 | 1 |  |
| 2 | Senzor detecţie prezenta |  | 28 |  |
| 3 | Tastatura | LCD5501 | 3 |  |
|  | Tastatura | LCD5500Z | 2 |  |
| 4 | Buton de panica | Cu retine. Mec. | 1 |  |
|  | Pedala de panica |  | 1 |  |
| 5 | Detector de gaz | ECG983N/12V | 1 |  |

Pag. 30/64 ROMÂNIA, Bucureşti, Bd. Unirii nr. 74, sector 3; Telefon: 021 316,08.04; Fax: 021 316.08.03

| Nrcrt | Denumire produs | Tip | Cantitate | Obs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Detector vibraţii |  | 1 |  |
| 7 | Senzori detecţie incendiu |  | 6 |  |
| 8 | Modul extensie 8 zone |  | 5 |  |
| 9 | Interfaţa imprimanta | PC 5400 | 1 |  |
| 10 | Acumulator | 7A/12V | 3 |  |
| 11 | Sirena interioara |  | 2 |  |
| 12 | Sirena exterioara | CROW | 1 |  |
| 15 | Amortizor gaze | TS-1000 | 1 |  |
| 16 | Sursa alimentare | PS1520 | 1 |  |
| 19. | Sursa 12Vcc, 2A |  | 2 |  |
| 20. | Expandor de zona |  | 2 |  |
| 21. | Detector de fum |  | 3 |  |
| Subsistem de televiziune cu circuit inchis |  |  |  |  |
| 1 | CCTV 8 camere video | UNIMO/NOVUS | 1 | Vezi ANEXA 1 CCTV |
| BIROUL TERITORIAL SIGISOARA |  |  |  |  |
| 1 | Centrala de alarma 18/32 | DSC- POWER 1832 | 1 |  |
| 2 | Tastatura | LED | 1 |  |
| 3 | Detector prezenta | PIRLC100PI | 2 |  |
| 4 | Transformator | TC20/16 | 1 |  |
| 5 | Acumulator AkSAh |  | 2 |  |
| 6 | Sirena de exterior |  | 1 |  |
| 7 | Sirena de interior piezo |  | 1 |  |

LOT 41 ORCT PRAHOVA

| Nrcrt | Denumire produs | Tip | Cantitate | Obs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Subsistem de detecţie si alarmare la efracţie cu control acces |  |  |  |  |

Pag. 31/64

ROMÂNIA, Bucureşti, Bd. Unirii nr. 74, sector 3; Telefon: 021 316.08.04; Fax: 021 316.08.03 "

MINISTERUL JUSTIŢIEI - OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI

| 1 | Centrala efracţie KYO 300 |  | KYO 300 |  | 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Tastatura LCD |  | MIA -S |  | 2 |  |  |
| 3 | Detector mişcare PIR .soclu inclus |  | VISU 99 |  | 30 |  |  |
| 4 | Contact magnetic uşa |  | SM35 |  | 1 |  |  |
| 5 | Contact incuiere uşa |  | 031304 |  | 1 |  |  |
| 6 | Buton panica |  | BPCM |  | 5 |  |  |
| 7 | Yala electromagnetica uşa |  |  |  | 1 |  |  |
| 8 | Pedala panica |  | FS50A |  | 3 |  |  |
| 9 | Cititor proximitate |  | Bentel |  | 1 |  |  |
| 10 | Modul extensie 6 zone /intrări |  | M6IN |  | 6 |  |  |
| 11 | Modul extensie 6 ieşiri |  | M60UT |  | 1 |  |  |
| 12 | Dispozitiv alarmare opto acustica de exterior |  |  |  | 1 |  |  |
| 13 | Sursa suplimentara 1 2 v /3Ah |  | BAQ35 |  | 3 |  |  |
| 14 | Acumulator 12 V/7Ah |  |  |  | 3 |  |  |
| 16 | )etector de geam spart |  |  |  | 1 |  |  |
| 17 | Detector PIR si MW |  |  |  | 1 |  |  |
| 18 | Sirena de interior |  |  |  | 1 |  |  |
| Nrcrt | Denumire produs | Tip |  | Cantitate |  | OJbs |  |
| Subsistem de detecţie si alarmare la incendiu adresabil |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Centrala de detecţie incendiu adresabila | IQ8Contro! C |  | 1 |  |  |  |
| 2 | Detector optic de fum adresabil | IQSQuad |  | 18 |  |  |  |
| 3 | Buton urgenta de declanşare alarma adresabil | IQ8MCP |  | 7 |  |  |  |
| 4 | Dispozitiv alarmare opto acustica adresabila | IQSAIarm |  | 5 |  |  |  |
| 5 | Acumulator 12 W7Ah |  |  | 2 |  |  |  |
| Subsistem de televiziune cu circuit inchis |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Sistem DVR | VISIOprime |  | 1 |  |  |  |
| 2 | Monitor CRT 19 "flat Sync maşter 997 MB |  |  | 1 |  |  |  |
| 3 | Camera video color Ganzzc-Y12 PH 4 |  |  | 6 |  |  |  |
| 4 | Lentila varifocala 3,5-8 mm F!,4 |  |  | 6 |  |  |  |
| 5 | Suport camera |  |  | 6 |  |  |  |

LOT 42 ORCT BUCUREŞTI Nota:

Sistemul de detecţie si alarmare la efracţie nu are integrat un comunicator digital, iar comunicaţia intre

centrala de detecţie la efracţie si dispeceratul firmei de monitorizare se realizează prin interfaţa rea

centralei NOX cu o centrala Paradox de 8 zone.

Autoritatea contractanta solicita potenţialilor ofertanţi sa ia in calcul integrarea unui comunicator digital in

interiorul centralei NOX si sa fie compatibil cu aceasta.

Centrala este configurata si proiectata din fabricaţie sa realizeze comunicaţii de date prin Internet.

Sistemul de control acces este integrat in sistemul de detecţie si alarmare la efracţie marca NOX.

La subsolul clădirii unde se afla arhiva Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă tribunalul BUCUREŞTI

sunt instalate 9 subsisteme de detecţie, alarmare si stingere incendiu. Autoritatea contractanta solicita si

verificarea conexiunilor acestora la sistemul de detecţie si alarmare la efracţie marca NOX in vederea

monitorizării.

Pag. 32/64 ROMÂN/A, Bucureşti, Bd. Unirii nr 74. sector 3; Telefon: 021 316.08.04; Fax; 021 316.08.03

Subsistem de detecţie si alarmare la efracţie + control acces

| Nr.crt | - _ — — _ ... _.._.. Descriere echipament | Tip | Cantitate | PREŢ UNITAR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UNITATE CENTRALA PROCESARE SI GESTIUNE A ALARMELOR | NOX | 1 |  |
| 2 | Tastatura comanda nivel LED | NOX | 8 |  |
| 3 | TASTATURA AFISAJ LCD | NOX | 1 |  |
| 4 | Software SIMS | NOX | 1 |  |
| 5 | INTERFAŢA CITITOR PROXIMITATE | NOX | 10 |  |
| 6 | REPETOR 485/232 | NOX | 1 |  |
| 7 | Cititor proximitate |  | 10 |  |
| 8 | Cartela proximitate |  | 100 |  |
| 9 | Yala in cimp magnetic |  | 12 |  |
| 10 | Zbracket |  | 12 |  |
| 11 | Sursa alimentare yale |  | 6 |  |
| 12 | Amortizor uşa |  | 12 |  |
| 13 | Buton avarie exit |  | 12 |  |
| 14 | Buton deschidere interior |  | 10 |  |
| 15 | Inputdevice |  | 65 |  |
| 16 | PC CONTROLLER |  | 1 |  |
| 17 | Acumulatori centrala/surse sistem |  | 4 |  |
| 18 | Acumulatori surse locale |  | 6 |  |
| 19 | Sirena exterior |  | 1 |  |
| 20 | Sirena interior |  | 4 |  |
| 21 | Cablu comunicaţii |  | 1200 |  |
| 22 | Interfaţa ieşire |  | 8 |  |
| 23 | Senzori PIR interior |  | 100 |  |
| 24 | Cablu alimentare |  | 200 |  |
| 25 | Ţeava PVC mJB gofrat |  | 600 |  |
| 26 | Detector umiditate -temp |  | 10 |  |
| L 27 | Detector inundaţie |  | 10 |  |
| 28 | Contacte magnetice |  | 100 |  |
| 29 | Buton panica memorie mecanica |  | 8 |  |
| 30 | Pedala de panica |  | 8 |  |

| Subsistem de televiziune cu circuit închis nr.1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.crt. | Descriere echipament | Tip | Cantitate | PREŢ UNITAR |
| 1 | Camera video color day/night |  | 16 |  |
| 2 | Obiectiv autoiris varifocal 3-10 mm |  | 14 |  |
| 3 | Obiectiv autoiris varifocal 5-50 mm |  | 2 |  |

Pag. 3

ROMÂNIA, Bucureşti, Bd. Unirii nr, 74, sector 3; Telefon: 021 316.08.04; Fax: 021 316.08.03

MINISTERUL JUSTIŢIEI - OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI

| 4 | Consola de exterior |  | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Consola de interior |  | 14 |  |
| 6 | Carcasa exterior termosiatata |  | 2 |  |
| 7 | înregistrator video digital 16 canale marca SECUMASTER | Secumaster | 1 |  |
| 8 | Monitor 21" color OSDTVS |  | 1 |  |
| 9 | PC VIDEO CONTROLLER |  | 1 |  |
| 10 | Adaptor BNC UTP pasiv |  | 32 |  |
| 11 | Protectoare impotriva descărcărilor electrice |  | 2 |  |
| 12 | BNCLINK |  | 128 |  |
| 13 | Tablou alimentare 220 Vca (cu protectori) |  | 1 |  |
| 14 | Rack deschis |  | 1 |  |
| 15 | Conection box |  | 16 |  |
| 16 | Cablu coaxial |  | 200 |  |
| 17 | Cablu UTP cat 5 e |  | 1.250 |  |
| 18 | Cablu alimentare 220 Vca |  | 800 |  |
| Subsistem de televiziune cu circuit inchis nr.2 |  |  |  |  |
| Nr.crt. | Descriere echipament | Tip | Cantitate | PREŢ UNITAR |
| 1 | Camera video color day/night 540 linii |  | 16 |  |
| 2 | Consola de interior |  | 16 |  |
| 3 | înregistrator video digital 16 canale Pen | NVDVR5016 | 1 |  |
| 4 | Monitor 20" color 8ms | SAMSUNG | 1 |  |
| 5 | Hard disk de 250 Gb |  | 1 |  |
| 6 | Adaptor BNC - UTP pasiv | NVG003TLIB | 16 |  |
| 7 | Adaptor BNC -UTP pasiv | NVPT-111VT | 16 |  |
| 8 | Protectoare împotriva descărcărilor electrice | NVS-003UR | 16 |  |
| 9 | Cablu UTP cat 5 |  | 800 |  |
| 10 | Cablu alimentare 220 Vca |  | 1500 |  |

Subsistem de televiziune cu circuit inchis nr.3

| Nr.crt. | Descriere echipament | Tip | Cantitate | PREŢ UNITAR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Camera video color 1/3" Super HADII CCD | NVC-GDN4801V/IRH-2 | 32 |  |
| 2 | Consola de interior |  | 32 |  |
| 3 | înregistrator video digital 1 6 canale | NDR-HA6416 | 2 |  |
| 4 | Monitor 22" | PROVIEW-A12237W | 2 |  |
| 5 | UPS 2000VA | G2K19 | 1 |  |
| 6 | Adaptor BNC -UTP pasiv | NVPT-111VTP | 64 |  |
| 7 | Tablou electric Schneider 18 module |  | 1 |  |
| 8 | Sursa alimentare 12V/2A | DT-AD 12V/2A | 16 |  |

Pag, 34/64 ROMÂNIA, Bucureşti, Bd. Unirii nr. 74, sector 3; Telefon; 021 316.08.04; Fax: 021 316.08.03

LOT 43 OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI

Tip

CADDX-NX8E NX216E

SS077 NX108

Nr.crt

1 2 3

4

5

6

7

8

9

10

11

Nr.crt

1 2

3 4 5 6

7

Nr.crt

1

Nr.crt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tip

Subsistem de control acces Denumire echipament

Software AMAG aplicaţie control acces, maxim 32

cititoare

Calculator proces server sistem acces, monitor 17" LCD

UPS 600 VA

MultiNode-1000PCB

Unitate centrala de control acces

Cititor proximitate HID, distanta citire 2,5 — 7,6 cm

încuietoare electromagnetica tip strike 125 kg forţa

Buton cerere ieşire

Buton ieşire de urgenta

Cartele proximitate

încuietoare electromagnetica tip magnalog, 260 kg forţa

Contact magnetic monitorizare stare uşa

Subsistem de televiziune cu circuit închis Sanyo
Denumire echipament	Tip

Camera video color CCD 1/3 sec, 520 linii, Sanyo	6580P

Obiectiv 1/3 sec varifocal, 2,5-10 mm, autoiris
Obiectiv 1 /3 sec varifocal, 5-50 mm, autoiris
Suport montaj camera de interior
Incinta termostatata de exterior si suport montaj
înregistrator video digital 16 canale, Sanyo	DSR 3716

Monitor color 19", LCD

Subsistem de televiziune cu circuit inchis UNIMO/NOVUS
Denumire echipament	Tip

CCTV 14 camere video	UNIMO/NOVUS

Subsistem de detecţie si alarmare la efracţie Denumire echipament

Centrala de alarma contra efracţiei

Multiplexor expander 16 zone,

Pedala de panica

Buton de panica cu reţinere mecanica

Detector de mişcare in infrarosu, dual cu EOL selectabil

Tastatura LCD

Sirena interioara

Sirena exterioara cu flash, protecţie sabotaj si acumulator

Bariera fotoelectrica de interior, 26V, 37 mA

Detector de mişcare dubla tehnologie] protecţie ia animale

Cantitate

1 1 1

8

30 20 22 24 250 4 27

Cantitate

16

12

4

12

4

1

1

Cantitate

1

Cantitate

1

5

2

2

67

4

4

1

1

1

| Componente subsistem de televiziune cu circuit inchis UNIMO/NOVQS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.crt | Denumire echipament | Tip | Cantitate | Obs |
| 1 | Monitor 19" | Samsung |  |  |
| 2 | înregistrator digital 16 canale | Unimo/UDR416 |  |  |
| 3 | Camera video | Novus |  |  |

Pag. 35/64 ROMÂNIA, Bucureşti, Bd. Unirii nr. 74, sector 3; Telefon: 021 316.08.04; Fax: 021 316.08.03 "

MINISTERUL JUSTIŢIEI - OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI

| 4 | Hard Disk 500GB | Seagate |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Suport camera interior | Novus |  |  |
| 6 | Carcasa exterior camera video | Novus |  |  |
| 7 | Suport carcasa exterior | Novus |  |  |
| 8 | Lentile | Novus |  |  |
| 9 | Adaptor BNC/UTP | Novus/ NVPT-111VPT |  |  |

Caracteristici tehnice - camera video de interior pentru toate LOTURILE EXCEPŢIE LOT ORCT PRAHOVA

1/3" Sony Super HÂD Color CCD: minim 580TVL- color/700TVL-a/n; camera Day & Night

iluminare minima: de ia 0.0002 Lux @F1.2;

S/N: peste 50dB;

iris electronic: 1/50-1/120,000 sec;

digital slow shutter (DSS): 1/25s...5s

funcţii minimale impuse: OSD;; AGC; ATW(color compensation); BLC; Filter DLY, DNR, HLC, DIS

ieşire video: 1 Vvv/ 75 ohm BNC

control la distanta: RS 485

protocol: PELCO-D

alimentare: 90...240 Vca ; consum: Max 5W;

Caracteristici tehnice • camera video de exterior pentru toate LOTURILE EXCEPŢIE LOT ORCT PRAHOVA

1/3" Sony Super HÂD Color CCD: minim 580TVL- color / 700TVL - a/n; camera Day & Night

iluminare minima: de la 0,0002 Lux @F1.2;

S/N: peste 50dB;

iris electronic: 1/50-1/120,000 sec;

digital slow shutter (DSS): 1/25s...5s

funcţii minimale impuse: OSD;; AGC; ATW(color compensation); BLC; Filter DLY, DNR, HLC, DIS

ieşire video: 1 Vvv/75 ohm BNC

control la distanta: RS 485

protocol: PELCO-D

alimentare: 90...240 Vca; consum: Max 5W;

Grad de protecţie (cu carcasa de exterior): IP 66

Temperatura de funcţionare (cu carcasa de exterior): - 30....+50 Ceisius

Alimentare carcasa exterior: 230 Vca

Caracteristici tehnice - lentila pentru toate LOTURILE EXCEPŢIE LOT ORCT PRAHOVA Lentila: varifocala Auto Iris (DC) 1/3" (se poate monta pe camere infrared - infrared permisive); distanta focala: 5-5Qmm; iris; F1.8-360; CS Mount grade, 1/3" 52.7-5.7 grade

HIGH QUALITY STANDALONE DVR Model Name:UDR-416 Caracteristici principale producător:

Pag. 36/64 ROMÂNIA, Bucureşti, Bd. Unirii nr. 74, sector 3; Telefon: 021 316,08.04; Fax: 021 316.08.03

Strong network function MPEG4 16CH DVR

CIF 480FPS recording

Access by internet explorer as weli as by Remote Access Monitoring Systems(RAMS)

Alarm triggered FTP and E-mail alert function

CMSţCentral Monitoring System) for 128CH Multi-viewer

Quadplex operation modes: Simultaneous recording, Convenient search by Calendar, Event

Various Backup Method Support: USB, C/D RW, Network

Caracteristici tehnice monitor

Diagonala vizibila

Luminozitate minima

Panel

Culori Rezoluţia maxima

Semnal Plug & Play

Consum energie

Contrast

Vizibilitate

Timp de răspuns (ms)

Intrare Sincronizare Conectori intrare

Pornit Stand-by Alimentator Tip

Boxe

Standard montare pe perete

Norme

Culoare

Stand

Tip Funcţii

18,5"Wide

250 cd/m2

DC 15000:1 (1000:1 )(Typ.)

170°/160°(CR>10)

5

16.7MÎI

1360*768

Analog RGB

Separate H/V, Composite, SOG

15pin D-sub

DDC2B

20Watts

Incorporat

Incorporat

NU

VESA 75mm

TCO'03

Negru

Simpiu

Tilt

ANEXA 1 CCTV TOATE LOTURILE EXCEPŢIE LOT ORCT PRAHOVA MATERIALE SI ECHIPAMENTE, COMPONENTA

| Nr. Crt. | Camere | Camere | Lentile | Adaptor | DVR | Monitor | ORCT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | video interior | video exterior | buc | BNC-UTP buc | 16 canale | buc |  |
|  | buc | buc |  |  | buc |  |  |
| 1. | 6 | 2 | 8 | 16 | 1 | 1 | ALBA |
| 2. | 6 | 2 | 8 | 16 | 1 | 1 | ARGEŞ |
| 3. | 6 | 2 | 8 | 16 | 1 | 1 | BACĂU |
| 4. | 6 | 2 | 8 | 16 | 1 | 1 | BIHOR |

Pag. 37/64 ROMÂNIA, Bucureşti, Bd. Unirii nr. 74, sector 3; Telefon: 021 316.08.04; Fax: 021 316.08.03

MINISTERUL JUSTIŢIEI - OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI

| Nr. Crt. | Camere video interior buc | Camere video exterior buc | Lentile buc | Adaptor BNC-UTP buc | DVR 16 canale buc | Monitor buc | ORCT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5, | 6 | 2 | 8 | 16 | 1 | 1 | BISTRIŢA NASAUD |
| 6. | 4 | 2 | 6 | 12 | 1 | 1 | BOTOŞANI |
| 7. | 6 | 2 | 8 | 16 | 1 | 1 | BRAŞOV |
| 8. | 4 | 2 | 6 | 12 | 1 | 1 | BRĂILA |
| 9, | 4 | 2 | 6 | 12 | 1 | 1 | BU2AU |
| 10. | 4 | 2 | 6 | 12 | 1 | 1 | CARAS SEVERIN |
| 11, | 6 | 2 | 8 | 16 | 1 | 1 | CLUJ |
| 12. | 6 | 2 | 8 | 16 | 1 | 1 | CONSTANTA |
| 13. | 4 | 2 | 6 | 12 | 1 | 1 | COVASNA |
| 14. | 4 | 2 | 6 | 12 | 1 | 1 | DAMBOVITA |
| 15. | 6 | 2 | 8 | 16 | 1 | 1 | GALAŢI |
| 16. | 4 | 2 | 6 | 12 | 1 | 1 | HARGHITA |
| 17. | 6 | 2 | 8 | 16 | 1 | 1 | IAŞI |
| 18. | 6 | 2 | 8 | 16 | 1 | 1 | ILFOV |
| 19. | 6 | 2 | 8 | 16 | 1 | 1 | MARAMUREŞ |
| 20. | 4 | 2 | 6 | 12 | 1 | 1 | MEHEDINŢI |
| 21. | 6 | 2 | 8 | 16 | 1 | 1 | MUREŞ |
| 22. | 4 | 2 | 6 | 12 | 1 | 1 | NEAMŢ |
| 23. | 6 | 2 | 8 | 16 | 1 | 1 | OLT |
| 24. | 8 | 6 | 14 | 28 | 1 | 1 | ONRC |
| 25. | 4 | 2 | 6 | 12 | 1 | 1 | SATU MARE |
| 26. | 4 | 2 | 6 | 12 | 1 | 1 | SĂLAJ |
| 27. | 6 | 2 | 8 | 16 | 1 | 1 | SIBIU |
| 28. | 4 | 2 | 6 | 12 | 1 | 1 | SUCEAVA |
| 29, | 4 | 2 | 6 | 12 | 1 | 1 | TELEORMAN |
| 30. | 4 | 2 | 6 | 12 | 1 | 1 | TULCEA |

Pag. 38/64 ROMÂNIA, Bucureşti. Bd. Unirii nr. 74, sector 3; Telefon: 021 316,08.04; Fax: 021 316.08.03

| Nr. Cit | Camere | Camere | Lentile | Adaptor DVR |  | Monitor | ORCT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | video interior | video exterior | buc | BNC-UTP | 16 canale | buc |  |
|  |  |  |  | buc |  |  |  |
|  | buc | buc |  |  | buc |  |  |
| 31. | 4 | 2 | 6 | 12 | 1 | 1 | VASLUI |
| 32. | 4 | 2 | 6 | 12 | 1 | 1 | VRANCEA |
| 33, | 4 | 2 | 6 | 12 | 1 | 1 | GIURGIU |

AUTORITATEA CONTRACTANTA

Pag. 39/64 ROMÂNIA, Bucureşti, Bd. Unirii nr. 74, sector 3; Telefon: 021 316.08,04; Fax: 021 316.08.03