MINISTERUL JUSTIŢIEI

OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI

Bucureşti, Bd. Unirii  nr. 74, Bl. J3b, tronson II+III, sector 3; Telefon: +40 21 316.08.04, 316.08.10; Fax: +40 21 316.08.03; Cod poştal: 030837

Website: www.onrc.ro; E-mail: onrc@onrc.ro; Cod de identificare Fiscală: 14942091;

Caiet de sarcini

pentru achiziţia de

servicii de reparare şi întreţinere a instalatiei automatizate de ventilatie si de evacuare a fumului din spatiul de arhiva al ONRC protejat (cu instalatie de stingere incendii cu gaz FM 200) din sediul ORCT Bucuresti si ORC Ilfov

(cod CPV asimilat 50532000-3/Servicii de reparare şi de întreţinere a maşinilor şi aparatelor electrice şi a echipamentului conex)

2015

- INTRODUCERE

Valoarea estimata a acordului cadru va fi de  maxim 13040 lei, fara TVA (potrivit estimarii de mai jos pentru 12 luni).

Serviciile ce urmeaza a fi achizitionate ( cod CPV asimilat 50532000-3/Servicii de reparare şi de întreţinere a maşinilor şi aparatelor electrice şi a echipamentului conex), au urmatoarele valori estimate, pentru 12 luni, fara TVA:

- serviciile de efectuare a 4 revizii tehnice in cursul anului 2015 (cate o revizie pe trimestru) – 3520 lei, fara TVA (8 ore x 110 lei/h / o revizie x 4 revizii), la care s-ar adauga  4000 lei piese de schimb eventual necesar a fi inlocuite ;

- serviciile de efectuare a unei/unor interventii la cererea beneficiarului in caz de necesitate (aparitia unui defect accidental la unele echipamente - inclusiv la dulapurile electrice de automatizare) – 3520 lei,  (4 interventii la cerere x  8 ore fiecare x 110 lei manopera/ora ) si la care se adauga valoarea estimata a pieselor de schimb eventual necesare  2000 lei .

Total estimat : cca 7520 + 5520 = 13040 lei, fara TVA, echivalentul a 2936.47 euro, fara TVA ( 1 euro = 4,4407 lei, curs BNR valabil in data de 20.11.2014).

- valoarea de 110 lei fara TVA reprezentand ora de manopera, nu poate fi depasita in cadrul ofertei financiare.

- 4000 lei fara TVA si 2000 lei fara TVA reprezinta suma ce va fi alocata pentru piese de schimb de catre Autoritatea contractanta.

Estimări ale valorilor minime şi maxime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru:

Valoarea minima care ar putea fi solicitată pe durata întregului acord cadru:  3520 lei fără TVA (valoare calculata in cazul in care nu sunt necesare interventii la cerere si piese de schimb)
Valoarea maxima care ar putea fi solicitata pe durata întregului acord cadru: 13040 lei fără TVA (valoare calculata in cazul in care sunt necesare interventii la cerere si piese de schimb).
Estimări ale cantităților minime si maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru: 
Valoarea estimată a celui mai mic contract subsecvent pe durata acordului cadru =  contract subsecvent pentru 1 trimestru fara piese de schimb si interventii la cerere: 880 lei fără TVA 
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pe durata acordului cadru =  contract subsecvent pentru 1 trimestru  880 lei fara TVA, la care se adauga o interventie la cerere 880 lei fara TVA si 1000 lei fara TVA valoare piese de schimb = 2760 lei fara TVA.

In anumite cazuri, in cadrul acordului cadru, propunem aprobarea depasirii valorii medii estimate ( la capitolele numar interventii si valori medii estimate pentru piesele de schimb), cu conditia nedepasirii  valorii totale estimate pentru aceasta procedura (inclusiv cu valoarea pieselor de schimb ) si a valorii aprobate prin bugetul anului 2015.

In spatiul de depozitare a arhivei ONRC  situat in subsolul imobilului din str. Intrarea Sectorului nr. 1, sector 3 ( imobil unde isi desfasoara activitatea ORCT Bucuresti si ORC Ilfov ) se afla in functiune o instalatie automatizata de ventilatie si de evacuare a fumului din cele 9 spatii de arhiva, instalatie conexa instalatiei automate de stingere a incendiilor cu gaz FM 200.

In principal, pe scurt, instalatia de ventilatie si evacuare a fumului indeplineste urmatoarele functii :

- inchide toate clapetele antifoc din fiecare din cele 9 spatii , inclusiv de pe canalele de ventilatie, separand spatiile intre ele in cazul in care instalatia de stingere cu gaz FM 200 a sesizat inceputul unui incendiu si se pregateste sa elibereze gazul de stingere;

- dupa stingerea focului, deschide clapetele antifoc pentru evacuarea fumului, porneste ventilatoarele de evacuare a fumului si cele de alimentare cu aer proaspat.

Se recomanda ca ofertantul sa studieze proiectul si sa vizioneze (in timpul programului normal de lucru L-V : 8,00-16,00) instalatia existenta la sediul – adresa mentionata, pe baza unei solicitari scrise transmise cu cel putin 24 de ore inainte - la fax nr. 021.316.08.08 si avizate de ONRC . Persoana de contact si care va prezenta proiectul existent si va insoti vizitatorul in spatiul in care este amplasata instalatia este dl. Halip Viorel tel.   0756.067.146.

Pentru alte informatii si clarificari : Gabriel Ivanciu tel. 0752.011.481.

Dupa vizionare, ofertantul va certifica pe solicitarea mentionata anterior ca s-a informat asupra  instalatiei existente , prin semnatura si data ; solicitarea scrisa si certificata va ramane la sediul locatiei, si se va transmite prin fax si la ONRC.

Instalatia automatizata de ventilatie si de evacuare a fumului din cele 9 spatii de arhiva este compusa din urmatoarele echipamente principale :

a) Componente  electrice si electronice

|  | Dulap echipat cu automat programabil PCD3, producator SAIA-BURGESS cu: alimentare 24Vcc,temperatura ambianta: 0…. +550C,temperatura de depozitare: -200C…+850C, umiditate relativa: 30...95%, vibratii: conform cu EN/IEC 61131-2 (5...13.2 Hz, amplitudine constanta 1.42 mm, 13.2...150 Hz, acceleratie constanta (1 g)) cu modulele de intrare/iesire aferente achizitionarii datelor din camp,respectiv pentru comanda elementelor din camp | Buc. | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ansamblu dulap forta in care se vor afla:protectiile si contactoarele pentru actionarea ventilatoarelor si clapetelor. | Buc | 1 |

b) Componente instalatie de ventilatie si de evacuare a fumului din spatiul protejat

| Nr. crt | Denumirea | UM | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ve1 – ventilator de evacuare de desfumare cu debitul L = 2160 m3/h şi presiunea H = 200 Pa, rezistent la foc şi gaze fierbinţi de 400 °C timp de o oră. Ventilatorul va fi axial sau de tip turelă, cu evacuarea jetului de aer vertical. | Buc | 1 |
|  | Ve2 - ventilator de evacuare de desfumare cu debitul L = 4860 m3/h şi presiunea H = 200 Pa, rezistent la foc şi gaze fierbinţi de 400 °C timp de o oră. Ventilatorul va fi axial sau de tip turelă, cu evacuarea jetului de aer vertical. | Buc | 1 |
|  | Ve3 - ventilator de evacuare de desfumare, cu două turaţii, cu debitul L = 6120 m3/h şi presiunea H = 200 Pa, rezistent la foc şi gaze fierbinţi de 400 °C timp de o oră. Ventilatorul va fi axial sau de tip turelă, cu evacuarea jetului de aer vertical | Buc | 1 |
|  | Ve4 - ventilator axial sau de tip turelă, de evacuare, pentru desfumare, cu debitul L = 3330 m3/h şi presiunea H = 120 Pa, rezistent la foc şi gaze fierbinţi de 400 °C timp de o oră. | Buc | 7 |
|  | Ve5 - ventilator de evacuare pentru desfumare cu debitul L = 6000 m3/h şi presiunea H = 250 Pa, rezistent la foc şi gaze fierbinţi de 400 °C timp de o oră. Ventilatorul va fi de tip turelă, cu evacuarea jetului de aer vertical şi doua turaţii. | Buc | 1 |
|  | Vr1 - ventilator axial de refulare, pentru desfumare, cu debitul L = 6000 m3/h şi presiunea H = 200 Pa | Buc | 1 |
|  | Vr2 - ventilator axial de refulare, pentru desfumare, cu debitul L = 3600 m3/h şi presiunea H = 160 Pa | Buc | 1 |
|  | Vde1, Vde1’ – volet de desfumare, 400x460 mm, pentru evacuare, cu funcţionare în plan orizontal, normal închis, rezistent la foc o oră, acţionat cu servomotor electric cu resort de rearmare şi două microîntreruptuoare, alimentat la tensiunea de 220V. | Buc | 21 |
|  | Vde2 - clapetă antifoc, 400x450 mm, pentru evacuare, normal deschisă, cu funcţionare în plan vertical, rezistentă la foc o oră, acţionată cu servomotor electric, cu resort de rearmare şi două microîntreruptuoare, alimentat la tensiunea de 220V. | Buc | 1 |
|  | Vde3 - volet de desfumare, 200x460 mm, cu funcţionare în plan orizontal, normal închis, pentru evacuare, rezistent la foc o oră, acţionat cu servomotor electric cu resort de rearmare şi două microîntreruptuoare, alimentat la tensiunea de 220V. | Buc | 5 |
|  | Vdr1 - volet de desfumare, 400x460 mm, pentru refulare, cu funcţionare în plan vertical, normal închis, etanş la foc o oră, acţionat cu servomotor electric cu resort de rearmare şi două microîntreruptuoare, alimentat la tensiunea de 220V. | Buc | 10 |
|  | Vdr2 - volet de desfumare, 400x760 mm, pentru refulare, cu funcţionare în plan vertical, normal închis, etanş la foc o oră, acţionat cu servomotor electric cu resort de rearmare şi două microîntreruptuoare, alimentat la tensiunea de 220V. | Buc | 1 |
|  | Vdt1 - clapetă antifoc, pentru evacuare, normal deschisă, cu funcţionare în plan vertical, rezistentă la foc o oră, acţionată cu servomotor electric, cu resort de rearmare şi două microîntreruptuoare, alimentat la tensiunea de 220V. | Buc | 1 |
|  | Vde4 – clapetă antifoc, 200x460 mm, cu funcţionare în plan vertical, normal deschisă, pentru evacuare, rezistentă la foc o oră, acţionat cu servomotor electric cu resort de rearmare şi două microîntreruptuoare, alimentat la tensiunea de 220V. | Buc | 3 |

- CERINTE PRIVIND PRESTAREA SERVICIILOR

Serviciile se vor desfăşura în timpul programului normal de lucru al instituţiei: luni – vineri, orele 8 – 16, si in mod exceptional, de comun acord, şi în afara orelor de program normal de lucru, fara a se influenta preturile stabilite anterior pentru manopera si materiale/piese de schimb.

  - vor fi executate revizii tehnice trimestriale (de regula in ultima decada a lunii a ultimei luni a trimestrului, potrivit unui grafic stabilit cu reprezentantii Autoritatii Contractante) ;

Reviziile tehnice au ca scop :

- verificarea faptului că echipamentele (ventilatoare, clapete antifoc si volete de desfumare– aflate in subsol, tablou de comanda si automatizare – aflat la etajul 3 al imobilului, etc ) îşi păstrează caracteristicile iniţiale şi sunt în continuare în parametrii de funcţionare stabiliţi de producător ;

- verificarea functionarii sistemului potrivit functiilor proiectate, prin simularea starii de necesitate a intrarii in functiune, cu luarea masurilor preventive impotriva descarcarii accidentale a gazului FM 200 ;

- asigurarea întreţinerii preventive (gresari, curatiri, verificare si refacere reglaje proiectate, etc).

Dupa efectuarea fiecarei revizii tehnice se va intocmi un Proces verbal , semnat de ambele părţi, în care se va specifica:

- data şi ora inceperii si finalizarii reviziei;

- defecţiunea constatată (dupa caz);

- operaţiunile efectuate in cadrul reviziei si , eventual, pentru remedierea defecţiunii;

- piesele/subansamblele care au fost înlocuite şi materialele utilizate (dacă este cazul);

  - în caz de defecţiune a unor echipamente intre datele de efectuare a reviziilor tehnice , la solicitarea Autorităţii Contractante, vor fi efectuate interventii la cerere (reparatii accidentale) ;

Intervenţiile la cerere, în caz de defecţiune, la cererea Autorităţii Contractante (reparaţii accidentale)  au ca scop diagnosticarea defectelor echipamentelor precum şi  remedierea acestora.

- Problemele/solicitările de intervenţii vor fi raportate/realizate la serviciul suport de asistenta tehnica al ofertantului – prin telefon, fax sau e-mail.

- Intervenţiile/reparaţiile la cerere constau din:

- constatarea/diagnosticarea defecţiunii;

- evaluarea pieselor de schimb/subansamblelor/materialelor necesare;

- remedierea echipamentului defect, cu înlocuirea componentelor defecte (dacă este cazul), costul componentelor fiind asigurat de Autoritatea contractantă iar montarea va intra în pretul interventiei la cerere;

- Remedierea defectelor se face cu păstrarea caracteristicilor tehnice ale echipamentului original.

- Ofertantul va suporta toate cheltuielile legate de deplasarea personalului de specialitate al acestuia la sediul Autorităţii contractante, precum şi transportul pieselor de schimb/subansamblelor/materialelor neceesare efectuării reparaţiilor.

- Componentele folosite pentru reparare vor fi funcţional identice cu cele înlocuite. Sunt posibile substituţii, dar numai cu păstrarea caracteristicilor tehnice. Componentele sau elementele înlocuite  devin proprietatea Autorităţii contractante.

- Fiecare intervenţie va fi consemnată într-un Proces verbal de intervenţie semnat de ambele părţi, în care se va specifica:

- data şi ora sesizării;

- data şi ora intervenţiei;

- tipul echipamentului (denumire, producător, model, serial number);

- defecţiunea constatată;

- operaţiunile efectuate pentru remedierea defecţiunii;

- piesele/subansamblele care au fost înlocuite şi materialele utilizate (dacă este cazul);

- timpul în care s-a remediat.

Prin semnarea procesului verbal de confirmare a prestării serviciilor (revizie tehnică trimestriala sau/și intervenție la cerere) de către reprezentantul ORCT sau ORCT se certifică numai efectuarea verificărilor echipamentelor de către reprezentantul prestatorului conform operațiunilor prevăzute în procesul verbal si prezentrul caiet de sarcini, în timp ce prin semnarea procesului verbal de confirmare a prestării serviciilor (revizie tehnică trimestriala sau/și intervenție la cerere) de către reprezentantul prestatorului se certifica efectuarea operațiunilor prevăzute în procesul verbalv si prezentrul caiet de sarcini, cât și funcționarea echipamentelor în parametri optimi, potrivit scopului pentru care au fost montate si puse in functiune.

- Cerinţe privind furnizarea pieselor de schimb, subansamblelor şi materialelor necesare pentru reparaţii şi întreţinerea curentă a echipamentelor şi instalatiei (dacă este cazul) :

  - Ofertantul va asigura, pe întreaga perioadă de valabilitate a contractului, inclusiv in perioada de garantie, piese de schimb şi subansamble originale şi compatibile, precum şi materialele necesare pentru reparaţii şi întreţinerea curentă a instalatiei.

  - Funcţie de recomandările ofertantului şi costul pieselor/subansamblelor, Autoritatea contractantă va lua decizia asupra tipului de piesă/subansamblu ce va fi utilizată/utilizat de ofertant/prestator pentru remedierea defecţiunii – originală/original sau compatibilă/compatibil.

  - Ofertantul poate practica un adaos comercial dovedit (prin copia facturii de achizitie) de maximum 10% faţă de preţul de achiziţie.

  - Piesele sau subansamblele achiziţionate şi care le vor înlocui pe cele defecte precum şi operaţiunile aferente efectuării reparaţiilor vor avea o perioadă de garanţie de minim 12 luni de la data înlocuirii.

- Cerinţe privind timpii de răspuns şi remediere, orar de preluare solicitări in cazul unei

interventii la cerere:

- Timpul de răspuns de la solicitare care reprezintă timpul de intervenţie la cerere în locaţia Autorităţii contractante: maxim 4 ore lucrătoare de la solicitare.

- Timpul de remediere: maxim 8 ore lucrătoare de la solicitare, în condiţiile în care echipamentul poate fi reparat.

- 3 zile lucratoare in cazul in care este necesar a fi achizitionate, transportate si montate materiale/ piese de schimb si de pus in functiune instalatia.

- Orar de preluare solicitări de catre ofertant: minim între orele 8 – 18 de luni până vineri inclusiv.

In perioada efectuarii reviziilor tehnice periodice  sau a efectuarii de catre prestator a verificarilor si reparatiilor in urma interventiilor la cererea beneficiarului, instalatia automatizata de ventilatie si de evacuare a fumului din cele 9 spatii de arhiva aferenta (conexa) sistemului automat de detectie, alarmare si stingere incendiu cu gaz FM 200 este in responsabilitatea prestatorului, de eventualele descarcari accidentale sau eronate ale gazului FM200 fiind raspunzator prestatorul, reincarcarea cilindrului efectuandu-se pe cheltuiala acestuia.

V.     Propunerea financiară:

V.1.Ofertantul trebuie să prezinte oferta , care reprezintă elementul principal al propunerii financiare şi centralizatorul de preţuri (Anexa 1).

V.2.Propunerea financiară va conţine toate costurile – directe si indirecte, iar preturile vor fi inscrise in centralizatorul de preturi – anexa la oferta:

- PRT  - pret unitar in lei, fara TVA a efectuarii reviziei tehnice (RT ) ,potrivit caietului de sarcini,precum şi taxa pe valoare adăugată ;

- PIC- pretul unitar in lei, fara TVA pentru ora de manopera tehnologica (si care contine toate cheltuielile directe si indirecte) pentru efectuarea interventiei la unul (oricare) dintre subsisteme / locatie, la cererea beneficiarului, potrivit celor prevazute in caietul de sarcini.

Preţul în lei ( pentru reviziile tehnice periodice si interventiei la cerere )  nu poate fi modificat la

incheierea contractului de achiziţie publică şi nici ulterior, pe toată durata derulării contractului, indiferent

de modul în care se va efectua plata.

VI. Valabilitatea ofertei

VI.1. Oferta este valabilă timp de 90 zile de la data deschiderii.

VII.CRITERII PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ

## VII.1. Comisia de evaluare va evalua şi compara ofertele depuse, pentru toate serviciile solicitate, conform criteriului – "preţul final cel mai scăzut" (care reprezinta valoarea estimata a contractului).

VII.2 Algoritmul de calcul al pretului final ofertat :   PF  =   4xPRT  + 4x PIC x 8 ore + 6000

unde preturile urmatoarelor simboluri se regasesc in centralizatorul anexa la oferta :

- PF  = pretul final ofertat;

- PRT = pretul unitar al unei revizii tehnice ;

- PIC = pretul unitar al orei de manopera tehnologica;

- 6000 lei = pretul estimat al pieselor de schimb

VIII. Garantia tehnica

VIII.1.Prestatorul va acorda garantie tehnica astfel :

          - 30 zile pentru manopera efectuata ;

          - 1 an pentru materiale /echipamente/ piese de schimb;

IX. MODALITĂŢI DE PLATĂ

IX.1. Achizitorul va achita facturile prin ordin de plată, în termen de maxim 30 zile calculate conform art 6 din Legea nr. 72/2013.

IX.2.Piesele de schimb/componentele vor fi facturate separat, plata acestora urmand sa se faca ulterior datei efectuarii reviziei/reparatiei, in termenul prevazut la art IX.1.

IX.3.Pentru piese de schimb cursul folosit va fi cel al ratei de schimb EURO/lei comunicată de BNR şi valabilă pentru ziua emiterii facturii.

IX.4.Efectuarea plăţii este condiţionată de primirea de achizitor a Proceselor verbale de revizie sau/şi de intervenţie, semnate de ambele părţi.

IX.5. Facturile vor contine, in mod obligatoriu, elementele precizate in ultimile modificari ale legislatiei fiscale

IX.6.Plata se consideră efectuată la data confirmării debitării contului autorităţii contractante de către trezorerie.

XI.7.Eventualele penalităţi datorate de autoritatea contractantă nu vor depăşi 0,1% din valoarea facturilor neachitate la scadenţă/zi de întârziere.

IX.8.În cazul în care, din vina sa exclusivă, ofertantul nu reuşeşte să respecte termenele efectuarii serviciilor prevăzute în ofertă si caietul de sarcini (punctul II A), atunci Autoritatea contractantă are dreptul de a percepe penalitaţi de 0,1% pe zi întârziere din valoarea întregului contract ( constituita in acest caz ca suma 4xPRT + 4xPICx8  =  PM, unde PM = pret total manopera). Penalităţile se calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului prevăzut în ofertă şi până la data indeplinirii obligatiilor, inclusiv, dată consemnată în procesul verbal.

In cazul penalitatilor aplicate pentru nerespectarea termenelor prevazute la cerinta 4 Cerinţe privind timpii de răspuns şi remediere, fractiunile de zi din data respectiva se considera ca total zi calendaristica si Autoritatea contractantă are dreptul de a percepe penalitaţi de 0,1% pe zi întârziere din valoarea întregului contract ( constituita in acest caz ca suma  4xPRT + 4xPICx8  =  PM , unde PM = pret total manopera).

AUTORITATEA CONTRACTANTA

ACORD-CADRU DE SERVICII

nr. ........................... data ..........................

- PĂRŢILE CONTRACTANTE

OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI, cu sediul în Bucureşti, B-dul Unirii, nr. 74, Bl. J3b, Tr. II + III, Sector 3, telefon/fax 021.316.08.04/021.316.08.03, cod de identificare fiscală 14942091, cont nr. RO72TREZ7035032XXX011591, deschis la Trezoreria Sector 3, reprezentat prin Director General Silvia - Claudia CĂLIN - MIHALCEA şi Director Direcţia Economică Georgeta BĂLAN în calitate de PROMITENT - ACHIZITOR, pe de o parte

şi

..............................................., cu sediul în ....................................., str. ................................... nr. ........., judeţul ................., telefon/fax ..................................... înregistrat în registrul comerţului sub nr. J...../..............., C.U.I. ......................., cont .............deschis la ......................................................., reprezentat prin ........................................, în calitate de PROMITENT – PRESTATOR,

au convenit, în temeiul art. 19 din O.U.G. nr. 34/2006 cu privire la atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare încheierea  prezentului acord-cadru în următoarele condiţii:

II. OBIECTUL ACORDULUI - CADRU

2.1. Obiectul prezentului acord - cadru îl constituie stabilirea cadrului general aplicabil contractelor subsecvente ce urmează a fi încheiate în vederea prestării de servicii de reparare şi întreţinere a instalaţiei automatizate de ventilaţie si de evacuare a fumului din spaţiul protejat/arhivă subsol, din clădirea unde îşi desfăşoară activitatea ORCT Bucureşti şi ORCT Ilfov (şi unde este depozitată şi arhiva ONRC) astfel cum au fost solicitate de către promitentul – achizitor, prin caietul de sarcini şi ofertate de către promitentul – prestator prin oferta depusă.

III. DURATA ACORDULUI – CADRU

3.1. Prezentul acord – cadru  intră în vigoare la data de ………….. si este valabil pana la data de 31.12.2015, inclusiv.

IV. DOCUMENTELE ACORDULUI CADRU

4.1.  Documentele acordului - cadru sunt:

- Anexa  1 – invitaţia de participare şi caietul de sarcini;

- Anexa  2 – propunerea tehnică şi financiară.

V. PREŢUL UNITAR.   MODALITATEA DE PLATĂ

5.1.Valoarea maximă totală pentru întregul acord-cadru este de …………….. lei, fără TVA, echivalentul a ………………….   Euro, fără TVA, calculată la cursul euro comunicat de BNR la data de ……..  = …………… lei . Valoarea totală include şi valoarea totală estimată a pieselor de schimb, respectiv ………………… lei, fără TVA , calculata astfel :

4 revizii tehnice x ........ lei + 4 interventii la cerere x ................... lei/h x 8 ore + ...... lei piese schimb = ............... lei, fara TVA

  - (1) Preţurile unitare convenite pentru îndeplinirea acordului, plătibile promitentului prestator de către promitentul achizitor, sunt urmatoarele :

| Preturi unitare,in lei, fara TVA | PRT | PIC |
| --- | --- | --- |

unde :

- PRT  - preţ unitar in lei, fara TVA al efectuării unei revizii tehnice (RT) , potrivit caietului de sarcini ;

- PIC- preţul unitar in lei, fara TVA pentru ora de manopera tehnologica (si care conţine toate cheltuielile directe si indirecte) pentru efectuarea intervenţiei la unul (oricare) dintre subsisteme , la cererea promitentului achizitor, potrivit celor prevăzute in caietul de sarcini.

(2) Preturile conţin si toate cheltuielile suplimentare (de tip regie service, combustibil, transport,alte cheltuieli indirecte,inclusiv cele salariale).

5.3. Preţurile convenite sunt ferme în lei şi nu pot fi modificate la încheierea acordului – cadru/contractelor subsecvente şi nici ulterior, pe toata perioada derulării acestora, indiferent de modul în care se va efectua plata.

5.4. Achizitorul va achita facturile prin ordin de plată, în termen de maxim 30 zile calculate conform art. 6 din Legea nr. 72/2013.

5.5. Piesele de schimb/componentele vor fi facturate separat, plata acestora urmând să se facă ulterior datei efectuării reviziei/reparaţiei, în termenul prevăzut la art. 5.4.

5.6. Pentru piesele de schimb cursul folosit va fi cel al ratei de schimb EURO/lei comunicată de BNR şi valabilă pentru ziua emiterii facturii, promitentul – prestator putând practica un adaos comercial dovedit (prin copia facturii de achiziţie) de maxim 10% faţă de preţul de achiziţie.

5.7. Efectuarea plăţii este condiţionată de primirea de către promitentul - achizitor a Proceselor verbale de revizie sau/şi de intervenţie, semnate de ambele părţi.

5.8. Facturile vor conţine, în mod obligatoriu, elementele precizate în ultimele modificări ale legislaţiei fiscale.

5.9. Plata se consideră efectuată la data confirmării debitării contului promitentului - achizitor de către trezorerie.

5.10.Termenul prevăzut la art. 5.4 va fi decalat în situaţia în care nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la pct. 4 din Ordinul nr. 1792/2002 sau în cazul în care apar dispoziţii legale care modifică perioada de plată pentru instituţiile publice.

VI. CONDIŢII DE DERULARE A CONTRACTELOR SUBSECVENTE.

6.1. Contractele subsecvente prezentului acord cadru se vor încheia în funcţie de fondurile alocate cu această destinaţie şi în funcţie de necesităţile efective ale promitentului-achizitor.

VII. OBLIGAŢIILE PROMITENTULUI-ACHIZITOR

7.1. Promitentul - achizitor se obligă ca, în baza contractelor subsecvente atribuite promitentului - prestator, să achiziţioneze serviciile ce fac obiectul fiecărui contract subsecvent, în condiţiile convenite în prezentul acord - cadru.

7.2. Promitentul - achizitor se obligă să nu achiziţioneze pe durata acordului – cadru serviciile care fac obiectul acestuia de la un alt operator economic, cu excepţia cazului în care promitentul - prestator declară că nu mai are capacitatea de a le presta.

7.3. Promitentul - achizitor se obligă să achite contravaloarea serviciilor prestate de promitentul - prestator.

7.4. Promitentul – achizitor se obligă să desemneze persoanele autorizate pentru derularea acordului – cadru şi contractelor subsecvente.

VIII. OBLIGAŢIILE PROMITENTULUI-PRESTATOR

8.1. Promitentul - prestator se obligă ca, în baza contractelor subsecvente încheiate cu promitentul-achizitor, să presteze serviciile ce fac obiectul fiecărui contract subsecvent în condiţiile convenite în prezentul acord – cadru, caiet de sarcini şi oferta.

8.2. Promitentul – prestator are următoarele obligaţii:

- să desemneze persoanele autorizate pentru derularea obligaţiilor contractuale.

- să asigure toate serviciile prevăzute în caietul de sarcini (Anexa 1 ).

- să asigure resursele umane precum şi piesele de schimb/componentele necesare pentru realizarea reviziilor tehnice periodice, a intervenţiilor şi a reparaţiilor în cazul echipamentelor defecte, la solicitarea promitentului – achizitor;

- este pe deplin responsabil de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului;

- are obligaţia de a remedia eventualele defecţiuni, datorate pieselor de schimb/ componentelor, manoperei sau oricărei alte acţiuni sau omisiuni a Promitentului Prestator.

8.3. Promitentul - prestator se obligă ca serviciile prestate să respecte cel puţin calitatea prevăzută în oferta tehnică, anexă la prezentul acord - cadru.

8.4. Promitentul - prestator se obligă să nu transfere total sau parţial obligaţiile asumate prin prezentul acord-cadru.

8.5. În cazul apariției unei situații independente de voința părților, care nu a putut fi prevăzută la încheierea contractului subscevent și care face imposibilă încheierea, de către promitentul - achizitor a unui nou contract subsecvent, promitentul - prestator se obligă să asigure continuitatea serviciilor prestate, până la înlăturarea cauzei generatoare a imposibilității.

IX. PRESTAREA SERVICIILOR. CONDIŢII DE RECEPŢIE

  - Serviciile se vor desfăşura în timpul programului normal de lucru al instituţiei: luni – vineri, orele 8 – 16, si in mod exceptional, de comun acord, şi în afara orelor de program normal de lucru, fara a se influenta preturile stabilite anterior pentru manopera si materiale/piese de schimb.

  - Vor fi executate revizii tehnice trimestriale (de regula in ultima decada a lunii a ultimei luni a trimestrului, potrivit unui grafic stabilit cu reprezentantii promitentului achizitor) ;

Reviziile tehnice au ca scop :

- verificarea faptului că echipamentele (ventilatoare, clapete antifoc si volete de desfumare– aflate in subsol, tablou de comanda si automatizare – aflat la etajul 3 al imobilului, etc ) îşi păstrează caracteristicile iniţiale şi sunt în continuare în parametrii de funcţionare stabiliţi de producător ;

- verificarea functionarii sistemului potrivit functiilor proiectate, prin simularea starii de necesitate a intrarii in functiune, cu luarea masurilor preventive impotriva descarcarii accidentale a gazului FM 200 ;

- asigurarea întreţinerii preventive (gresari, curatiri, verificare si refacere reglaje proiectate, etc).

  - În caz de defecţiune a unor echipamente intre datele de efectuare a reviziilor tehnice, la solicitarea promitentului-achizitor, vor fi efectuate interventii la cerere (reparatii accidentale) ;

Intervenţiile la cerere, în caz de defecţiune, la cererea promitentului  - achizitor (reparaţii accidentale) au ca scop diagnosticarea defectelor echipamentelor, precum şi remedierea acestora.

- Problemele/solicitările de intervenţii vor fi raportate/realizate la serviciul suport de asistenta tehnica al promitentului - prestator – prin telefon, fax sau e-mail.

- Intervenţiile/reparaţiile la cerere constau din:

- constatarea/diagnosticarea defecţiunii;

- evaluarea pieselor de schimb/subansamblelor/materialelor necesare;

- remedierea echipamentului defect, cu înlocuirea componentelor defecte (dacă este cazul), costul componentelor fiind asigurat de promitentul – achizitor, iar montarea va intra în pretul interventiei la cerere;

- Remedierea defectelor se face cu păstrarea caracteristicilor tehnice ale echipamentului original.

- Promitentul – prestator va suporta toate cheltuielile legate de deplasarea personalului de specialitate al acestuia la sediul promitentului – achizitor, precum şi transportul pieselor de schimb/subansamblelor/materialelor necesare efectuării reparaţiilor.

- Componentele folosite pentru reparare vor fi funcţional identice cu cele înlocuite. Sunt posibile substituţii, dar numai cu păstrarea caracteristicilor tehnice. Componentele sau elementele înlocuite  devin proprietatea promitentului-achizitor.

9.4. Promitentul - prestator are obligaţia de a presta serviciile care fac obiectul acordului-cadru, in locatia unde se află echipamentele care fac obiectul prezentului acord-cadru, respectiv :

-   str. Intrarea Sectorului nr. 1, sector 3;

9.5.Transportul personalului, al pieselor/componentelor/materialelor necesare prestării serviciilor la sediul menţionat, este în sarcina promitentului - prestator.

9.6. Cerinţe privind serviciile suport şi asistenţă tehnică.

- Pe toată perioada derulării acordului – cadru, promitentul prestator va detine un sistem de suport şi asistenţă tehnică specializată, care va deservi promitentul achizitor, suport care va avea cel puţin următorul program:  luni – vineri, orele 6 – 20 ;

- În cazul primirii unei solicitări de suport/intervenţie în caz de defecţiune, promitentul - prestator va confirma imediat apelul către persoana autorizată a Promitentului Achizitor – prin telefon, fax sau e-mail – şi va comunica şi perioada estimată de răspuns (intervenţie în locaţia Promitentului Achizitor) şi/sau de rezolvare (dacă este posibil, funcţie de natura defecţiunii).

9.7. Cerinţe privind timpii de răspuns şi remediere, orar de preluare solicitări in cazul unei          interventii la cerere:

- Timpul de răspuns de la solicitare care reprezintă timpul de intervenţie la cerere în locaţia promitentului prestator: maxim … ore lucrătoare de la solicitare.

- Timpul de remediere: maxim ….. ore lucrătoare de la solicitare, în condiţiile în care echipamentul poate fi reparat.

- …..zile lucratoare in cazul in care este necesar a fi achiziţionate, transportate si montate materiale/ piese de schimb si de pus in functiune instalatia.

- Orar de preluare solicitări de catre ofertant: minim între orele 8 – 18 de luni până vineri inclusiv.

In perioada efectuării reviziilor tehnice periodice  sau a efectuarii de catre promitentul - prestator a verificarilor si reparatiilor in urma interventiilor la cererea promitentului - achizitor, instalatia automatizata de ventilatie si de evacuare a fumului din cele 9 spatii de arhiva aferenta (conexa) sistemului automat de detectie, alarmare si stingere incendiu cu gaz FM 200 este in responsabilitatea promitentului - prestator, de eventualele descarcari accidentale sau eronate ale gazului FM200 fiind raspunzator promitentul - prestator, reincarcarea cilindrului efectuandu-se pe cheltuiala acestuia.

9.8. Garanţia tehnica. Promitentul - prestator va acorda garantie tehnica astfel :

          - … zile pentru manopera efectuata ;

          - ... an pentru materiale /echipamente/ piese de schimb;

9.9. Dupa efectuarea fiecarei revizii tehnice se va intocmi un Proces verbal , semnat de ambele părţi, în care se va specifica:

- data şi ora inceperii si finalizarii reviziei;

- defecţiunea constatată (dupa caz);

- operaţiunile efectuate in cadrul reviziei si , eventual, pentru remedierea defecţiunii;

- piesele/subansamblele care au fost înlocuite şi materialele utilizate (dacă este cazul).

9.10. Fiecare intervenţie va fi consemnată într-un Proces verbal de intervenţie semnat de ambele părţi, în care se va specifica:

- data şi ora sesizării;

- data şi ora intervenţiei;

- tipul echipamentului (denumire, producător, model, serial number);

- defecţiunea constatată;

- operaţiunile efectuate pentru remedierea defecţiunii;

- piesele/subansamblele care au fost înlocuite şi materialele utilizate (dacă este cazul);

- timpul în care s-a remediat.

9.11. Prin semnarea procesului verbal de confirmare a prestării serviciilor (revizie tehnică trimestriala sau/și intervenție la cerere) de către reprezentantul ORCT sau ORCT se certifică numai efectuarea verificărilor echipamentelor de către reprezentantul promitentului prestator conform operațiunilor prevăzute în procesul verbal şi prezentul caiet de sarcini, în timp ce prin semnarea procesului verbal de confirmare a prestării serviciilor (revizie tehnică trimestriala sau/și intervenție la cerere) de către reprezentantul promitentului - prestator se certifica efectuarea operațiunilor prevăzute în procesul verbal si caietul de sarcini, cât și funcționarea echipamentelor în parametri optimi, potrivit scopului pentru care au fost montate si puse in functiune.

X. GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE A CONTRACTELOR SUBSECVENTE

10.1. Nu se solicită garanţie de bună execuţie în temeiul art 89 alin (3) din H.G. nr. 925/2006.

XI. SANCŢIUNI PENTRU NEÎNDEPLINIREA OBLIGAŢIILOR CONTRACTUALE.

11.1. În cazul în care, din vina sa exclusivă, promitentul – prestator nu respectă termenele efectuării serviciilor prevăzute în ofertă si caietul de sarcini (punctul II A), atunci promitentul-prestator are dreptul de a percepe penalităţi de 0,1% pe zi întârziere din valoarea întregului contract ( constituita in acest caz ca suma 4xPRT + 4xPICx8  =  PM, unde PM = pret total manopera). Penalităţile se calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului prevăzut în ofertă şi caiet de sarcini şi până la data indeplinirii obligatiilor, inclusiv, dată consemnată în procesul verbal.

In cazul penalitatilor aplicate pentru nerespectarea termenelor prevazute la cerinta 4 Cerinţe privind timpii de răspuns şi remediere, fractiunile de zi din data respectiva se considera ca total zi calendaristica si promitentul prestator are dreptul de a percepe penalitaţi de 0,1% pe zi întârziere din valoarea întregului contract (constituita in acest caz ca suma 4xPRT + 4xPICx8  =  PM , unde PM = pret total manopera).

11.2. În cazul în care, din vina sa exclusivă, promitentul - achizitor nu onorează factura în termenul prevăzut la art. 5.4, atunci promitentul – prestator are dreptul de a percepe penalităţi de 0,1% din valoarea sumei neachitate, pentru fiecare zi de întârziere, întârzierea fiind calculată de la data scadentă, până la încasarea efectivă a sumei.

XII. FORŢA MAJORĂ

12.1.     Forţa majoră este avizata de Camera de Comerţ si Industrie competentă.

12.2.	Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul, pe toată perioada în care aceasta acţionează.

12.3.	Îndeplinirea acordului-cadru va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.

12.4. 	Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

12.5.	Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte parţi încetarea de plin drept a prezentului, fără ca vreuna din parţi să poată pretindă celeilalte daune-interese.

XIII.  ÎNCETAREA ACORDULUI – CADRU

13.1. Prezentul acord - cadru încetează în următoarele situaţii:

- prin ajungerea la termenul de finalizare;

- prin acordul părţilor;

- reziliere, conform prevederilor art.13.2;

- caz de forţă majoră în situaţia prevăzută la pct. 12.

13.2. Promitentul – achizitor îşi rezervă dreptul de a rezilia parţial/în întregime acordul-cadru şi, implicit, contractul subsecvent, începând cu prima zi a lunii următoare, în oricare din următoarele situaţii:

- în cazul în care se înregistrează trei procese – verbale de recepţie, pe perioada derulării unui contract subsecvent, în care au fost consemnate nereguli cu privire la modul de îndeplinire a contractului subsecvent, iar acestea nu au fost remediate în termenul prevăzut;

- în cazul în care promitentul – achizitor a transmis, prin fax, e-mail sau poştă, cel puţin două notificări cu privire la neîndeplinirea de către promitentul – prestator a obligaţiilor asumate, neconformităţile nefiind remediate în termenul stabilit prin notificare.

- în cazul în care promitentul – prestator nu prestează serviciile la care s-a obligat prin contractul subsecvent/contractele subsecvente două luni, iar rezilierea se va face fără notificare prealabilă;

13.3. Promitentul – achizitor îşi rezervă dreptul de a solicita denunţarea acordului – cadru şi, implicit, a contractului subsecvent aflat în derulare, prin notificare transmisă administratorului judiciar/lichidatorului în situaţia în care promitentul – prestator a intrat in insolventa, fără ca denunţarea să prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru promitentul - achizitor.

13.4. Încetarea acordului - cadru în oricare din situaţiile menţionate la pct. 13.1. nu va avea niciun efect asupra obligaţiilor deja scadente între Părţi.

13.5. (1) Încetarea acordului-cadru conform art. 13.1 lit. a) nu va afecta contractul/contractele subsecvente aflate în derulare.

(2) În situaţia prevăzută la art. 13.1 lit. b), părţile vor decide, după caz, asupra încetării în acelaşi timp a contractului subsecvent aflat în derulare.

(3) Încetarea acordului cadru conform art. 13.1 lit. c) şi d) va conduce în mod automat şi la încetarea contractului subsecvent aflat în derulare.

(4) Încetarea acordului-cadru în cazurile prevăzute la alin. (1) şi (2) nu va afecta termenii şi condiţiile din acordul cadru care se aplică în interpretarea şi aplicarea contractelor subsecvente care rămân în derulare şi pe care le completează.

XIV.  CARACTERUL CONFIDENŢIAL AL ACORDULUI – CADRU

14.1. Fără a aduce atingere execuţiei prezentului acord-cadru, promitentul - achizitor are obligaţia de a asigura garantarea protejării acelor informaţii pe care promitentul - prestator le precizează ca fiind confidenţiale, în măsura în care, în mod obiectiv, dezvăluirea acestor informaţii ar prejudicia interesele legitime ale acestuia, în special în ceea ce priveste secretul comercial si proprietatea intelectuală.

14.2. Prevederile art. 14.1. se aplica in mod corespunzator si in cazul Promitentului Prestator .

XV. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

15.1. Părţile vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea acordului-cadru.

15.2. Dacă după 15 zile de la începerea acestor tratative, părţile nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti competente de la sediul promitentului - achizitor.

15.3. Documentaţia de atribuire a acordului-cadru, emisă de promitentul - achizitor, şi oferta emisă de promitentul - prestator, vor servi interpretării clauzelor contractuale în caz de divergenţă.

XVI. COMUNICĂRI

16.1. Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului acord-cadru, trebuie să fie transmisă în scris.

16.2. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii.

16.3. Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.

16.4. În accepţiunea părţilor contractante, orice comunicare adresată de una dintre acestea celeilalte, este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresele menţionate în partea introductivă a prezentului acord-cadru.

16.5. În cazul în care comunicarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire şi se consideră primită la data menţionată pe confirmarea de la oficiul primitor.

16.6. Dacă confirmarea se transmite prin fax sau e-mail în zile nelucrătoare, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.

XVII.  AMENDAMENTE

17.1. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii acordului-cadru, de a conveni modificarea clauzelor acordului-cadru, prin act adiţional.

XVIII. LIMBA CARE GUVERNEAZĂ ACORDUL - CADRU. LEGEA APLICABILĂ ACORDULUI - CADRU

18.1. Limba care guvernează acordul-cadru este limba română.

18.2. Acordul-cadru va fi interpretat conform legilor din România.

XIX. ALTE CLAUZE

19.1. Termenele de îndeplinire a unor obligaţii contractuale de către părţile contractante, expira in ultima zi a termenului. In cazul in care ultima zi ce constituie termenul de îndeplinire a unor obligaţii coincide cu o sărbătoare legala ori cu o zi nelucrătoare, atunci termenul se prelungeşte pana in ziua lucratoare imediat următoare zilei de sărbătoare legala sau zilei nelucrătoare.

XX: DISPOZITII FINALE

20.1.Responsabilul cu derularea prezentului acord cadru  din partea ONRC este dl. ........... .

20.2.Responsabilul cu derularea prezentului acord cadru din partea promitentului prestator este ………………………………………………..

20.3. O copie a acordului-cadru va fi comunicata, prin e-mail, de către reprezentanţii promitentului - achizitor, ORCT –urilor beneficiare, după semnarea acestuia de către parţi, directorul ORCT urmând să întreprindă toate demersurile în vederea punerii în aplicare a clauzelor acestuia.

Prezentul acord cadru s-a întocmit şi semnat astăzi ……………………., în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte contractantă şi conţine 6 pagini la care se adaugă documentele prezentate la art. 4.1.

PROMITENT-ACHIZITOR				PROMITENT- PRESTATOR

CONTRACT SUBSECVENT NR. …………..

la Acordul – Cadru nr. ……………… din data de ………………….

Preambul

1.	În temeiul art. 19 din O.U.G. nr. 34/2006 cu privire la atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare şi al prevederilor acordului – cadru nr.................................., s-a încheiat prezentul contract subsecvent de servicii,

între

OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI, cu sediul în Bucureşti, B-dul Unirii, nr. 74, Bl. J3b, Tr. II + III, Sector 3, telefon/fax 021.316.08.04/021.316.08.03, cod de identificare fiscală 14942091, cont nr. RO72TREZ7035032XXX011591, deschis la Trezoreria Sector 3, reprezentat prin Director General Silvia - Claudia CĂLIN - MIHALCEA şi Director Direcţia Economică Georgeta BĂLAN, în calitate de Achizitor, pe de o parte

şi

....................................., cu sediul în .................................................   , telefon/fax ......................................................., înregistrat în registrul comerţului sub nr. ……........................., CUI .............................., cont .......................................... deschis la ............................................, reprezentat prin  ......................................,  în calitate de PRESTATOR,

2.	Definiţii

2.1.	În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:

      - Contract subsecvent – reprezintă prezentul contract  şi toate Anexele sale;

      - Achizitor şi  Prestator – părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;

      - Preţul contractului – preţul plătibil Prestatorului de către Achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;

      - Servicii - activităţi a căror prestare fac obiect al contractului;

      - Produse - echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri pe care prestatorul are obligaţia de a le furniza aferent serviciilor prestate conform contractului;

      - Forţa majoră – orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;

      - Zi – zi calendaristică; an - 365 de zile;

- Locaţii înseamnă locul unde se afla echipamentele care fac obiectul prezentului contract, respectiv:

-  str. Intrarea Sectorului nr. 1, sector 3  ;

- Proces-verbal înseamnă documentul redactat în doua exemplare, ambele semnate de către reprezentanţii Părţilor, în care sunt consemnate tipul şi cantitatea serviciilor, mărfuri sau orice alte produse ce sunt păzite şi protejate de către Prestator;

- Pierdere înseamnă orice pierdere sau daună suferită de către Achizitor , ivită, cauzată prin orice neglijenţă, nerespectarea sarcinilor sau alte acţiuni nejuste sau omisiune (inclusiv orice acţiune nejustă intenţionată sau omisiune sau/şi orice încălcare, totuşi fundamentală, a oricărui termen expres sau implicat al acestui contract), de către Prestator, angajaţii săi, agenţii sau subcontractorii pe parcursul executării obligaţiilor sale potrivit acestui contract;

- Sistem si asistenta tehnica specializata înseamnă biroul de tip dispecerat pentru preluarea sesizărilor privind defecţiunile echipamentelor pentru care se asigură servicile care fac obiectul prezentului contract, primite telefonic, prin fax sau e-mail.

- Durata contractului are înţelesul prevăzut la paragraful 5.1.;

- Riscuri neacoperite înseamnă:

- Act terorist înseamnă şi se referă la orice act, inclusiv, fără a se limita la, folosirea forţei sau a violenţei şi/sau ameninţarea cu folosirea acestora, venită din partea unei persoane sau unui/unor grup(uri) de persoane, indiferent dacă acestea acţionează în mod individual sau în numele ori în legătură cu organizaţii sau guverne, săvârşite în scopuri politice, religioase, ideologice sau scopuri similare, inclusiv cu intenţia de a influenta orice guvern şi/sau de a crea o stare de panică asupra opiniei publice;

- Contaminare biologică sau chimică înseamnă contaminarea, otrăvirea sau împiedicarea şi/sau limitarea folosinţei unor bunuri datorită efectelor produse de substanţele biologice sau chimice.

- Virus informatic înseamnă şi se referă la o serie de instrucţiuni şi coduri deformatoare, periculoase sau neautorizate, inclusiv o serie de instrucţiuni sau coduri introduse cu rea-voinţă, în mod programat sau în alt mod, ce se propagă în sistemul unui calculator sau într-o reţea de orice fel de natură.

- Date în format electronic înseamnă şi se referă la fapte, concepte şi informaţii transformate într-un format ce poate fi utilizat pentru comunicaţii, interpretare sau procesate prin intermediul echipamentelor electronice şi electromecanice de procesare a datelor sau prin intermediul echipamentelor controlate electronic şi includ programe, software şi alte tipuri de instrucţiuni codificate pentru procesarea şi manipularea datelor, sau pentru direcţionarea şi manipularea unor astfel de echipamente.

- Risc nuclear înseamnă şi se referă la radiaţii ionizante, sau contaminarea radioactivă datorată combustibilului nuclear sau deşeurilor nucleare ori aprinderii combustibilului nuclear, explozibilului radioactiv toxic, sau altor proprietăţi cu grad de risc ale unui ansamblu nuclear sau component nuclear al acestuia.

- Pretenţie, în legătură cu prejudiciile cu caracter punitiv, întreruperile de activitate, beneficiul nerealizat, pierdere a contractelor cu clienţii, a veniturilor sau a economiilor anticipate, ori alte prejudicii indirecte sau consecutive suferite de către Achizitor .

3. 	Interpretare

3.1.	În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2.	Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

3.3.   Cuvintele referitoare la persoane sau părţi vor include societăţile şi companiile, precum şi orice   organizaţie având personalitate juridică.

3.4	     Clauzele şi expresiile vor fi interpretate prin raportare la întregul contract.

4. 	Obiectul  contractului:

4.1.	Obiectul contractului constă în prestarea serviciilor de de reparare şi întreţinere a instalaţiei automatizate de ventilaţie si de evacuare a fumului din spaţiul protejat / arhivă subsol, din clădirea unde îşi desfăşoară activitatea ORCT Bucureşti şi ORCT Ilfov (şi unde este depozitată şi arhiva ONRC), astfel cum au fost solicitate de către achizitor, prin caietul de sarcini şi ofertate de către prestator prin oferta depusă, în conformitate cu prevederile caietulului de sarcini si cu respectarea dispozițiilor  acordului-cadru.

4.2.       Echipamentele pentru care se asigură serviciile de reparare şi întreţinere post-garanţie ce fac obiectul prezentului contract subsecvent sunt prezentate în Anexa 1 la acordul cadru.

5.	Durata contractului

5.1.	Contractul subsecvent intră în vigoare de la data de …………………. şi este valabil până la data de ……………………….., inclusiv.

6.	Preţul contractului şi modalităţi de plată:

6.1. (1) Preţurile unitare convenite pentru îndeplinirea contractului, plătibile prestatorului de către achizitor sunt urmatoarele :

| Preturi unitare,in lei, fara TVA | PRT | PIC |
| --- | --- | --- |

unde :

- PRT  - preţ unitar in lei, fara TVA al efectuării unei revizii tehnice (RT) , potrivit caietului de sarcini ;

- PIC- preţul unitar in lei, fara TVA pentru ora de manopera tehnologica (si care conţine toate cheltuielile directe si indirecte) pentru efectuarea intervenţiei la unul (oricare) dintre subsisteme , la cererea promitentului achizitor, potrivit celor prevăzute in caietul de sarcini.

(2) Preturile conţin si toate cheltuielile suplimentare (de tip regie service, combustibil, transport,alte cheltuieli indirecte,inclusiv cele salariale).

6.2. Prevederile art. 5.3. – 5.10 din acordul-cadru se aplică în mod corespunzător.

6.3. Valoarea totală pentru întregul contract subsecvent este de ................ lei, fără TVA, echivalentul a .................... Euro, fără TVA, calculată la cursul .............................i , calculata astfel :

................................................

7.  Obligaţiile Prestatorului

7.1. Prestatorul se obligă să respecte toate clauzele contractuale şi cele ale acordului-cadru.

7.2. Prestatorul se obligă să respecte toate cerinţele prevăzute în Caietul de sarcini şi în ofertă.

7.3. Prestatorul îşi asumă obligaţiile prevăzute în art. VIII al acordului cadru.

7.4. În cazul apariției unei situații independente de voința părților, care nu a putut fi prevăzută la încheierea acestui contract și care face imposibilă încheierea, de către achizitor a unui nou contract, prestatorul se obligă să asigure continuitatea serviciilor prestate, până la înlăturarea cauzei generatoare a imposibilității.

8.  Obligaţiile Achizitorului

8.1. Achizitorul se obligă să respecte toate clauzele contractuale şi cele ale acordului - cadru.

8.2. Achizitorul se obligă să achite preţul contractului conform art. 6.2. din contract.

8.3. Achizitorul trebuie să asigure acces liber personalului Prestatorului pentru prestarea serviciilor care fac

obiectul prezentului contract.

8.4. Achizitorul trebuie să pună la dispoziţia Prestatorului toate informaţiile necesare prestării corespunzătoare

a serviciilor.

8.5. Achizitorul trebuie să respecte instrucţiunile Prestatorului şi ale producătorului echipamentelor care fac

obiectul serviciilor din actualul contract.

- Sancţiuni pentru neindeplinirea culpabilă a obligaţiilor

9.1. Prevederile art. XI din acordul cadru se aplică în mod corespunzător.

10.	Prestarea serviciilor. Condiţii de recepţie

10.1. Prevederile art. IX  al acordului cadru se aplică în mod corespunzător.

11.     Garanţia de bună execuţie a contractului

11.1.	Nu se solicită garanţie de bună execuţie în temeiul art 89 alin (3) din H.G. nr. 925/2006.

12.	Garanţii acordate

12.1.		În cazul înlocuirii unor piese/componente defecte, Prestatorul va asigura pentru acestea garanţia acordată de producător, dar nu mai puţin de 12 luni de la data efectuării înlocuirii.

12.2.		Garanţia pentru manopera aferentă înlocuirii este de 30 zile de la data efectuării înlocuirii.

12.3.	Perioada de garanţie începe să curgă de la data semnării procesului verbal.

12.4.	Achizitorul va notifica imediat Prestatorului în scris, orice plângere sau reclamaţie ce apare în conformitate cu această garanţie.

13.	Confidenţialitatea contractului

13.1. Fără a aduce atingere execuţiei prezentului contract, Achizitorul are obligaţia de a asigura garantarea protejării acelor informaţii pe care prestatorul le precizează ca fiind confidenţiale, în măsura în care, în mod obiectiv, dezvăluirea acestor informaţii ar prejudicial interesele legitime ale acestuia, în special în ceea ce priveste secretul comercial si proprietatea intelectuală.

13.2 Prevederile art. 13.1 se aplică în mod corespunzător si prestatorului.

14.	Amendamente

14.1.	Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional.

15.	Cesiunea

15.1. Prestatorul poate cesiona creanțele născute din acest contract (drepturile financiare), în condiţiile prevăzute de dispoziţiile Codului Civil, OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare si ale OUG nr. 146/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, obligațiile născute rămânând în sarcina părților contractante, astfel cum au fost stipulate şi asumate inițial.

15.2. Solicitările de plată către terţi pot fi onorate numai după operarea unei cesiuni în condiţiile art.15.1.

16.	Forţa majoră

16.1.	Forţa majoră este avizată de Camera de Comerţ  si Industrie competentă.

16.2.	Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.

16.3.	Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.

16.4. 	Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

16.5.	Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte parţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din parţi să poată pretindă celeilalte daune-interese.

17.	Soluţionarea litigiilor

17.1. 	Documentaţia de atribuire elaborată de Achizitor  şi oferta emisă de Prestator, vor servi interpretării contractului în caz de divergenţă.

17.2.	Achizitorul şi Prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legatură cu îndeplinirea contractului.

17.3. 	Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative, Achizitorul şi Prestatorul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze, de către instanţele judecatoreşti compentente de la sediul Achizitorului.

18.	Limba care guvernează contractul

18.1.	Limba care guvernează contractul este limba română.

19.	Comunicări

19.1.	(1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii.

19.2.	Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.

20.	Legea aplicabilă contractului

20.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Parţile au înţeles să încheie azi   ........................................  prezentul contract în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte, de o valoare egală, din care 1 exemplar pentru Prestator şi 1 pentru Achizitor şi conţine 5 pagini la care se adauga documentele prezentate la art. 8	 .

ACHIZITOR,	 	  				 PRESTATOR,