MINISTERUL JUSTIŢIEI

OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI

Bucureşti, Bd. Unirii  nr. 74, Bl. J3b, tronson II+III, sector 3; Telefon: +40 21 316.08.04, 316.08.10; Fax: +40 21 316.08.03; Cod poştal: 030837

Website: www.onrc.ro; E-mail: onrc@onrc.ro; Cod de identificare Fiscală: 14942091;

Caiet de sarcini

PENTRU SERVICII DE INTRETINERE SI REPARAŢII APARATE DE CONDITIONARE A AERULUI

Componenta pe tipuri de aparate de conditionare a aerului :

-  potrivit Anexei 1CS

A. Cerinte pentru aparatele tip split :

(valabile pentru fiecare aparat de conditionare a aerului in parte din fiecare locatie)

- Ofertantul va presta servicii de reparare şi întreţinere , la cererea beneficiarului, in caz de necesitate, cu precadere pentru aparatele de conditionare a aerului care funcţionează in spatiile tehnice ale oficiilor (mentionate in Anexa 1CS – poz. A la prezentul caiet de sarcini si eventual, alte aparate tip split de capacitati similare la ONRC si oficii teritoriale )

- Serviciile vor fi prestate la sediul unde sunt instalate echipamentele

- Serviciile care fac obiectul acestei proceduri vor include:

a.	Intervenţii în caz de defecţiune (r0eparaţii accidentale), la solicitarea Autorităţii contractante.

b.	Furnizarea pieselor de schimb, subansamblelor şi materialelor necesare pentru reparaţii şi întreţinerea curentă a echipamentelor şi sistemului (dacă este cazul)

A.1. Cerinte minime de efectuare a unei interventii la cererea autoritatii contractante :

Verificarea aparatului de conditionare si constatarea defectiunii ;

- dupa caz, inlocuirea (completarea) freonului si a altor piese de schimb sau subansamble defecte;

- pentru piesele ce au fost inlocuite se va acorda certificat de garantie cu mentionarea duratei acestora  de minim 1 an , inclusiv pentru manopera .

- verificarea si curatarea filtrelor la unitatea interioara si a radiatorului la unitatea exterioara;

- verificarea starii termoizolatiei conductelor de legatura intre unitati si remediere in caz de intrerupere sau desfacere a acesteia;

- constatarea si remedierea defectiunii se va efectua in cel mult 48 ore de la data anuntului transmis prin fax de autoritatea contractanta;

- Componentele folosite pentru reparare vor fi funcţional identice cu cele înlocuite. Sunt posibile substituţii, dar numai cu păstrarea caracteristicilor tehnice. Componentele sau elementele înlocuite  devin proprietatea Autorităţii contractante.

- Intervenţiile la cererea Autorităţii contractante se efectueaza in intervalul orar  8,00-18,00 in zilele lucratoare ; in cazuri deosebite, se pot efectua şi în afara orelor de program normal de lucru, in prezenta reprezentantilor Autorităţii contractante .

- Piesele de schimb şi materialele necesare pentru prestarea serviciilor vor fi asigurate de prestator, contra cost

In cazul unei defectiuni directe sau aparute ca urmare a defectarii uneia sau mai multor piese de schimb sau subansamble inlocuite anterior si aflate in perioada de garantie (material + manopera), costul total al interventiei se suporta de ofertant.

A.2. Alte cerinţe privind intervenţiile în caz de defecţiune

Intervenţiile în caz de defecţiune, la cererea Autorităţii contractante au ca scop diagnosticarea defectiunilor aparatelor de conditionare a aerului, precum şi  remedierea acestora.

- Solicitările de intervenţii vor fi comunicate de Beneficiar la serviciul suport şi asistenţă tehnică specializată al ofertantului/prestatorului – prin telefon, fax sau e-mail (cu confirmare scrisa de inregistrare solicitare sau numar de inregistrare din registrul unic de interventii al prestatorului).

- Intervenţiile/reparaţiile curente constau din:

- constatarea/diagnosticarea defecţiunii;

- stabilirea pieselor de schimb/subansamblelor/materialelor necesar a fi inlocuite;

- remedierea echipamentului, cu înlocuirea componentelor defecte (dacă este cazul), costul componentelor fiind suportat de Autoritatea contractantă

- remedierea defectelor se face cu păstrarea caracteristicilor tehnice ale echipamentului original.

- ofertantul va suporta toate cheltuielile legate de deplasarea personalului de specialitate al acestuia la sediul Autorităţii contractante, precum şi transportul pieselor de schimb/subansamblelor/materialelor neceesare efectuării reparaţiilor.

- ofertantul va asigura, pe întreaga perioadă de valabilitate a contractului, piese de schimb şi subansamble originale sau compatibile, precum şi materialele necesare pentru reparaţii şi întreţinere

- funcţie de recomandările ofertantului şi costul pieselor/subansamblelor, Autoritatea contractantă va lua decizia asupra tipului de piesă/subansamblu ce va fi utilizată/utilizat de ofertant/prestator pentru remedierea defecţiunii – originală/original sau compatibilă/compatibil.

- piesele sau subansamblele achiziţionate şi care le vor înlocui pe cele defecte precum şi manopera (operaţiunile aferente efectuării reparaţiilor) vor avea o perioadă de garanţie de minim 12 luni de la data înlocuirii.

- pentru fiecare tip de echipament se va prezenta o listă completa de piese de schimb, subansamble, componente şi materiale necesare asigurării serviciilor de reparare şi întreţinere, originale şi compatibile.

A.3. Cerinte minime de efectuare a unei demontari a aparatului de climatizare la cererea autoritatii contractante :

- demontarea aparatului (unitatea exterioara + suporti, unitatea interioara + suport, traseu frigorific) de la pozitia initiala ;

- curatarea superficiala si ambalarea (cutii carton, saci, etc) subansamblelor in vederea conservarii sau transportului.

- demontarea aparatului/aparatelor se va efectua in cel mult 48 ore de la data

anuntului transmis  prin fax de autoritatea contractanta;

A.4. Cerinte minime de efectuare a unei montari si puneri in functiune a aparatului de climatizare la cererea autoritatii contractante :

## Efectuarea serviciilor de pregatire pentru montaj, montare si punere in functiune a unui aparat de climatizare, la cererea autoritatii contractante

      - transportul aparatului (intern in cadrul sediului si extern in cadrul aceleiasi localitati);

      - pregatirea aparatului de montaj ( curatare generala, radiator, filtre, completare cu freon, etc)

      - montarea aparatului pe noua pozitie, utilizand (daca nu sunt uzati) suportii externi demontati anterior ; traseul frigorific va fi executat cu materiale noi si va fi masurat in vederea platii ca multiplu de traseu complet (cele 2 tevi cupru,izolatie,cabluri alimentare + de legatura intre unitati, teava condens, matisare, montaj);

      - punerea in functiune si proba de functionare a aparatului;

e)  montarea si punerea in functiune a aparatului/aparatelor se va efectua in cel mult 48 ore de la data anuntului transmis  prin fax de autoritatea contractanta;

Pentru piesele ce au fost inlocuite se va acorda certificat de garantie cu mentionarea duratei acestora  de minim 1 an , inclusiv pentru manopera .

Componentele folosite pentru remontare vor fi funcţional identice cu cele înlocuite. Sunt posibile substituţii, dar numai cu păstrarea caracteristicilor tehnice. Componentele sau elementele înlocuite  devin proprietatea Autorităţii contractante.

Ofertantul va suporta toate cheltuielile legate de deplasarea personalului de specialitate al acestuia la sediul Autorităţii contractante, precum şi transportul pieselor de schimb/subansamblelor/materialelor necesare efectuării reparaţiilor.

A.5.Fiecare intervenţie va fi consemnată într-un Proces verbal de intervenţie semnat de ambele părţi, în care se va specifica:

- data şi ora sesizării;

- data şi ora intervenţiei;

- tipul echipamentului (denumire, producător, model, seria, capacitate);

- defecţiunea constatată;

- operaţiunile efectuate pentru remedierea defecţiunii;

- piesele/subansamblele care au fost înlocuite şi materialele utilizate (dacă este cazul);

- timpul în care s-a remediat.

B. Echipamente de conditionare a aerului pentru camera tehnica  – ONRC (mentionate in Anexa 1CS – poz. B si C la prezentul caiet de sarcini).

Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC) are in dotare :

La etajul 1

- 8 echipamente de răcire şi ventilaţie pentru asigurarea condiţiilor optime de funcţionare (temperatură şi umiditate) a echipamentelor din camera tehnică/servere, situată în imobilul din B-dul Unirii, nr. 74, etajul 1.

Echipamentele/aparatele de răcire/climatizare existente sunt din gama AIR BLUE, model OEDA 50 (4 buc) , OEDA 80 (1 buc) ,OEDA 230 (2 buc) si MITSUBISHI ELECTRIC PUH-P125YHA (1 buc).

Toate echipamentele de răcire funcţionează în regim continuu 24 de ore din 24 şi sunt alimentate electric dintr-un singur tablou electric de alimentare (situat în camera serverelor).

La parter

- 4 echipamente de răcire/ventilaţie/umidificare/dezumidificare (tip TECNAIR UCA 71) pentru asigurarea condiţiilor optime de funcţionare (temperatură şi umiditate) a echipamentelor din camera tehnică/servere, situată în imobilul din B-dul Unirii, nr. 74, parter

Toate echipamentele de răcire funcţionează în regim continuu 24 de ore din 24 , sunt alimentate electric dintr-un singur tablou electric de alimentare (situat în camera serverelor) si sunt programate a functiona in cascada.

În vederea întocmirii propunerii tehnice şi financiare, ofertanţii pot vizita spaţiul în care sunt amplasate echipamentele, adresand Autoritatii contractante o solicitare scrisa in acest sens.

Persoane de contact:

  - Gabriel Ivanciu             tel. mobil: 0752011481;

B 1 Cerinţe privind prestarea serviciilor la echipamentele prevazute la pct B (camere tehnice ONRC)

- Ofertantul va presta servicii de reparare şi întreţinere , la cererea beneficiarului, in caz de necesitate, pentru echipamentele de răcire/climatizare şi sistemul de climatizare care funcţionează in sala serverelor etaj 1/respectiv parter din sediul  ONRC.

- Serviciile vor fi prestate la sediul unde sunt instalate echipamentele

- Serviciile care fac obiectul acestei proceduri vor include:

a.	Intervenţii în caz de defecţiune (reparaţii accidentale), la solicitarea Autorităţii contractante.

b.	Furnizarea pieselor de schimb, subansamblelor şi materialelor necesare pentru reparaţii şi întreţinerea curentă a echipamentelor şi sistemului (dacă este cazul)

B 2. Cerinţe privind efectuarea serviciilor de intervenţie în caz de defecţiune, la un aparat de climatizare.

Intervenţiile în caz de defecţiune, la un aparat de climatizare, la cererea Autorităţii contractante (reparaţii accidentale)  au ca scop diagnosticarea defectelor echipamentelor de răcire şi sistemului de climatizare precum şi  remedierea acestora.

- Problemele/solicitările de intervenţii vor fi raportate/realizate la serviciul suport şi asistenţă tehnică specializată al ofertantului – prin telefon, fax sau e-mail.

- Intervenţiile în caz de defecţiune se vor desfăşura , de regula, în timpul programului normal de lucru al instituţiei: luni – vineri, orele 8 – 16 si/sau (la solicitarea Autorităţii Contractante in mod exceptional), în afara orelor de program normal de lucru, cu aprobarea Autoritatii Contractante.

- Intervenţiile/reparaţiile curente constau din:

- constatarea/diagnosticarea defecţiunii;

- evaluarea pieselor de schimb/subansamblelor/materialelor necesare;

- remedierea echipamentului defect, cu înlocuirea componentelor defecte (dacă este cazul), costul componentelor fiind suportat de Autoritatea contractantă, iar montarea va intra în pretul interventiei la cerere;

- totodata se va efectua si :

- verificarea si curatarea filtrelor la unitatea interioara si a radiatorului la unitatea exterioara;

- verificarea starii termoizolatiei conductelor de legatura intre unitati si remediere in caz de intrerupere sau desfacere a acesteia;

- curatarea generala a aparatului (unitate exterioara si interioara)

- remedierea defectelor se face cu păstrarea, eventual creşterea, în nici un caz diminuarea, caracteristicilor tehnice ale echipamentului original.

Ofertantul va suporta toate cheltuielile legate de deplasarea personalului de specialitate al acestuia la sediul Autorităţii contractante, precum şi transportul pieselor de schimb/subansamblelor/materialelor neceesare efectuării reparaţiilor.

Componentele folosite pentru reparare vor fi funcţional identice cu cele înlocuite. Sunt posibile substituţii, dar numai cu păstrarea caracteristicilor tehnice. Componentele sau elementele înlocuite  devin proprietatea Autorităţii contractante.

Fiecare intervenţie va fi consemnată într-un Proces verbal de intervenţie semnat de ambele părţi, în care se va specifica:

data şi ora intervenţiei sosirii la interventie si respectiv finalizarii ;

tipul echipamentului (denumire, producător, model, seria/ numar);

defecţiunea constatată;

operaţiunile efectuate pentru remedierea defecţiunii;

piesele/subansamblele care au fost înlocuite şi materialele utilizate (dacă este cazul);

timpul în care s-a remediat.

B.3. Cerinţe privind furnizarea pieselor de schimb, subansamblelor şi materialelor necesare pentru reparaţii şi întreţinerea curentă a echipamentelor şi sistemului (dacă este cazul)

- Ofertantul va asigura, pe întreaga perioadă de valabilitate a contractului, piese de schimb şi subansamble originale sau compatibile, precum şi materialele necesare pentru reparaţii şi întreţinerea curentă a sistemului.

- Funcţie de recomandările ofertantului şi costul pieselor/subansamblelor, Autoritatea contractantă va lua decizia asupra tipului de piesă/subansamblu ce va fi utilizată/utilizat de ofertant/prestator pentru remedierea defecţiunii – originală/original sau compatibilă/compatibil.

- Piesele sau subansamblele achiziţionate şi care le vor înlocui pe cele defecte precum şi operaţiunile aferente efectuării reparaţiilor vor avea o perioadă de garanţie de minim 12 luni de la data înlocuirii.

- Pentru fiecare tip de echipament se va prezenta o listă cu principale piese de schimb, subansamble, componente şi materiale necesare asigurării serviciilor de reparare şi întreţinere (condensatoare pornire motoare, compresoare, freon, etc), originale şi/sau compatibile, incluzând şi preţul unitar al acestora în lei, fără TVA, preţ care nu poate fi mărit pe toată durata derulării acordului cadru. Preturile prezentate nu pot depasii 10% fata de pretul de achizitie, dovedit prin copia facturii de achizitie atasata la factura prestatorului trimisa spre plata beneficiarului.

- In cazul in care una/unele piese de schimb nu sunt cuprinse in lista mentionata mai sus, ofertantul poate practica un adaos comercial dovedit (prin copia facturii de achizitie) de maximum 10% faţă de preţul de achiziţie.

B.4.	Cerinţe privind timpii de răspuns şi remediere, orar de preluare solicitări

- Timpul de răspuns de la solicitare care reprezintă timpul de intervenţie în locaţia Autorităţii contractante: maxim 4 ore lucrătoare de la solicitare in Bucuresti si 16 ore lucratoare in de la solicitare in tara.

- Timpul de remediere: maxim 8 ore lucrătoare de la solicitare, în condiţiile în care echipamentul poate fi reparat fara inlocuire a pieselor de schimb si maxim 48 ore de la solicitare in cazul necesitatii inlocuirii unor piese de schimb.

- Orar de preluare solicitări: minim între orele 8 – 18 de luni până vineri inclusiv.

Ofertantii vor prezenta o declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte ca la elaborarea ofertei au tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii, în conformitate cu normele si reglementarile legale în vigoare. Informatii privind regulile obligatorii referitoare la conditiile de munca si protectia muncii în vigoare la nivel national si care trebuie respectate pe parcursul îndeplinirii contractului de servicii pot fi obtinute accesând site-ul www.inspectmun.ro.

## AUTORITATEA CONTRACTANTA

A N E X A 1CS

Prescurtare : W=: aparat climatizare tip White Westinhouse                LG= aparat de climatizare tip LG

T = aparat de climatizare tip TADIRAN ASTRO              D = aparat de climatizare tip DAIKIN

S = aparat de climatizare tip SIMBIO                              FE = aparat de climatizare tip FERROLI

A = aparat de climatizare tip AIRWELL ST RELAX          C = aparat de climatizare tip CARRIER

H = aparat de climatizare tip HENSON                             F =  aparat de climatizare tip FUJITSU

FE = aparat de climatizare tip FERROLI

Poz. A – aparate tip split .                                                                                                                                                           lei, fara TVA

| Nr. Crt. | ORCT | Diverse aparate de climatizare | Aparate de climatizare tip White Westinhouse | Total aparate | Valoare estimata max acord cadru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AB |  | W: 2x12.000 BTU/h | 2 | 2160 |
| 2 | AG |  | W: 1x 7.000 BTU/h | 1 | 1480 |
| 3 | BC |  | W: 1x18.000 BTU/h | 1 | 1480 |
| 4 | BN |  | W: 1x24.000 BTU/h | 1 | 1480 |
| 5 | BT | LG: 1x12.000 BTU/h LG: 1x 9.000 BTU/h |  | 2 | 2160 |
| 6 | BR |  | W: 1x18.000 BTU/h | 1 | 1480 |
| 7 | BV | LG: 1x 9.000 BTU/h T : 1x18.000 BTU/h T : 1x12.000 BTU/h | W: 1x18.000 BTU/h | 4 | 3520 |
| 8 | BZ | LG: 1x 9.000 BTU/h | W: 1x 7.000 BTU/h | 2 | 2160 |
| 9 | CL |  | W: 2x 9.000 BTU/h | 2 | 2160 |
| 10 | CS |  | W: 2x 9.000 BTU/h | 2 | 2160 |
| 11 | CJ | LG: 2x 9.000 BTU/h |  | 2 | 2160 |
| 12 | CT | D : 1x 9.000BTU/h | W: 2x 9.000 BTU/h | 3 | 2840 |
| 13 | CV |  | W: 1x 9.000 BTU/h | 1 | 1480 |
| 14 | DB |  | W: 1x18.000 BTU/h | 1 | 1480 |
| 15 | DJ |  | W: 1x12.000 BTU/h W: 1x 9.000 BTU/h | 2 | 2160 |
| 16 | GR | LG: 1x12.000 BTU/h LG: 1x 9.000 BTU/h |  | 2 | 2160 |
| 17 | GJ |  | W: 1x 9.000 BTU/h W: 1x 12.000 BTU/h | 2 | 2160 |
| 18 | HR |  | W: 1x24.000 BTU/h | 1 | 1480 |
| 19 | HD |  | W: 3x 7.000 BTU/h | 3 | 2840 |
| 20 | IL |  | W: 1x12.000 BTU/h | 1 | 1480 |
| 21 | IS | S: 1x12.000 BTU/h A: 1x12.000 BTU/h |  | 2 | 2160 |
| 22 | IF |  | W: 1x 18.000 BTU/h | 1 | 1480 |
| 23 | SJ |  | W: 1x 9.000 BTU/h | 1 | 1480 |
| 24 | MH |  | W: 1x 12.000 BTU/h | 1 | 1480 |
| 25 | MS |  | W: 1x12.000 BTU/h W:1x 9.000 BTU/h W:1x 7.000 BTU/h | 3 | 2840 |
| 26 | NT |  | W: 1x18.000 BTU/h W: 2x 7.000 BTU/h | 3 | 2840 |
| 27 | OT |  | W: 2x 9.000 BTU/h | 2 | 2160 |
| 28 | PH |  | W: 2x12.000 BTU/h W: 1x 9.000 BTU/h | 3 | 2840 |
| 29 | SM | LG: 1x24.000 BTU/h LG: 1x12.000 BTU/h |  | 2 | 2160 |
| 30 | SV |  | W: 1x18.000 BTU/h | 1 | 1480 |
| 31 | TL | LG: 1x18.000 BTU/h |  | 1 | 1480 |
| 32 | TM | F: 1x18.000 BTU/h F: 1x11.000 BTU/h S: 1x18.000 BTU/h FE : 1x18.000 BTU/h |  | 4 | 3520 |
| 33 | TR | LD : 1x12.000 BTU/h |  | 1 | 1480 |
| 34 | VL |  | W: 1x12.000 BTU/h W: 1x 7.000 BTU/h | 2 | 2160 |
| 35 | VS |  | W: 2x 9.000 BTU | 2 | 2160 |
| 36 | VN |  | W: 1x18.000 BTU/h | 1 | 1480 |
| 37 | SB |  | W: 2x 18000 BTU/h | 2 | 2160 |
| 38 | BUC | C : 1x24.000 BTU/h LG : 1x24.000 BTU/h H : 1x24.000 BTU/h | W: 1x24.000 BTU/h | 4 | 3520 |
|  |  | TOTAL | pozitii 1-38 | 72 | 79360 |
| 39 | AR BH MM SV | Oficii la care s-a prevazut numai cate o montare si o demontare a unui aparat |  | 4 | 3200 |
|  |  | Total general |  |  | 82560 |

Poz. A : Modul de calcul al valorii estimate maxime a fiecarei pozitii 1-38 (V maxA) pentru perioada februarie-decembrie 2015 :

V maxA = nr. aparate/lot x ( PIC + 600 lei pret max piese schimb/aparat ) + 800** lei pret max 1 dem+1 montare+1 traseu hidraulic,

unde  :

- PIC = pretul unei interventii la cerere/un aparat (max 80 lei, fara TVA) ; preţul va include toate cheltuielile necesare efectuării interventiei la cerere– manopera, cheltuieli indirecte, transport, etc. (exclusiv  materiale si piese de schimb), indiferent de numărul de specialişti care participa la efectuarea serviciului si de durata efectuării serviciului;

-  800** lei este constituit pentru calculul valorii contractului din :   PD (pret demontare) + P M  (pret montare) + cca 7m traseu hidraulic x PH (pret/m traseu hidraulic) x 4,38 lei/eur = 793,20 lei.

Poz. B - echipamente tip OEDA 50;80,230 si MITSUBISHI ELECTRIC.

lei, fara TVA

| ORCT | Diverse aparate de climatizare | Total echipamente | Valoare estimata max acord cadru VmaxB |
| --- | --- | --- | --- |
| ONRC | - Echipament AIR BLUE/ OEDA 50 - Echipament AIR BLUE/ OEDA 80 - Echipament MITSUBISHI ELECTRIC / PUH-P125YHA - Echipament AIR BLUE/ OEDA 230 | 6 1 1 2 |  |
|  | TOTAL GENERAL | 8 | 31680 |

Poz. B : Modul de calcul al valorii estimate maxime a fiecarei pozitii (V maxB) pentru perioada februarie-decembrie 2014  :

V maxB  = 2 interventii x PICEB x 8 echipamente  + 30000 lei piese de schimb = 31680 lei, fara TVA;

unde PICEB = pretul unei interventii la cerere/un echipament (max 105 lei, fara TVA) ; preţul va include toate cheltuielile necesare efectuării interventiei la cerere– manopera, cheltuieli indirecte, transport, etc. (exclusiv  materiale si piese de schimb), indiferent de numărul de specialişti care participa la efectuarea serviciului si de durata efectuării serviciului.

Poz. C – echipamente tip TECNAIR UCA 71                                                                                                                                     lei, fara TVA

| ORCT | Diverse aparate de climatizare | Total echipamente | Valoare estimata max acord cadru VmaxC |
| --- | --- | --- | --- |
| ONRC | - Echipament TECNAIR UCA 71 | 4 | 11440 |

Poz C : Modul de calcul al valorii estimate maxime a fiecarei pozitii (VmaxC) pentru perioada februarie-decembrie 2014:

V maxC  = 2 interventii x PICEC x 4 echipamente  + 10000 lei piese de schimb = 11440 lei, fara TVA;

unde PICEC = pretul unei interventii la cerere/un echipament (max 180 lei, fara TVA) ; preţul va include toate cheltuielile necesare efectuării interventiei la cerere– manopera, cheltuieli indirecte, transport, etc. (exclusiv  materiale si piese de schimb), indiferent de numărul de specialişti care participa la efectuarea serviciului si de durata efectuării serviciului.

TOTAL  GENERAL (poz. A+B+C)                                                                                                                                       lei, fara TVA

| Poz. |  | Total aparate + echipamente | Valoare estimata max a acordului cadru |
| --- | --- | --- | --- |
| A+B+C | Total general | 72+8+4 la care se adauga 4 aparate tip split numai pentru demontare/montare | 125680 |

ACORD-CADRU DE SERVICII

nr. ........................... data ..........................

- PĂRŢILE CONTRACTANTE

OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI, cu sediul în Bucureşti, B-dul Unirii, nr. 74, Bl. J3b, Tr. II + III, Sector 3, telefon/fax 021.316.08.04/021.316.08.03, cod de identificare fiscală 14942091, cont nr. RO72TREZ7035032XXX011591, deschis la Trezoreria Sector 3, reprezentat prin Director General Silvia - Claudia CĂLIN - MIHALCEA şi Director Direcţia Economică Georgeta BĂLAN în calitate de PROMITENT - ACHIZITOR, pe de o parte

şi

..............................................., cu sediul în ....................................., str. ................................... nr. ........., judeţul ................., telefon/fax ..................................... înregistrat în registrul comerţului sub nr. J...../..............., C.U.I. ......................., cont .............deschis la ......................................................., reprezentat prin ........................................, în calitate de PROMITENT – PRESTATOR,

au convenit, în temeiul art. 19 din O.U.G. nr. 34/2006 cu privire la atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare încheierea  prezentului acord-cadru în următoarele condiţii:

II. OBIECTUL ACORDULUI - CADRU

2.1. Obiectul prezentului acord - cadru îl constituie stabilirea cadrului general aplicabil contractelor subsecvente ce urmează a fi încheiate în vederea prestării de servicii de întreţinere şi reparare a aparatelor şi echipamentelor de aer condiţionat ce asigură condiţiile climatice din camerele tehnice (servere) ale ONRC şi ale oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale, astfel cum au fost solicitate de către promitentul – achizitor, prin caietul de sarcini şi ofertate de către promitentul – prestator prin oferta depusă.

III. DURATA ACORDULUI – CADRU

3.1. Prezentul acord – cadru  intră în vigoare la data de ............................. si este valabil pana la data de 31.12.2015, inclusiv.

IV. DOCUMENTELE ACORDULUI CADRU

4.1.  Documentele acordului - cadru sunt:

- Anexa  1 – Invitaţia de participare şi caietul de sarcini;

- Anexa  2 - Propunerea tehnică şi financiară.

V. PREŢUL UNITAR.   MODALITATEA DE PLATĂ

5.1. Valoarea maximă totală pentru întregul acord-cadru este de .................. lei, fără TVA, echivalentul a ............... Euro, fără TVA, calculată la cursul BNR de 1 euro = ................ lei, comunicat pentru data de ..................... . Valoarea totală include şi valoarea totală estimată a pieselor de schimb, respectiv ...........................lei, fără TVA (.................. euro, fără TVA la cursul BNR de 1 euro = ................ lei, comunicat pentru data de .....................) .

  - (1) Preturile unitare convenite pentru îndeplinirea acordului – cadru, plătibile promitentului – prestator de către promitentul – achizitor, sunt următoarele:

Lei, fara TVA

| Preturi unitare,lei - fara TVA | PIC | PH | PD | PM | PICEB | PICEC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 75 | 60 | 110 | 90 | 100 | 150 |

unde :

a)  PIC = pretul unei interventii la cerere/un aparat tip split  , aparatele fiind mentionate – pe locatie, tipuri si capacitati – in Anexa 1CS la caietul de sarcini, poz A ; preţul va include toate cheltuielile necesare efectuării interventiei la cerere– manopera, cheltuieli indirecte, transport, etc. (exclusiv  materiale si piese de schimb), indiferent de numărul de specialişti care participa la efectuarea serviciului si de durata efectuării serviciului ;

b) PH = pret/m traseu hidraulic montat, valabil pentru oricare capacitate a aparatelor mentionate in Anexa 1CS (si care cuprinde cele 2 conducte hidraulice pentru freon, cablurile electrice, conducta condens, izolatia si matisarea – inclusiv manopera, cheltuielile indirecte, transportul, etc ) ;

b.1) PD  = pret demontare/un aparat tip split; preţul va include toate cheltuielile necesare efectuării demontarii unui aparat tip split– manopera, cheltuieli, indirecte, transport, etc. (exclusiv materiale si piese de schimb), indiferent de numărul de specialişti care participa la efectuarea serviciului si de durata

efectuării serviciului.

b.2)  PM  = pret montare/un aparat tip split;

Preţul va include toate cheltuielile necesare efectuării montarii unui aparat tip split – manopera, cheltuieli

indirecte, transport, etc. (exclusiv  materiale si piese de schimb), indiferent de numărul de specialişti care

participa la efectuarea serviciului si de durata efectuării serviciului.

Preturile unitare ofertate ca mai sus sunt valabile pentru oricare tip/capacitate de aparat din oricare din locatiile mentionate in anexa 1CS la caietul de sarcini , stiind ca fiecare oficiu isi are sediul in municipiul resedinta al judetului mentionat.

c) PICEB = pretul unei interventii la cerere/un echipament mentionat in Anexa 1CS la caietul de sarcini poz B; preţul va include toate cheltuielile necesare efectuării interventiei la cerere– manopera, cheltuieli indirecte, transport, etc. (exclusiv  materiale si piese de schimb), indiferent de numărul de specialişti care participa la efectuarea serviciului si de durata efectuării serviciului;

d) PICEC = pretul unei interventii la cerere/un echipament mentionat in Anexa 1CS la caietul de sarcini poz C; preţul va include toate cheltuielile necesare efectuării interventiei la cerere– manopera, cheltuieli indirecte, transport, etc. (exclusiv  materiale si piese de schimb), indiferent de numărul de specialişti care participa la efectuarea serviciului si de durata efectuării serviciului.

(2) Preţurile specificate mai sus includ şi toate cheltuielile indirecte cu manopera (impozit,CAS,etc.) precum şi alte cheltuieli suplimentare (de tip regie service, combustibil, hârtie/discuri abrazive, lavete, burghie, etc.)

5.3. Preţurile prevăzute la art. 5.2 alin. (1) şi preţurile în lei ale pieselor de schimb/subansamblelor/componentelor/materialelor sunt ferme şi nu pot fi modificate la încheierea acordului-cadru/contractelor subsecvente şi nici ulterior, pe toată durata derulării acestora, indiferent de modul în care se va efectua plata.

5.4. Plata serviciilor şi/sau pieselor de schimb se va face prin ordin de plata emis de promitentul - achizitor, în termen de maxim 30 de zile calculate conform dispoziţiilor art. 6 din Legea nr. 72/2013. 5.5.Piesele de schimb/componentele vor fi facturate separat, precizându-se locaţia/locaţiile, precum şi echipamentul/echipamentele la care s-au înlocuit.

5.6. Efectuarea plăţii este condiţionată de primirea de către promitentul achizitor a proceselor verbale de recepţie sau/şi intervenţie semnate de ambele părţi şi, în cazul pieselor de schimb de anexarea la factură a copiei facturii de achiziţie.

5.7. Facturile vor conţine, în mod obligatoriu, elementele precizate în ultimele modificări ale legislaţiei fiscale.

5.8. Plata se consideră efectuată la data confirmării debitării contului promitentului-achizitor de către trezorerie.

5.9. (1) Preţul pieselor de schimb este detaliat în anexa la propunerea financiară, preţurile acestora neputând depăşi 10% faţă de preţul de achiziţie, iar înlocuirea se va face cu acordul promitentului – achizitor, acesta putând decide ca reparaţia să nu se efectueze.

(2) Pentru piesele de schimb care nu sunt cuprinse în lista menţionată mai sus, promitentul – prestator poate practica un adaos comercial dovedit (prin copia facturii de achiziţie) de maxim 10% faţă de preţul de achiziţie.

5.10. Termenul prevăzut la art. 5.5 va fi decalat în situaţia în care nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la pct. 4 din Ordinul nr. 1792/2002 sau în cazul în care apar dispoziţii legale care modifică perioada de plată pentru instituţiile publice.

VI. CONDIŢII DE DERULARE A CONTRACTELOR SUBSECVENTE

6.1. Contractele subsecvente prezentului acord cadru se vor încheia în funcţie de fondurile alocate cu această destinaţie şi în funcţie de necesităţile efective ale promitentului-achizitor.

VII. OBLIGAŢIILE PROMITENTULUI-ACHIZITOR

7.1. Promitentul - achizitor se obligă ca, în baza contractelor subsecvente atribuite promitentului - prestator, să achiziţioneze serviciile ce fac obiectul fiecărui contract subsecvent, în condiţiile convenite în prezentul acord - cadru.

7.2. Promitentul - achizitor se obligă să nu achiziţioneze pe durata acordului cadru serviciile care fac obiectul acestuia de la un alt operator, cu excepţia cazului in care promitentul prestator declară ca nu mai are capacitatea de a presta.

7.3. Promitentul-achizitor se obligă să achite contravaloarea serviciilor prestate de promitentul – prestator.

7.4. Promitentul – achizitor se obligă să desemneze persoanele autorizate pentru derularea acordului – cadru şi contractelor subsecvente.

VIII. OBLIGAŢIILE PROMITENTULUI-PRESTATOR

8.1. Promitentul - prestator se obligă ca, în baza contractelor subsecvente încheiate cu promitentul-achizitor, să presteze serviciile ce fac obiectul fiecărui contract subsecvent în condiţiile convenite în prezentul acord – cadru, caietul de sarcini şi oferta.

8.2. Promitentul – prestator are următoarele obligaţii:

- să desemneze persoanele autorizate pentru derularea acordului – cadru şi contractelor subsecvente;

- să asigure toate serviciile prevăzute în caietul de sarcini (Anexa 1);

- să asigure resursele umane, precum şi piesele de schimb/componentele necesare pentru realizarea reviziilor tehnice periodice, a intervenţiilor şi a reparaţiilor în cazul echipamentelor defecte, la solicitarea promitentului -  achizitor;

- este pe deplin responsabil de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului;

- să remedieze eventualele defecţiuni, datorate pieselor de schimb/componentelor, manoperei sau oricărei alte acţiuni sau omisiuni a sa.

8.3. Promitentul - prestator se obligă ca serviciile prestate să respecte cel puţin calitatea prevăzută în oferta tehnică, anexă la prezentul acord - cadru.

8.4. Promitentul - prestator se obligă să nu transfere total sau parţial obligaţiile asumate prin prezentul acord-cadru.

8.5. În cazul apariției unei situații independente de voința părților, care nu a putut fi prevăzută la încheierea contractului subsecvent și care face imposibilă încheierea, de către promitentul achizitor a unui nou contract, promitentul prestator se obligă să asigure continuitatea serviciilor prestate, până la înlăturarea cauzei generatoare a imposibilității.

IX. PRESTAREA SERVICIILOR. CONDIŢII DE RECEPŢIE

9.1. Promitentul - prestator are obligaţia de a presta serviciile care fac obiectul acordului-cadru potrivit cerintelor caietului de sarcini si a propunerii tehnice, la sediul unde se află echipamentele pentru care se prestează serviciile, respectiv sediiile ONRC şi ale oficiilor beneficiare, având adresele menţionate în Anexa 1.

9.2.Transportul personalului, al pieselor/componentelor/materialelor necesare prestării serviciilor la locaţiile menţionate este în sarcina promitentului - prestator.

9.3. Serviciile se vor desfăşura potrivit programului mentionat in caietul de sarcini, corespunzator fiecarui beneficiar mentionat la art. 9.1. Intervenţiile la cerere se pot face, în cazuri excepţionale, de comun acord, şi în afara orelor de program normal de lucru.

9.4. Cerinţe pentru aparatele tip split menţionate în Anexa 1CS (poz. A):

a.	Intervenţii în caz de defecţiune (reparaţii accidentale), la solicitarea promitentului – achizitor;

b.	Furnizarea pieselor de schimb, subansamblelor şi materialelor necesare pentru reparaţii şi întreţinerea curentă a echipamentelor şi sistemului (dacă este cazul).

a.1. Cerinţe minime de efectuare a unei intervenţii la cererea promitentului - achizitor:

Verificarea aparatului de condiţionare şi constatare a defecţiunii:

- după caz, înlocuirea (completarea) freonului şi a altor piese de schimb sau subansamble defecte;

- verificarea şi curăţarea filtrelor la unitatea interioară şi a radiatorului la unitatea exterioară;

- verificarea stării termoizolaţiei conductelor de legătură între unităţi şi remediere în caz de intrerupere sau desfacere a acesteia;

- constatarea si remedierea defectiunii se va efectua in cel mult 48 ore de la data anuntului transmis prin fax de promitentul - achizitor;

- componentele folosite pentru reparare vor fi funcţional identice cu cele înlocuite. Sunt posibile substituţii, dar numai cu păstrarea caracteristicilor tehnice. Componentele sau elementele înlocuite  devin proprietatea promitentului – achizitor;

- intervenţiile la cererea promitentului - achizitor se efectueaza in intervalul orar  8,00-18,00 in zilele lucratoare ; in cazuri deosebite, se pot efectua şi în afara orelor de program normal de lucru, in prezenta reprezentantilor promitentului - achizitor.

In cazul unei defectiuni directe sau aparute ca urmare a defectarii uneia sau mai multor piese de schimb sau subansamble inlocuite anterior si aflate in perioada de garantie (material + manopera), costul total al interventiei se suporta de către promitentul - prestator.

a.2. Alte cerinţe privind intervenţiile în caz de defecţiune

Intervenţiile în caz de defecţiune, la cererea promitentului - achizitor au ca scop diagnosticarea defectiunilor aparatelor de conditionare a aerului, precum şi  remedierea acestora.

- Solicitările de intervenţii vor fi comunicate de promitentul – achizitor la serviciul suport şi asistenţă tehnică specializată al promitentului - prestator – prin telefon, fax sau e-mail (cu confirmare scrisa de inregistrare solicitare sau numar de inregistrare din registrul unic de interventii al promitentului - prestator).

- Intervenţiile/reparaţiile curente constau din:

- constatarea/diagnosticarea defecţiunii;

- stabilirea pieselor de schimb/subansamblelor/materialelor necesar a fi inlocuite;

- remedierea echipamentului, cu înlocuirea componentelor defecte (dacă este cazul), costul componentelor fiind suportat de promitentul – achizitor;

- remedierea defectelor se face cu păstrarea caracteristicilor tehnice ale echipamentului original.

gurării serviciilor de reparare şi întreţinere, originale şi compatibile.

a.3. Cerinte minime de efectuare a unei demontari a aparatului de climatizare la cererea promitentului - achizitor:

- demontarea aparatului (unitatea exterioara + suporti, unitatea interioara + suport, traseu frigorific) de la pozitia initiala ;

- curatarea superficiala si ambalarea (cutii carton, saci, etc) subansamblelor in vederea conservarii sau transportului.

- demontarea aparatului/aparatelor se va efectua in cel mult 48 ore de la data anuntului transmis  prin fax de promitentul – achizitor.

a.4. Cerinte minime de efectuare a unei montari si puneri in functiune a aparatului de climatizare la cererea promitentului - achizitor:

## Efectuarea serviciilor de pregatire pentru montaj, montare si punere in functiune a unui aparat de climatizare, la cererea promitentului – achizitor:

      - transportul aparatului (intern in cadrul sediului si extern in cadrul aceleiasi localitati);

      - pregatirea aparatului de montaj (curatare generala, radiator, filtre, completare cu freon, etc);

      - montarea aparatului pe noua pozitie, utilizand (daca nu sunt uzati) suportii externi demontati anterior; traseul frigorific va fi executat cu materiale noi si va fi masurat in vederea platii ca multiplu de traseu complet (cele 2 tevi cupru, izolatie, cabluri alimentare + de legatura intre unitati, teava condens, matisare, montaj);

      - punerea in functiune si proba de functionare a aparatului;

e)  montarea si punerea in functiune a aparatului/aparatelor se va efectua in cel mult 48 ore de la data anuntului transmis prin fax de promitentul - achizitor;

Componentele folosite pentru remontare vor fi funcţional identice cu cele înlocuite. Sunt posibile substituţii, dar numai cu păstrarea caracteristicilor tehnice. Componentele sau elementele înlocuite  devin proprietatea promitentului - achizitor.

a.5.Fiecare intervenţie va fi consemnată într-un Proces verbal de intervenţie semnat de ambele părţi, în care se va specifica:

- data şi ora sesizării;

- data şi ora intervenţiei;

- tipul echipamentului (denumire, producător, model, seria, capacitate);

- defecţiunea constatată;

- operaţiunile efectuate pentru remedierea defecţiunii;

- piesele/subansamblele care au fost înlocuite şi materialele utilizate (dacă este cazul);

- timpul în care s-a remediat.

9.5. Cerinţe pentru echipamentele de condiţionare a aerului pentru camera tehnica  – ONRC (mentionate in Anexa 1CS – poz. B si C la caietul de sarcini).

a.	Intervenţii în caz de defecţiune (reparaţii accidentale), la solicitarea promitentului – achizitor;

b.	Furnizarea pieselor de schimb, subansamblelor şi materialelor necesare pentru reparaţii şi întreţinerea curentă a echipamentelor şi sistemului (dacă este cazul).

a.1. Cerinţe privind efectuarea serviciilor de intervenţie în caz de defecţiune, la un aparat de climatizare.

Intervenţiile în caz de defecţiune, la un aparat de climatizare, la cererea promitentului – achizitor (reparaţii accidentale) au ca scop diagnosticarea defectelor echipamentelor de răcire şi sistemului de climatizare precum şi  remedierea acestora.

- Problemele/solicitările de intervenţii vor fi raportate/realizate la serviciul suport şi asistenţă tehnică specializată al promitentului - prestator – prin telefon, fax sau e-mail.

- Intervenţiile în caz de defecţiune se vor desfăşura, de regulă, în timpul programului normal de lucru al instituţiei: luni – vineri, orele 8 – 16 şi/sau (la solicitarea promitentului – achizitor în mod exceptional), în afara orelor de program normal de lucru, cu aprobarea promitentului – achizitor

- Intervenţiile/reparaţiile curente constau din:

- constatarea/diagnosticarea defecţiunii;

- evaluarea pieselor de schimb/subansamblelor/materialelor necesare;

- remedierea echipamentului defect, cu înlocuirea componentelor defecte (dacă este cazul), costul componentelor fiind suportat de promitentul - achizitor, iar montarea va intra în pretul interventiei la cerere;

- totodata se va efectua si :

- verificarea si curatarea filtrelor la unitatea interioara si a radiatorului la unitatea exterioara;

- verificarea starii termoizolatiei conductelor de legatura intre unitati si remediere in caz de intrerupere sau desfacere a acesteia;

- curatarea generala a aparatului (unitate exterioara si interioara)

- remedierea defectelor se face cu păstrarea, eventual creşterea, în nici un caz diminuarea, caracteristicilor tehnice ale echipamentului original.

a.2. Fiecare intervenţie va fi consemnată într-un Proces verbal de intervenţie semnat de ambele părţi, în care se va specifica:

data şi ora intervenţiei sosirii la interventie si respectiv finalizarii ;

tipul echipamentului (denumire, producător, model, seria/ numar);

defecţiunea constatată;

operaţiunile efectuate pentru remedierea defecţiunii;

piesele/subansamblele care au fost înlocuite şi materialele utilizate (dacă este cazul);

timpul în care s-a remediat.

a.3.Cerinţe privind timpii de răspuns şi remediere, orar de preluare solicitări

- Timpul de răspuns de la solicitare care reprezintă timpul de intervenţie în locaţia promitentului – achizitor: maxim 4 ore lucrătoare de la solicitare in Bucuresti si 16 ore lucratoare in de la solicitare in tara.

- Timpul de remediere: maxim 8 ore lucrătoare de la solicitare, în condiţiile în care echipamentul poate fi reparat fara inlocuire a pieselor de schimb si maxim 48 ore de la solicitare in cazul necesitatii inlocuirii unor piese de schimb.

- Orar de preluare solicitări: minim între orele 8 – 18 de luni până vineri inclusiv.

9.6. Fiind servicii de strictă specialitate, semnarea procesului verbal de intervenţie la cerere de către promitentul prestator (ca specialist) certifică faptul că aparatele de climatizare funcţionează conform caracteristicilor iniţiale şi este în continuare în parametrii de funcţionare stabiliţi de fabricant şi potrivit scopului pentru care a fost montat şi pus în funcţiune şi constituie recepţia serviciilor, semnătura promitentului achizitor certificând finalizarea serviciilor.

9.7. Garanţia tehnica. Promitentul - prestator va acorda garantie tehnica astfel :

          - … zile pentru manopera efectuata ;

          - ... an pentru materiale /echipamente/ piese de schimb;

X. GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE A CONTRACTELOR SUBSECVENTE

10.1. Nu se solicită garanţie de bună execuţie în temeiul art 89 alin (3) din H.G. nr. 925/2006

XI. SANCŢIUNI PENTRU NEÎNDEPLINIREA OBLIGAŢIILOR CONTRACTUALE.

11.1. În cazul în care, din vina sa exclusivă, promitentul-prestator nu respectă termenul de constatare şi stopare efecte defecţiuni şi/sau termenul de remediere, atunci promitentul-achizitor are dreptul de a percepe penalitati de 0.1 % pe ora de intarziere, începând cu ora imediat următoare celei de expirare a termenului şi până în momentul îndeplinirii obligaţiilor, calculate la valoarea întregului contract subsecvent. În cazul în care, din motive independente de voinţa promitentului-prestator, termenul de remediere este necesar a se prelungi, promitentul - prestator va notifica acest fapt in scris promitentului-achizitor si are obligaţia de a proba faptul că a apărut o situaţie de forţă majoră care l-a împiedicat să îşi  îndeplinească obligaţia, caz in care nu vor fi percepute penalitati.

11.2. În cazul în care promitentul – achizitor nu onorează factura în termenul prevăzut, atunci promitentul prestator are dreptul de a percepe penalităţi de 0,1% din valoarea sumei neachitate, pentru  fiecare zi de întârziere, începând de la data scadenta si până la încasarea efectivă a sumei.

XII. FORŢA MAJORĂ

12.1.     Forţa majoră este avizata de Camera de Comerţ si Industrie competentă.

12.2.	Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul, pe toată perioada în care aceasta acţionează.

12.3.	Îndeplinirea acordului-cadru va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.

12.4. 	Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

12.5.	Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte parţi încetarea de plin drept a prezentului, fără ca vreuna din parţi să poată pretindă celeilalte daune-interese.

XIII.  ÎNCETAREA ACORDULUI – CADRU

13.1. Prezentul acord - cadru încetează în următoarele situaţii:

- prin ajungerea la termenul de finalizare;

- prin acordul părţilor;

- reziliere, conform prevederilor art.13.2;

- caz de forţă majoră în situaţia prevăzută la pct. 12.

13.2. Promitentul – achizitor îşi rezervă dreptul de a rezilia parţial/în întregime acordul-cadru şi, implicit, contractul subsecvent, începând cu prima zi a lunii următoare, în oricare din următoarele situaţii:

- în cazul în care se înregistrează trei procese – verbale de recepţie, pe perioada derulării unui contract subsecvent, în care au fost consemnate nereguli cu privire la modul de îndeplinire a contractului subsecvent, iar acestea nu au fost remediate în termenul prevăzut;

- în cazul în care promitentul – achizitor a transmis, prin fax, e-mail sau poştă, cel puţin două notificări cu privire la neîndeplinirea de către promitentul – prestator a obligaţiilor asumate, neconformităţile nefiind remediate în termenul stabilit prin notificare.

- în cazul în care promitentul – prestator nu prestează serviciile la care s-a obligat prin contractul subsecvent/contractele subsecvente două luni, iar rezilierea se va face fără notificare prealabilă;

13.3. Promitentul – achizitor îşi rezervă dreptul de a solicita denunţarea acordului – cadru şi, implicit, a contractului subsecvent aflat în derulare, prin notificare transmisă administratorului judiciar/lichidatorului în situaţia în care promitentul – prestator a intrat in insolventa, fără ca denunţarea să prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru promitentul - achizitor.

13.4. Încetarea acordului - cadru în oricare din situaţiile menţionate la pct. 13.1. nu va avea niciun efect asupra obligaţiilor deja scadente între Părţi.

13.5. (1) Încetarea acordului-cadru conform art. 13.1 lit. a) nu va afecta contractul/contractele subsecvente aflate în derulare.

(2) În situaţia prevăzută la art. 13.1 lit. b), părţile vor decide, după caz, asupra încetării în acelaşi timp a contractului subsecvent aflat în derulare.

(3) Încetarea acordului cadru conform art. 13.1 lit. c) şi d) va conduce în mod automat şi la încetarea contractului subsecvent aflat în derulare.

(4) Încetarea acordului-cadru în cazurile prevăzute la alin. (1) şi (2) nu va afecta termenii şi condiţiile din acordul cadru care se aplică în interpretarea şi aplicarea contractelor subsecvente care rămân în derulare şi pe care le completează.

XIV.  CARACTERUL CONFIDENŢIAL AL ACORDULUI - CADRU

14.1. Fără a aduce atingere derulării şi execuţiei prezentului acord-cadru, Promitentul Achizitor are obligaţia de a asigura garantarea protejării acelor informaţii pe care promitentul – prestator le precizează ca fiind confidenţiale, în măsura în care, în mod obiectiv, dezvăluirea acestor informaţii ar prejudicia interesele legitime ale acestuia, în special în ceea ce priveste secretul comercial si proprietatea intelectuală.

14.2. Prevederile art. 14.1. se aplica in mod corespunzator si in cazul Promitentului Prestator .

XV. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

15.1. Părţile vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea acordului-cadru.

15.2. Dacă după 15 zile de la începerea acestor tratative, părţile nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti competente de la sediul promitentului achizitor .

15.3. Documentaţia de atribuire a acordului-cadru pentru achiziţia publică, emisă de promitentul - achizitor, şi oferta emisă de promitentul - prestator, vor servi interpretării clauzelor contractuale în caz de divergenţă.

XVI. COMUNICĂRI

16.1. Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului acord-cadru, trebuie să fie transmisă în scris.

16.2. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii.

16.3. Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.

16.4. În accepţiunea părţilor contractante, orice comunicare adresată de una dintre acestea celeilalte, este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresele menţionate în partea introductivă a prezentului acord-cadru.

16.5. În cazul în care comunicarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire şi se consideră primită la data menţionată pe confirmarea de la oficiul primitor.

16.6. Dacă confirmarea se transmite prin fax sau e-mail în zile nelucrătoare, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.

XVII.  AMENDAMENTE

17.1. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii acordului-cadru, de a conveni modificarea clauzelor acordului-cadru, prin act adiţional.

XVIII. LIMBA CARE GUVERNEAZĂ ACORDUL - CADRU. LEGEA APLICABILĂ ACORDULUI - CADRU

18.1. Limba care guvernează acordul-cadru este limba română.

18.2. Acordul-cadru va fi interpretat conform legilor din România.

XIX: ALTE CLAUZE

19.1. Termenele de îndeplinire a unor obligaţii contractuale de către părţile contractante, expira in ultima zi a termenului. In cazul in care ultima zi ce constituie termenul de îndeplinire a unor obligaţii coincide cu o sărbătoare legala ori cu o zi nelucrătoare, atunci termenul se prelungeşte pana in ziua lucratoare imediat următoare zilei de sărbătoare legala sau zilei nelucrătoare.

XX : DISPOZITII FINALE

20.1.Responsabilul cu derularea acordului - cadru  şi a contractelor subsecvente din partea promitentului – achizitor este  .................................

20.2. Responsabilul cu derularea acordului - cadru  şi a contractelor subsecvente din partea promitentului – prestator este ………………………………………………..

20.3. O copie a acordului – cadru şi a contractelor subsecvente va fi comunicata, prin e-mail, fiecărui oficiu al registrului comerţului după semnarea acestora de către parţi, directorii ORCT urmând să întreprindă toate demersurile în vederea punerii în aplicare a clauzelor acestora.

Prezentul acord cadru s-a întocmit şi semnat astăzi ……………………., în Bucureşti, în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte contractantă şi conţine 6 pagini la care se adauga documentele prezentate la art. 4	; cate o copie a prezentului acord cadru se va difuza la fiecare oficiu beneficiar pe adresa de e-mail a acestuia.

PROMITENT-ACHIZITOR			        PROMITENT- PRESTATOR

CONTRACT SUBSECVENT NR.  ..............

la Acordul – Cadru nr. ..................... din data de ....................

Preambul

1.	În temeiul art.19 din O.U.G. nr. 34/2006 cu privire la atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, şi al prevederilor acordului – cadru nr................................, s-a încheiat prezentul contract subsecvent,

între

OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI, cu sediul în Bucureşti, B-dul Unirii, nr. 74, Bl. J3b, Tr. II + III, Sector 3, telefon/fax 021.316.08.04/021.316.08.03, cod de identificare fiscală 14942091, cont nr. RO72TREZ7035032XXX011591, deschis la Trezoreria Sector 3, reprezentat prin Director General Silvia - Claudia CĂLIN - MIHALCEA şi Director Direcţia Economică Georgeta BĂLAN în calitate de Achizitor, pe de o parte

şi

..............................................., cu sediul în ....................................., str. ................................... nr. ........., judeţul ................., telefon/fax ..................................... înregistrat în registrul comerţului sub nr. J...../..............., C.U.I. ......................., cont .............deschis la ......................................................., reprezentat prin ........................................,, în calitate de PRESTATOR

2.	Definiţii

2.1.	În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:

      - Contract subsecvent– reprezintă prezentul contract şi toate Anexele sale;

      - Achizitor şi  Prestator – părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;

      - Preţul contractului – preţul plătibil Prestatorului de către Achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;

      - Servicii - activităţi a căror prestare fac obiect al contractului;

      - Produse - echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri pe care prestatorul are obligaţia de a le furniza aferent serviciilor prestate conform contractului;

      - Forţa majoră – orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;

      - Zi – zi calendaristică; an - 365 de zile;

- Locaţii înseamnă sediile ONRC si a oficiilor beneficiare (in municipiile resedinta de judet) .

- Proces-verbal înseamnă documentul redactat în doua exemplare, ambele semnate de către reprezentanţii Părţilor, în care sunt consemnate tipul şi cantitatea serviciilor, mărfuri sau orice alte produse ce sunt păzite şi protejate de către Prestator;

- Pierdere înseamnă orice pierdere sau daună suferită de către Achizitor , ivită, cauzată prin orice neglijenţă, nerespectarea sarcinilor sau alte acţiuni nejuste sau omisiune (inclusiv orice acţiune nejustă intenţionată sau omisiune sau/şi orice încălcare, totuşi fundamentală, a oricărui termen expres sau implicat al acestui contract), de către Prestator, angajaţii săi, agenţii sau subcontractorii pe parcursul executării obligaţiilor sale potrivit acestui contract;

- Sistem si asistenta tehnica specializata înseamnă biroul de tip dispecerat pentru preluarea sesizărilor privind defecţiunile echipamentelor pentru care se asigură servicile care fac obiectul prezentului contract, primite telefonic, prin fax sau e-mail.

- Durata contractului are înţelesul prevăzut la paragraful 5.1.;

- Riscuri neacoperite înseamnă:

- Act terorist înseamnă şi se referă la orice act, inclusiv, fără a se limita la, folosirea forţei sau a violenţei şi/sau ameninţarea cu folosirea acestora, venită din partea unei persoane sau unui/unor grup(uri) de persoane, indiferent dacă acestea acţionează în mod individual sau în numele ori în legătură cu organizaţii sau guverne, săvârşite în scopuri politice, religioase, ideologice sau scopuri similare, inclusiv cu intenţia de a influenta orice guvern şi/sau de a crea o stare de panică asupra opiniei publice;

- Contaminare biologică sau chimică înseamnă contaminarea, otrăvirea sau împiedicarea şi/sau limitarea folosinţei unor bunuri datorită efectelor produse de substanţele biologice sau chimice.

- Virus informatic înseamnă şi se referă la o serie de instrucţiuni şi coduri deformatoare, periculoase sau neautorizate, inclusiv o serie de instrucţiuni sau coduri introduse cu rea-voinţă, în mod programat sau în alt mod, ce se propagă în sistemul unui calculator sau într-o reţea de orice fel de natură.

- Date în format electronic înseamnă şi se referă la fapte, concepte şi informaţii transformate într-un format ce poate fi utilizat pentru comunicaţii, interpretare sau procesate prin intermediul echipamentelor electronice şi electromecanice de procesare a datelor sau prin intermediul echipamentelor controlate electronic şi includ programe, software şi alte tipuri de instrucţiuni codificate pentru procesarea şi manipularea datelor, sau pentru direcţionarea şi manipularea unor astfel de echipamente.

- Risc nuclear înseamnă şi se referă la radiaţii ionizante, sau contaminarea radioactivă datorată combustibilului nuclear sau deşeurilor nucleare ori aprinderii combustibilului nuclear, explozibilului radioactiv toxic, sau altor proprietăţi cu grad de risc ale unui ansamblu nuclear sau component nuclear al acestuia.

- Pretenţie, în legătură cu prejudiciile cu caracter punitiv, întreruperile de activitate, beneficiul nerealizat, pierdere a contractelor cu clienţii, a veniturilor sau a economiilor anticipate, ori alte prejudicii indirecte sau consecutive suferite de către Achizitor .

3. 	Interpretare

3.1.	În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2.	Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

3.3.   Cuvintele referitoare la persoane sau părţi vor include societăţile şi companiile, precum şi orice   organizaţie având personalitate juridică.

3.4	     Clauzele şi expresiile vor fi interpretate prin raportare la întregul contract.

4. 	Obiectul  contractului:

4.1.	Obiectul contractului constă în prestarea serviciilor de întreţinere şi reparare a aparatelor şi echipamentelor de aer conditionat ce asigură condiţiile climatice din camerele tehnice (servere) ale ONRC şi ORCT, astfel cum au fost solicitate de către achizitor, prin caietul de sarcini şi ofertate de către prestator prin oferta depusă, în conformitate cu prevederile caietulului de sarcini si cu respectarea dispozițiilor  acordului-cadru.

5.	Durata contractului

5.1.	Contractul subsecvent de servicii intră în vigoare la data de 01.02.2014 si este valabil pana la data de 31.07.2014 .

6.	Preţul contractului şi modalităţi de plată:

6.1. Preturile unitare ale contractului sunt :

Lei, fara TVA

| Preturi unitare,lei - fara TVA | PIC | PD | PM | PH | PICEB | PICEC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

unde :

a)  PIC = pretul unei interventii la cerere/un aparat tip split, aparatele fiind mentionate – pe locatie, tipuri si capacitati – in Anexa 1CS la caietul de sarcini, poz A ; preţul va include toate cheltuielile necesare efectuării interventiei la cerere– manopera, cheltuieli indirecte, transport, etc. (exclusiv  materiale si piese de schimb), indiferent de numărul de specialişti care participa la efectuarea serviciului si de durata efectuării serviciului ;

b) PH = pret / m traseu hidraulic montat, valabil pentru oricare capacitate a aparatelor mentionate in Anexa 1CS (si care cuprinde cele 2 conducte hidraulice pentru freon, cablurile electrice, conducta condens, izolatia si matisarea – inclusiv manopera, cheltuielile indirecte, transportul, etc ) ;

b.1)   PD  = pret demontare / un aparat tip split ;preţul va include toate cheltuielile necesare

efectuării demontarii unui aparat tip split– manopera, cheltuieli, indirecte, transport, etc. (exclusiv  materiale

si piese de schimb), indiferent de numărul de specialişti care participa la efectuarea serviciului si de durata

efectuării serviciului .

b.2)   PM  = pret montare / un aparat tip split  ;

Preţul va include toate cheltuielile necesare efectuării montarii unui aparat tip split –

manopera, cheltuieli indirecte, transport, etc. (exclusiv  materiale si piese de schimb), indiferent de

numărul de specialişti care participa la efectuarea serviciului si de durata efectuării serviciului.

Preturile unitare ofertate ca mai sus sunt valabile pentru oricare tip/capacitate de aparat din oricare din locatiile mentionate in anexa 1CS la caietul de sarcini , stiind ca fiecare oficiu isi are sediul in municipiul resedinta al judetului mentionat.

c) PICEB = pretul unei interventii la cerere/un echipament mentionat in Anexa 1CS la caietul de sarcini poz B; preţul va include toate cheltuielile necesare efectuării interventiei la cerere– manopera, cheltuieli indirecte, transport, etc. (exclusiv  materiale si piese de schimb), indiferent de numărul de specialişti care participa la efectuarea serviciului si de durata efectuării serviciului ;

d) PICEC = pretul unei interventii la cerere/un echipament mentionat in Anexa 1CS la caietul de sarcini poz C; preţul va include toate cheltuielile necesare efectuării interventiei la cerere– manopera, cheltuieli indirecte, transport, etc. (exclusiv  materiale si piese de schimb), indiferent de numărul de specialişti care participa la efectuarea serviciului si de durata efectuării serviciului.

In preturile ofertate ca mai sus,  manopera va fi include şi toate cheltuielile indirecte cu manopera (impozit,CAS,etc.) precum si alte cheltuieli suplimentare (de tip regie service, combustibil, hârtie/discuri abrazive, lavete, burghie, etc.)

6.2. Prevederile art. 5.3 – 5.10 din acordul-cadru se aplică în mod corespunzător.

6.3. Valoarea totală pentru întregul contract subsecvent este de ..................... lei, echivalentul a ............. Euro, calculată la cursul 1 euro = ................... lei. Valoarea totală este calculată, astfel:

......................................................................................

7. Obligaţiile Prestatorului

7.1. Prestatorul se obligă să respecte toate clauzele contractuale şi cele ale acordului-cadru.

7.2. Prestatorul se obligă să respecte toate cerinţele prevăzute în Caietul de sarcini şi în ofertă.

7.3. Prestatorul îşi asumă obligaţiile prevăzute în art. VIII al acordului – cadru.

7.4. În cazul apariției unei situații independente de voința părților, care nu a putut fi prevăzută la încheierea contractului subsecvent și care face imposibilă încheierea, de către achizitor a unui nou contract subsecvent, prestatorul se obligă să asigure continuitatea serviciilor prestate, până la înlăturarea cauzei generatoare a imposibilității.

8.  Obligaţiile Achizitorului

8.1. Achizitorul se obligă să respecte toate clauzele contractuale şi ale acordului - cadru.

8.2. Achizitorul se obligă să achite preţul contractului conform art. 6.

8.3. Achizitorul trebuie să asigure acces liber personalului Prestatorului pentru prestarea serviciilor care fac

obiectul prezentului contract.

8.5. Achizitorul trebuie să pună la dispoziţia Prestatorului toate informaţiile necesare prestării corespunzătoare a serviciilor.

8.6. Achizitorul trebuie să respecte instrucţiunile Prestatorului şi ale producătorului echipamentelor care fac        obiectul serviciilor din actualul contract.

9.  Garanţia de bună execuţie a contractului

9.1. Nu se solicită garanţie de bună execuţie în temeiul art. 89 alin. (3) din HG nr. 925/2006.

10. Sancţiuni pentru neindeplinirea culpabilă a obligaţiilor

10.1. Prevederile art. XI din acordul cadru se aplică în mod corespunzător.

11.	Prestarea serviciilor. Condiţii de recepţie

11.1. Prevederile art. IX din acordul cadru se aplică în mod corespunzător.

12. Garanţii acordate

12.1.		Piesele/subansamblele achiziţionate şi care le vor înlocui pe cele defecte vor avea o perioadă de garanţie de minim 12 luni de la data înlocuirii.

12.2.		Garanţia pentru manopera aferentă interventiei la cerere si aferenta înlocuirii pieselor de schimb este de 12 luni de la data efectuării intervenţiei.

12.3.	Perioada de garanţie începe să curgă de la data semnării procesului verbal de intervenţie.

12.4.	Achizitorul va notifica imediat Prestatorului în scris, orice plângere sau reclamaţie ce apare în conformitate cu această garanţie.

13.	Confidenţialitatea contractului

13.1. Fără a aduce atingere execuţiei prezentului contract, Achizitorul are obligaţia de a asigura garantarea protejării acelor informaţii pe care Furnizorul le precizează ca fiind confidenţiale, în măsura în care, în mod obiectiv, dezvăluirea acestor informaţii ar prejudicia interesele legitime ale acestuia, în special în ceea ce priveste secretul comercial si proprietatea intelectuală.

13.2. Prevederile art. 13.1. se aplica corespunzator si in cazul prestatorului.

14.	Amendamente

14.1.	Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional.

15.	Cesiunea

15.1. Prestatorul poate cesiona creanțele născute din acest contract (drepturile financiare), în condiţiile prevăzute de dispoziţiile Codului Civil, ale OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare si ale OUG nr. 146/2002 cu modificarile si completarile ulterioare , obligațiile născute rămânând în sarcina părților contractante, astfel cum au fost stipulate şi asumate inițial,

15.2. Solicitările de plată către terţi pot fi onorate numai după operarea unei cesiuni în condiţiile art.17.1.

16.	Forţa majoră

16.1.	Forţa majoră este avizată de Camera de Comerţ  si Industrie competentă.

16.2.	Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.

16.3.	Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.

16.4. 	Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

16.5.	Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte parţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din parţi să poată pretindă celeilalte daune-interese.

17.	Soluţionarea litigiilor

17.1. 	Documentaţia de atribuire elaborată de Achizitor  şi oferta emisă de Prestator, vor servi interpretării contractului în caz de divergenţă.

17.2.	Achizitorul şi Prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legatură cu îndeplinirea contractului.

17.3. 	Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative, Achizitorul şi Prestatorul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze, de către instanţele judecatoreşti compentente de la sediul Achizitorului.

18.	Limba care guvernează contractul

18.1.	Limba care guvernează contractul este limba română.

19. 	Comunicări

19.1.	(1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii.

19.2.	Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.

20.	Legea aplicabilă contractului

20.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Parţile au înţeles să încheie azi   ........................................  prezentul contract în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte, de o valoare egală, din care 1 exemplar pentru Prestator şi 1 pentru Achizitor şi conţine 6 pagini la care se adauga documentele prezentate la art. 8	.

ACHIZITOR,	 	  			         PRESTATOR,