MINISTERUL JUSTIŢIEI

OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI

Bucureşti, Bd. Unirii  nr. 74, Bl. J3b, tronson II+III, sector 3; Telefon: +40 21 316.08.04, 316.08.10; Fax: +40 21 316.08.03; Cod poştal: 030837

Website: www.onrc.ro; E-mail: onrc@onrc.ro; Cod de identificare Fiscală: 14942091;

8812/08.12.2014

APROBAT                                                                                                          AVIZAT

DIRECTOR GENERAL, 				                       DIRECTOR  DIRECTIA  ECONOMICA

Silvia Claudia CALIN-MIHALCEA					                  Georgeta BALAN

REFERAT DE NECESITATE

Avand in vedere prevederilor contractelor incheiate cu proprietarii spatiilor in care ONRC, ORCTB si ORCT Ilfov isi desfasoara activitatea unele materiale consumabile si piese de schimb necesare intretinerii spatiilor (becuri, tuburi fluorescente, prize,intrerupatoare,etc) se asigura de catre ONRC ; de asemenea , in spatiile de birouri, holuri si la arhiva ONRC situata in subsolul sediului in care ORCT Bucuresti si Ilfov isi desfasoara activitatea ( din str. Intrarea Sectorului nr. 1) tuburile fluorescente uzate se inlocuiesc tot de catre ONRC.

Valoarea estimata de produse similare ce urmeaza a fi achizitionate in anul 2014 de ONRC nu depaseste echivalentul in lei a 30.000 EUR,fara TVA si ca urmare achizitia se poate efectua aplicand procedura tip cumparare directa .

Având în vedere desfasurarea optima a activităţii in spatiile de lucru cu publicul, birouri , precum si in holuri si grupuri sanitare, propunem:

1. pentru ONRC (sediu + arhiva subsol din str. Intrarea Sectorului nr.1)

de achizitionat (buc)

- tuburi fluorescente 220 V/ 18 w (cod CPV 31531100-8)                                              50

- tuburi fluorescente 220 V/ 36 w (cod CPV 31531100-8)                                              50

-    bec incandescent 60W								50

-    bec economic E27 18W								20

-    startere S2	50

Valoarea estimata totala a materialelor propuse actual pentru ONRC este de cca 885 lei , fara TVA.

2.   ORCT Bucuresti

de achizitionat (buc)

-becuri economice 13 w model PLC 2 pini ( F 13 DBX/840 sau                                            20

F 13 DBXT4/SPX41

- tuburi fluorescente 18 w                                                                                                       50

- becuri economice E 27 18w                                                                                                 20

Valoarea estimata totala a materialelor pentru ORCT Bucuresti este de cca 800 lei , fara TVA.

3. ORCT Ilfov

- tuburi fluorescente 18 w                                                                                                    25

Valoarea estimata totala a materialelor pentru ORCT Ilfov este de cca 90 lei , fara TVA.

Valoare totala estimata pentu ONRC, ORCT Bucuresti si ORCT Ilfov este de cca 1775 lei, fara TVA.

Astfel propunem ca achizitia sa se efectueze prin procedura cumparare directa din produsele de catalog postate pe site-ul www.e-licitatie.ro .

Mentionam ca valoarea  estimata a fost cuprinsa in Bugetul solicitat pentru anul 2014 .

SEF SERVICIU APP

Camelia Barsan

Intocmit VV